Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr postępowania: 204/2020/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| Lp. | Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Producent, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(ExG) |
| 1. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90cm |  | op. 12 szt. | 5 |  |  |  |
| 2. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2 igła 1/2 koła, okrągła 48mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 8 |  |  |  |
| 3. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 1 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 15 |  |  |  |
| 4. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 0 igła 1/2 koła, okrągła 30mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 3 |  |  |  |
| 5. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 0 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 10 |  |  |  |
| 6. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2-0 igła 1/2 koła, okrągła 30mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 7 |  |  |  |
| 7. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 3-0 igła 1/2 koła, okrągła 26mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 3 |  |  |  |
| 8. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 7 |  |  |  |
| 9. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 1 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 3 |  |  |  |
| 10. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP igła 0 1/2 koła, okrągła 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 3 |  |  |  |
| 11. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2-0 igła 1/2 koła, okrągła 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 15 |  |  |  |
| 12. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 3-0, igła 1/2 koła okrągła 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 15 |  |  |  |
| 13. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 3-0 igła 1/2 koła okrągła 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 13 |  |  |  |
| 14. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 0 igła 1/2 koła, okrągła 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 15. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 0 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 8 |  |  |  |
| 16. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2-0 igła 1/2 koła, okrągła 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 5 |  |  |  |
| 17. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2-0 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 25 |  |  |  |
| 18. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 4-0 igła 1/2 koła, okrągła 20mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 19. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 5-0 igła 1/2 koła, okrągła 13mm, długość nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 3 |  |  |  |
| 20. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 6-0 igła 1/2 koła, okrągła 13mm, długość nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 21. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 22. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 23. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 24. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 25. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca dwuwklęsła plastyczna 19mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 26. | Szwy wchłaniane plecione z kwasu poliglikolowego powlekane poliglikonatem o profilu podtrzymywania ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 18 dniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 5 igła ½ koła 48mm, 140 cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 27. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 0 igła ½ koła okrągła, 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 28. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 1 igła ½ koła okrągła, 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 29. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 2-0 igła ½ koła okrągła, 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 3 |  |  |  |
| 30. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 2-0 igła ½ koła okrągła, 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 18 |  |  |  |
| 31. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 2-0 igła ½ koła okrągła 36mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 32. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 3-0 igła ½ koła okrągła 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 10 |  |  |  |
| 33. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 2-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 34. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 3-0 igła3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 35. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 36. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 4-0 igła3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 37. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 1 |  |  |  |
| 38. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wykonane z kopolimer glikolidu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania ok. 50% -60% po 7 dniach, ok. 20-30% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni. USP 2.0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, długośc nitki 70cm |  | op. 36 szt. | 2 |  |  |  |
| 39. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wykonane z kopolimer glikolidu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania ok. 50% -60% po 7 dniach, ok. 20-30% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni. USP 3.0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, długośc nitki 70cm |  | op. 36 szt. | 1 |  |  |  |
| 40. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wykonane z kopolimer glikolidu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania ok. 50% -60% po 7 dniach, ok. 20-30% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni. USP 4.0 igła 1/2 koła okrągła 17mm, długośc nitki 70cm |  | op. 36 szt. | 2 |  |  |  |
| 41. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wykonane z kopolimer glikolidu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania ok. 50% -60% po 7 dniach, ok. 20-30% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni. USP 4.0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, długośc nitki 70cm |  | op. 36 szt. | 2 |  |  |  |
| 42. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wykonane z kopolimer glikolidu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania ok. 50% -60% po 7 dniach, ok. 20-30% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni USP 3.0, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca plastyczna dwuwklęsła 24mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 43. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach/ Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 0 igła 1/2 koła okrągła 30mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 44. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach/ Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 45. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach/ Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 1 igła 1/2 koła okrągła 36mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 46. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach, czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 1 igła 1/2 koła okrągła 36mm, długośc nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 47. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 1 igła 1/2 koła okrągła 40mm, długośc nitki 90cm. |  | op. 12 szt. | 1 |  |  |  |
| 48. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 2 igła 1/2 koła okrągła 48mm, długośc nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 8 |  |  |  |
| 49. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 2.0 igła 1/2 koła okrągła 36mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 50. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 2.0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, dł. 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 51. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 2.0 igła 1/2 koła okrągła 30mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 52. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 3.0 igła 1/2 koła okrągła 20mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 53. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 3.0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 1 |  |  |  |
| 54. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 3.0 igła 1/2 koła okrągła 30mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 55. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 4.0 igła 1/2 koła okrągła 17mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 56. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach/ Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 4.0 igła 1/2 koła okrągła 20mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 57. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 5.0 igła 1/2 koła okrągła 17mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 5 |  |  |  |
| 58. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 2 1/2 koła okrągła przyostrzona 40mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 59. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 0 1/2 koła okrągła przyostrzona, długośc nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 9 |  |  |  |
| 60. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 13mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 1 |  |  |  |
| 61. | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 16mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 1 |  |  |  |
| 62. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 90mm długość nitki 100cm |  | op. 12 szt. | 4 |  |  |  |
| 63. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 1 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 37mm długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 64. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 1 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 6 |  |  |  |
| 65. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 40mm długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 66. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 67. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 68. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 5 |  |  |  |
| 69. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 1 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 10 |  |  |  |
| 70. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 1 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 7 |  |  |  |
| 71. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 8 |  |  |  |
| 72. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 3 |  |  |  |
| 73. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 45 |  |  |  |
| 74. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 24 |  |  |  |
| 75. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 7 |  |  |  |
| 76. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 77. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 5-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 12mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 5 |  |  |  |
| 78. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 6-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 12mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 79. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 9-0, 3/8 koła okrągła 5mm, długość nitki 8cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 80. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2 igła 1/2 odwrotnie tnaca 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 81. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2-0 igła 1/2 odwrotnie tnaca 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 82. | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca plastyczna dwuwklęsła 19mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 83. | Szwy naturalne, niewchłanialne, plecione, powlekane z naturalnych włókien jedwabnych. USP 4-0; 3/8 koła odwrotnie tnąca, 12mm, 45cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| 84. | Szwy naturalne, niewchłanialne, plecione, powlekane z naturalnych włókien jedwabnych. USP 6-0, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 12mm, 45cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)