Zapytanie dot. dostawy alkomatu zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.02.2023r. w sprawie badań na obecność alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika

- urządzenie elektroniczne dokonujące pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, z użyciem ustnika, **metodą - spektrometrii w podczerwieni**

- mobilny i stacjonarny

- zasilanie sieciowe lub akumulatorowe

- skalibrowany

- dodatkowy zestaw ustników

- wyposażony w wiele portów zewnętrznych (np. USB, Ethernet, modem)

- zgodny z OIML R 126 - Międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi prawnej kontroli metrologicznej analizatorów wydechu