Załącznik nr 1 do umowy Nr …../Oc/2025 z dnia……………2025 r.

**Harmonogram rzeczowo - finansowy**

zamówienia pn. „Sprzedaż i dostawa agregatów prądotwórczych wraz z podłączeniem”

w ramach programu:

,,Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa  netto | Wartość  netto  (kol. 4 x kol. 5) | Wartość  brutto  (kol. 6 x …%VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Generator wyszczególniony w wykazie parametrów technicznych stanowiący załącznik nr 3 do SWZ  pod poz. 1 | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Generator wyszczególniony w wykazie parametrów technicznych stanowiący załącznik nr 3 do SWZ  pod poz. 2 | szt. | 3 |  |  |  |
| 3 | Generator wyszczególniony w wykazie parametrów technicznych stanowiący załącznik nr 3 do SWZ  pod poz. 3 | szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Układ sterowania SZR | szt. | 7 |  |  |  |
| 5 | Podłączenie do instalacji elektrycznej, uruchomienie, próby i testy oraz przeszkolenie obsługi. | szt. | 6 |  |  |  |
| 6 | Wykonanie i uzgodnienie: dokumentacji technicznej zasilenia rezerwowego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji agregatu prądotwórczego, powykonawcza dokumentacja techniczna. Protokoły pomiarów badania izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. | kpl. | 6 |  |  |  |
| 7 | wykonanie przyłącza od agregatu do istniejącego złącza w budynku Zespół Szkół nr 1 im. Marii Sklodowskiej Curie ul. Świętojańska 89 07-200 Wyszków | szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | wykonanie przyłącza od agregatu do istniejącego złącza w budynku I Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida ul. 11 Listopada 1 07-200 Wyszków | szt. | 1 |  |  |  |
| 9 | wykonanie przyłącza od agregatu do istniejącego złącza w budynku Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ,,Kopernik’’ w Wyszkowie  ul. Świętojańska 82C,  07-200 Wyszków | szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | wykonanie przyłącza od agregatu do istniejącego złącza w budynku Zespół Szkół w Długosiodle  ul. Poniatowskiego 25 07-210 Długosiodło | szt. | 1 |  |  |  |
| 11 | wykonanie przyłącza od agregatu do istniejącego złącza w budynku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie  Ul. Zakolejowa 15A  07-200 Wyszków | szt. | 1 |  |  |  |
| 12 | wykonanie przyłącza od agregatu do istniejącego złącza w budynku Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku  Ul. Jana Pawła II 30  07-221 Brańszczyk | szt. | 1 |  |  |  |
| Razem netto: | | | | |  |  |
| VAT ….% | | | | |  |  |
| Razem brutto: | | | | |  |  |

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: