Szczecin, 21.07.2021r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn.: „Wydzielenie łazienek, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbiórką budowli WC zewnętrznego w wielorodzinnym komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Księżnej Dąbrówki 3 w Szczecinie” sygn. sprawy ZBiLK.DZP.BW.171-30-TP/21

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

1. Po czyjej stronie Inwestora czy wykonawcy leżą opłaty za rozplombowanie i ponowne zaplombowanie liczników energii elektrycznej

Odpowiedź:  Opłata za rozplombowanie i ponowne zaplombowanie licznika jest po stronie Wykonawcy.

- W projekcie w mieszkaniu nr 11 brak grzejników łazienkowego i w kuchni. Czy tak ma być , czy ująć te grzejniki w wycenie.

Odpowiedź:  W mieszkaniu nr 11, w wycenie nie należy ujmować grzejników w łazience i kuchni. Zamawiający przewidział wymianę tylko istniejącego kotła, na kocioł kondensacyjny, wykonanie nowego przewodu powietrzno-spalinowego oraz podłączenie nowego kotła do istniejącej instalacji C.O.

3. W przedmiarze robót brak montażu haczyków sufitowych.

Odpowiedź:  Haczyki uwzględniono w poz. 29 przedmiaru robót elektrycznych.

4. W opisie jest wzmianka, że w mieszkaniu nr 6  „sugerowana moc przyłączenia
6kW, poza zakresem opracowania” Proszę o wyjaśnienie zwiększenie mocy wiąże się z dodatkowymi kosztami ( nowe warunki ENEA, schemat jednokreskowy, grubszy lub trzyfazowy kabel, inna tablica mieszkaniowa).

Odpowiedź:  Koszt zwiększenia mocy przyłączeniowej do 6kW i obowiązek dokonania wszystkich formalności jest po stronie Wykonawcy.

5. Proszę podać parametry oprawy w łazience.

Odpowiedź:  Plafon LED, IP44, 24W, 230V, wykończenie z tworzywa.

6. Czego dotyczy zdanie w opisie str.5 „Na nowej tablicy licznikowej projektuje się obecny licznik energii czynnej, bezpośredni, jednofazowy – przed rozplombowaniem bezwzględnie zgłosić doENEA

Odpowiedź:  Przed przystąpieniem do prac należy istniejące liczniki energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych zgłosić do ENEA o rozplombowanie, a po wykonaniu robót zgłosić do ENEA o ich zaplombowanie.

7. Czy w zakresie prac wykonawcy jest przenoszenie mebli i urządzeń w mieszkaniach.

Odpowiedź:  Przenoszenie mebli i urządzeń w mieszkaniach leży po stronie najemcy lub użytkownika lokalu.

8. Czy jest możliwość wizji lokalnej na Dąbrówki 3?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na wizję lokalną.