DFP.271.152.2024.AB

Kraków, dnia 23.10.2024 r.

- Do Wykonawców

# Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy Części nr 1: Czy Zamawiający w Części 1 zgodzi się na wydłużenie terminu dostaw do 21 dni 
i tym samym na dokonanie zmiany w umowie §3 punkt 3? Testy produkowane są na bieżąco tak by miały jak najdłuższy termin ważności i sprowadzane są z zagranicy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu.

Pkt. 4.2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„4.2. Dotyczy części 1, 3: Dostawy odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych 
od daty złożenia zamówienia, stosownym transportem wraz z wyładunkiem i na koszt wykonawcy 
w miejsce wskazane przez osoby upoważnione do ich odbioru.

Dotyczy części 2: Dostawy odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, stosownym transportem wraz z wyładunkiem i na koszt wykonawcy w miejsce wskazane przez osoby upoważnione do ich odbioru.”

Zmianie ulega § 3 ust. 3 zd. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „3.	 Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów wraz z wyładunkiem w ilościach określanych każdorazowo w zamówieniach realizowanych w terminie nie dłuższym niż 2117/518  dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.”

17 Dotyczy cz. 1, 3.

18 Dotyczy cz. 2.

Pytanie 2

Dotyczy Części nr 1: Czy Zamawiający w Części 1 zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy, instalacji 
i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy do 30 dni od daty zawarcia umowy i tym samym na dokonanie zmiany w umowie §3a punkt 1?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu.

Pkt. 4.3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„4.3. Dotyczy części 1: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

Dotyczy części 3: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy.”

Zmianie ulega § 3a ust. 1 zd. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca wydzierżawia Szpitalowi Uniwersyteckiemu Sprzęt określony w załączniku nr 1 do umowy oraz w tym celu zobowiązuje się w terminie maksymalnie do 3024/1425 dni od daty zawarcia umowy: (…)”

24 Dotyczy cz. 1.

25 Dotyczy cz. 3.

Pytanie 3

Dotyczy Części nr 1: Czy w Części 1, poz.11 Zamawiający zgodzi się, aby oferowany w ramach dzierżawy spektrofotometr nie był wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro, a co za tym idzie nie posiadał IVD? Według naszej wiedzy nie ma na rynku spektrofotometru mikrolitrowego posiadającego IVD.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pkt. 3.6, 3.7, 3.10 SWZ otrzymują następujące brzmienie w zakresie zapisów dotyczących oferowanych 
w ramach dzierżawy analizatorów:

3.6. (…) Dotyczy części 3 (poz. 5): Oferowane w ramach dzierżawy analizatory muszą być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r.w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro.

3.7. (…) Dotyczy części 3 (poz. 5): Oferowane w ramach dzierżawy analizatory musza posiadać certyfikaty CE oraz IVD.

3.10.(…)  Dotyczy części 3 (poz. 5): certyfikatów CE oraz IVD do oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów.”

Formularz oferty przetargowej został odpowiednio dostoswowany w pkt.  8 i 9.

Pytanie 4

Dotyczy Części nr 1: Czy w Części 1 Zamawiający dopuści jako przedmiotowe środki dowodowe metodyki/instrukcje do testów w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski fragmentów potwierdzających zgodność oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz 
z tłumaczeniem na język polski. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawca zobowiązany jest złożyć przedmiotowe środki dowodowe jedynie w zakresie potwierdzającym, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. W pozostałym zakresie, jeśli przedmiotowe środki dowodowe nie służą potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z opisem przedmiotu zamówienia, to nie są przez Zamawiającego wymagane.

Pytanie 5

Dotyczy Części nr 1: Czy w Części 1 Zamawiający wymaga kontroli zewnątrzlaboratoryjnych dla Chlamydophila pneumoniae/Legionella pneumophila/Mycoplasma pneumoniae oraz dla Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma, Coxiella, Rockettsia, Babesia, Ehrilichia, wirus TBE? Czy tylko 
do Toxoplasma gondii, Pneumocystis jirovecii i HPV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kontroli zewnątrzlaboratoryjnych, zgodnie z SWZ, dla wszytkich wymienionych 
w części 1 zestawach, dla których wymóg ten został wskazany,  tj. dla poz. 1-5.

Pytanie 6

Dotyczy Części nr 1: Dotyczy Umowy: Prosimy o dokonanie zmiany w umowie §3a punkt 3 na (…) Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie 10 dni roboczych dokonać wymiany wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad (…).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zmianie ulega § 3a ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Ujawnienie w trakcie czynności odbioru wad sprzętu skutkować będzie odmową podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie 1026/527 dni roboczych dokonać wymiany wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad i wykonać zobowiązanie określone w ust. 1 lit. b). Prawidłowość wykonania czynności reklamacyjnej potwierdzać będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony. W przypadku bezskuteczności postępowania reklamacyjnego lub w przypadku dostarczenia sprzętu niezgodnego 
z wymaganiami granicznymi, Szpital Uniwersytecki może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia 
od umowy w terminie 10 dni lub naliczyć karę umowną określoną w § 8 niniejszej umowy.”

26 Dotyczy cz. 1.

27 Dotyczy cz. 3.

Pytanie 7

Dotyczy Umowy: Prosimy o dokonanie zmiany w umowie §3a punkt 9 na „W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 28 dni.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy Umowy: Prosimy o dokonanie zmiany w umowie §3a punkt 10 b) na „Dostępności serwisu 
w godz. 8:30-16:00 w dni robocze (…)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę w części 1.

Zmianie ulega § 3a ust. 10 lit. b), który otrzymuje brzmienie: „b) dostępności serwisu 24 godziny na dobę /siedem dni w tygodniu29/w godzinach 8:30-16:00 w dni robocze30 co najmniej w zakresie konsultacji telefonicznej pozwalającej na usunięcie awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu we własnym zakresie przez użytkownika sprzętu”

29 Dotyczy cz. 3.

30 Dotyczy cz. 1.

Pytanie 9

Dotyczy Umowy: Prosimy o wykreślenie §3a punkt 10 e) „dwóch wizyt konserwacyjnych pod koniec pierwszego i drugiego roku obowiązywania umowy polegającej na generalnym przeglądzie sprzętu 
i sprawdzeniu poprawności jego działania udokumentowanej specjalnym raportem nt. stanu sprzętu”. Producent nie wymaga przeglądów tego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Umowy: Prosimy o dokonanie zmiany w umowie §7 punkt 4 na „W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy produktów w terminach określonych w Umowie, a opóźnienie w dostawie przekraczać będzie 10 dni roboczych (…).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Rozdział 3 SWZ, pkt. 3.10 oraz projekt umowy §3 ust. 5 – W związku z tym, że wykonawca nie 
ma możliwości dołączania do dostaw dokumentów wymienionych w pkt. 3.10, czy Zamawiający wyrazi zgodę na samodzielne pobranie certyfikatów CE oraz IVD oferowanych produktów i analizatora bezpośrednio ze strony wykonawcy do której Zamawiający ma stały, całodobowy i bezpłatny dostęp? Oświadczenie które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, 
w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, wykonawca dołączy do oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na pobranie certyfikatów CE oraz IVD oferowanych produktów i analizatora bezpośrednio ze strony wykonawcy.

Pkt. 3.10. SWZ otrzymuje nastęujące brzmienie:

„3.10.	Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą towaru lub udostępnienia na stronie internetowej z chwilą dostarczenia pierwszej dostawy: (…)”

Zmianie ulega §3 ust. 5 zd. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się 
do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą produktów lub udostępnienia na stronie internetowej z chwilą dostarczenia pierwszej dostawy: (…)”

Pytanie 12

Część 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę testów w terminie 21 dni roboczych z uwagi 
na realizację zamówień z głównego magazynu we Francji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu.

Pkt. 4.2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„4.2. Dotyczy części 1, 3: Dostawy odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych 
od daty złożenia zamówienia, stosownym transportem wraz z wyładunkiem i na koszt wykonawcy 
w miejsce wskazane przez osoby upoważnione do ich odbioru.

Dotyczy części 2: Dostawy odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, stosownym transportem wraz z wyładunkiem i na koszt wykonawcy w miejsce wskazane przez osoby upoważnione do ich odbioru.”

Zmianie ulega § 3 ust. 3 zd. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „3.	 Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów wraz z wyładunkiem w ilościach określanych każdorazowo w zamówieniach realizowanych w terminie nie dłuższym niż 2117/518  dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.”

17 Dotyczy cz. 1, 3.

18 Dotyczy cz. 2.

Pytanie13

Część 3, określenie parametrów granicznych dla zagadnień informatycznych, pkt. 5 - Czy Zamawiający 
w pkt. 5 ma na myśli asystę techniczną integracji od strony analizatora?

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt. 5 ma na myśli asystę techniczną integracji od strony analizatora.

Pytanie 14

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający odstąpi od wymogu „świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; Powyższy wymóg dotyczy dostawcę LIS. Wykonawca nie może odpowiadać za prawidłowe działanie Laboratoryjnego systemu informatycznego 
i systemu integracji po stronie LIS. Wykonawca odpowiada za prawidłowym przesyłaniem wyników przez aparat do LIS.

Odpowiedź:

Zamawiająct nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu świadczenia przez Wykonawce asysty technicznej integracji. Powyższy wymóg NIE dotyczy LIS Zamawiającego, powyższy wymóg dotyczy prawidłowego przesyłania wyników przez aparat do LIS.

Pytanie 15

Część 3, określenie parametrów granicznych dla zagadnień informatycznych, pkt. 6 oraz zał. 5, §3A ust. 
10 pkt b - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu na: Obsługa serwisowa analizatora w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: zgłaszania awarii systemu drogą mailową oraz telefonicznie 7 dni w tygodniu w godzinach 8 – 18 w zakresie przyjęcia zgłoszenia oraz w terminie do 12 godzin w dni robocze wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów granicznych pkt. 6.

Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 6 arkusza cenowego dla części 3 został odpowiednio zmieniony.

Zmianie ulega § 3b ust. 5 zd. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi obsługi serwisowej sprzętu, na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Umowy, w szczególności: (…)”

Pytanie 16

Część 3, określenie parametrów granicznych dla zagadnień informatycznych, pkt. 6, dot. Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu oraz zał. 5, §3B ust. 5: a. Krytyczny – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 12 h w dni robocze od momentu zgłoszenia oraz usunięcie błędu do 48 h w dni robocze.

Uzasadnienie: Z uwagi na organizację pracy serwisu w dni robocze oraz zasoby ludzkie zwracamy się 
z prośbą o uwzględnienie powyższego wniosku z uwagi na brak fizycznej możliwości podjęcia naprawy 
w ramach czasowych podanych przez Zamawiającego w dni wolne od pracy oraz czas dojazdu 
do Laboratorium. Ewentualna naprawa zostanie niezwłocznie podjęta w dzień roboczy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów granicznych pkt. 6.

Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 6 arkusza cenowego dla części 3 został odpowiednio zmieniony.

Zmianie ulega § 3b ust. 5 lit. a) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku wystąpienia błędu krytycznego (niemożliwa praca w systemie) – usunięcia błędu do 48 godzin w dni robocze, przy czym czas reakcji nie może przekroczyć 12 godzin w dni robocze.”

Pytanie 17

Część 3, określenie parametrów granicznych dla zagadnień informatycznych – Wnosimy o wykreślenie pkt. 8? Przedmiotem zamówienia jest 1 x analizator.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. 8

Opis przedmiotu zamówienia w arkuszu cenowym dla części 3 został odpowiednio zmieniony.

Pytanie 18

Pytania do Umowy (zał. 5 do specyfikacji): §3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych produktach, o których mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do zbadania produktów i pisemnego ustosunkowania się do reklamacji w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty wpływu zgłoszenia faktu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Wykonawcy: ………. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dokona w ciągu kolejnych 7 dni roboczych wymiany reklamowanego produktu na produkt bez wad. Obowiązek zbadania wadliwego produktu nie dotyczy przypadku, gdy produkt (odczynnik) został wykorzystany do badań i bezpowrotnie utracony. W razie braku rozpatrzenia przez Wykonawcę reklamacji w terminie reklamacja będzie uznawana za zasadną zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W przypadku dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu w ramach reklamacji produktu w opakowaniu, które zawiera więcej produktów niż powinno zostać dostarczone w ramach reklamacji, Wykonawcy przysługuje prawo do odbioru nadliczbowych produktów w terminie 7 dni roboczych, którego bieg rozpoczyna się począwszy od 14 dnia roboczego od daty zgłoszenia reklamacji, a kończy 
z upływem 21 dnia roboczego liczonego od dnia zgłoszenia reklamacji. Nieskorzystanie z powyższego uprawnienia w oznaczonym terminie powoduje jego wygaśnięcie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za nieodebrane nadliczbowe produkty lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Uzasadnienie: Brak uwzględnienia reklamacji nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy oraz naliczenia kar umownych. Niniejsze postanowienie w świetle obowiązujących przepisów jest nieważne 
i sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym.

Odpowiedź:

Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Pytania do Umowy (zał. 5 do specyfikacji): §3 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Certyfikatów CE IVD produktu przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku utraty Certyfikatu CE IVD w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek przesłać w ciągu 5 dni roboczych na poniższe adresy mailowe informację o zaistniałym fakcie, o ile nie udostępnił Certyfikatów w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem www.

…………………………..

mikrobiologia@su.krakow.pl

akujawska@su.krakow.pl

mnamysl@su.krakow.pl

aolechowska@su.krakow.pl

Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w zakresie produktu, który utracił Certyfikat CE IVD ze skutkiem natychmiastowym.”

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji oraz kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i rozszerzenie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Przypis w § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „22 Nie dotyczy materiałów zużywalnych. Szpital Uniwersytecki dopuszcza udostępnienie Certyfikatów w bibliotece technicznej, której adres zostanie podany Szpitalowi Uniwersyteckiemu w momencie zawarcia Umowy.”

Pytanie 20

Pytania do Umowy (zał. 5 do specyfikacji): §3A ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w taki sposób, aby obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy ciążył 
na Zamawiającym, a nie jak dotychczas na Wykonawcy?

Uzasadnienie: To na Zamawiającym leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wykonawca nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ 
są mu znane warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To Zamawiający będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy 
i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy. Zgodnie bowiem z art. 705 KC ,,Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 21

Pytania do Umowy (zał. 5 do specyfikacji): §3A ust. 10 pkt e - Wykonawca zwraca się z wnioskiem 
o modyfikację postanowienia z uwagi na okres obowiązywania umowy wynoszący 12 miesięcy 
w odniesieniu do części 2 i 3.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę - dotyczy części 3.

Zmianie ulega §3a ust. 10 lit. e) zd. 1, który otrzymuje brzmienie: „dwóch wizyt konserwacyjnych pod koniec pierwszego i drugiego roku31/wizyty konserwacyjnej pod koniec okresu32 obowiązywania umowy polegającej na generalnym przeglądzie sprzętu i sprawdzeniu poprawności jego działania udokumentowanej specjalnym raportem nt. stanu sprzętu.”

31 Dotyczy cz. 1.

32 Dotyczy cz. 3.

Pytanie 22

Pytania do Umowy (zał. 5 do specyfikacji): §3B ust. 4 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi całodobowej asysty technicznej integracji działającej w dni robocze w godzinach 8 - 18, w ramach której zobowiązuje się 
do: (…)”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zmianie ulega §3b ust. 4 zd. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi asysty technicznej integracji działającej w dni robocze w godzinach 8-18, w ramach której zobowiązuje się do: (…)”

Pytanie 23

Pytania do Umowy (zał. 5 do specyfikacji): §7 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,co najmniej trzykrotnego bezskutecznego upływu terminów określonych
 w § 3 ust. 3, 8, 9 i 10 w § 3a ust. 1, 3, 8, 944 oraz w 3b ust. 1 i 545 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Pytania do Umowy (zał. 5 do specyfikacji): §7 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w przypadku trzykrotnego pisemnego stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Pytania do Umowy (zał. 5 do specyfikacji): §8 ust. 2 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w § 3b ust. 5 lit. a do 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

Pytania do Umowy (zał. 5 do specyfikacji): §8 ust. 2 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w § 3b ust. 5 lit. b do 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

Pytania do Umowy (zał. 5 do specyfikacji): §8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia 
od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Pytania do Umowy (zał. 5 do specyfikacji): §8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Dot. Część 2, Określenie parametrów granicznych dla części 2 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu CE-IVD pozwalającego na detekcję wirusów Zika, Denga i Chikungunja w surowicy 
i osoczu?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje i wymaga zaoferowanie testu CE-IVD pozwalającego na detekcję wirusów Zika, Denga i Chikungunja w surowicy i osoczu. Opis przedmiotu zamówienia w części 2 zostal odpowiednio dostosowany.

Pytanie 30

Dot. Część 2, Określenie parametrów granicznych dla części 2 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu CE-IVD pozwalającego na detekcję ww. czynników etiologicznych o czułości analitycznej: LoD dla Zika 0,7 kopii/ul (3,5 kopii/reakcję), LoD dla Dengue 3,8 kopii/ul 
(19 kopii/reakcję), LoD dla Chikungunya 0,2 kopii/ul (1 kopia/reakcję).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy parametrów granicznych.

Pytanie 31

Dot. Część 2, Opis przedmiotu zamówienia, poz. 9, 10 i 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 
w miejsce 3 osobnych produktów, jednego: kontroli w formie liofilizowanej do walidacji oznaczeń 
w kierunku wszystkich trzech wirusów jednocześnie: Zika, Denga i Chikungunya zawierający zinaktywowane i niezakaźne wirusy zawieszone w ludzkim osoczu. Taka formuła umożliwia pełną kontrolę całego procesu diagnostycznego: od wydajności izolacji do amplifikacji i detekcji, ze względu 
na znane miano wirusa. Każdy wirus jest wykrywany w osobnym kanale detekcji. Stężenie każdego wirusa jest znane, a dokładne dane dla każdej partii produktu są zawarte w certyfikacie

analizy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zamiast pojedynczych kontroli do walidacji jedną kontrolę dla wszystkich trzech czynników Zika, Denga i Chikungunya zawierającą zinaktywowane i niezakaźne wirusy zawieszone 
w ludzkim osoczu. Kontrola od wydajności izolacji do amplifikacji i detekcji.

Opis przedmiotu zamówienia w części 2 zostal odpowiednio dostosowany.

Dodstkowo zamawiający modyfikuje  § 3a ust. 11 zd. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w pełni sprawny, fabrycznie nowy23 (nie starszy niż 201924 /202325 r.), bez wad fizycznych i prawnych wraz z aktualnym paszportem technicznym, oznaczony znakiem CE.”

23 Określenie „fabrycznie nowy” nie dotyczy cz. 3.

24 Dotyczy cz. 3.

25 Dotyczy cz. 1.

W załączeniu przekazuję formularz oferty, arkusz cenowy (załacznik nr 1, 1a do SWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 5 do SWZ), uwzględniające wprowadzone zmiany.