## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp. | Nazwa oraz opis produktu | Producent | Nr katalogowy | wielkosć | ilość | Cena jedn. netto (PLN) | VAT | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
|  |  |  | opakowania w szt. | opakowań
1. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 7,5 ml, aktywator krzepnięcia / surowica, 92x15 mm, biały kod UE, papierowa etykieta, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 11
2. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 7,5 ml, aktywator krzepnięcia / żel 92x15 mm, brązowy kod UE, papierowa etykieta, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 9
3. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 7,5 ml, K3 EDTA, 92x15 mm, czerwony kod UE, papierowa etykieta, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 35
4. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 9 ml, z aktywatorem krzepnięcia / surowica, 92x16 mm, biały kod UE, papierowa etykieta, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 12
5. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 9 ml, heparyna litowa, 92x16 mm, pomarańczowy kod UE, papierowa etykieta, 50 sztuk / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 8
6. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 9 ml, K3 EDTA, 92x16 mm, czerwony kod UE, papierowa etykieta, 50 sztuk / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 28
7. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 10 ml, cytrynian 3,2% (1:10), 92 x 16 mm, zielony kod UE, papierowa etykieta, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 3
8. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 4 ml K3 EDTA z etykietą CZEROWNA ZAKRĘTKA , rozmiary bez nakrętki sr 75 mm długosci 15mm srednicy |  |  | 50 | 4
9. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 9 ml, żel w surowicy z aktywatorem krzepnięcia, 92x16 mm, brązowy kod EU / US, papierowa etykieta, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 1
10. | Probówki asiracyjno-próżniowe 2.6 ml ,napylone , K3 EDTA, 65x13 mm |  |  | 50 | 5
11. | Probówki asiracyjno-próżniowe 2.6 ml, Fluorek EDTA/Glucoza 65x13 mm |  |  | 50 | 13
12. | Probówki asiracyjno-próżniowe 2,6 ml, aktywator krzepnięcia / surowica, 65x13 mm, biały kod UE, papierowa etykieta, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 21
13. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 2,6 Li-heparyna,z etykietą pomarańczowa zakrętka 65mmx13 mm |  |  | 50 | 8
14. | Probówki aspiracyjno-próżniowe k32,7 EDTA fi 13mm,przeźroczysata etykieta z czerwonymi napisami, 75x13mm czerowna zaktrętka |  |  | 50 | 9
15. | Probówka aspiracyjno-próżniowa napylona K3 EDTA poj. 3,4 ml 65x13 mm |  |  | 50 | 13
16. | preparat: aktywator krzepnięcia/żel, 4 ml, zakrętka membrany, zakrętka brązowa, kod koloru EU/ISO, (DxØ) bez zakrętki: 75 x 13 mm, z etykietą papierową,, 50 szt./opakowanie, sterylne (plastikową/przeźroczystą zgodnie z odp na pytanie nr 2 z dn.12.07.22 r.),, etykieta/nadruk: brązowy |  |  | 50 | 4
17. | Probówki aspiracycjno-próżniowe napylone preparatempreparat: aktywator krzepnięcia/żel, 2,7 ml, zakrętka z membraną, zakrętka brązowa, kod koloru EU/ISO, (DxØ) bez zakrętki: 75 x 13 mm, z etykietą papierową etykieta/nadruk: brązowy , 50 szt./opakowanie, sterylne |  |  | 50 | 8
18. | Probówki aspiracyjno próżniowe napylone preparatem: aktywator krzepnięcia/żel, 2,7 ml, zakrętka z membraną, zakrętka brązowa, kod koloru EU/ISO, (DxØ) bez zakrętki: 75 x 13 mm, z etykietą papierową, etykieta/nadruk: brązowy , 50 szt./opakowanie, sterylne |  |  | 50 | 4
19. | probówki aspiracyjno-próżniowe z żelem K2 EDTA, 4,9 ml, zakrętka z membraną, zakrętka czerwona, kod koloru EU, (DxØ) bez zakrętki: 90 x 13 mm, z etykietą papierową,czerwony, 50 szt./opakowanie, sterylne etykieta/nadruk: |  |  | 50 | 10
20. | Probówki aspiracyjno-próżniowe poj. 4.9 ml,z aktywatorem krzpnięcia /Surowica , 90x13 mm |  |  | 50 | 8
21. | Probowki aspiracyjno-próżniowe 4,9 ml, Żel w surowicy z aktywatorem krzepnięcia, 90x13 mm, brązowy kod EU / US, etykieta papierowa, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 1
22. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 4,9 ml, heparyna litowa, 90 x 13 mm, pomarańczowy kod UE, papierowa etykieta, 50 sztuk / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 1
23. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 2.7 ml, Stabilizator gDNA na bazie EDTA, 75x13 mm |  |  | 50 | 1
24. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 1,6 ml, ze zmniejszoną objętością próbki, powierzchnia pokryta |  |  | 50 | 1
25. | Probówki aspiracyjno-prózniowe Citrate 3,2%, preparat: roztwór cytrynianu trisodu, 5 ml, zakrętka membranowa, zakrętka zielona, kod koloru EU, (DxØ) bez zakrętki: 92 x 11 mm, z etykietą papierową, etykieta/nadruk: zielony, 50 szt./opakowanie, sterylne |  |  | 50 | 3
26. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 4,5 ml surowica z etykietą , biała zakrętka, 92x11 mm |  |  | 50 | 6
27. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 4.5 ml, heparyna litowa, 92x11 mm |  |  | 50 | 1
28. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 3 ml, cytrynian 3,2% (1:10), 66x11 mm, zielony kod UE, papierowa etykieta, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 2
29. | Probówki aspiracyjno-próżniowe K3 EDTA, 66x11 mm, czerwony kod UE, papierowa etykieta, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 1
30. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 2,7 ml heparyna litowa, pap.etykieta, pomarańczowa zakrętka 66x11 mm |  |  | 50 | 17
31. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 2,7 ml, aktywator krzepnięcia / surowica, 66x11 mm, biały kod UE, papierowa etykieta, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 6
32. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 1,2 ml, K3 EDTA, 66x8 mm, czerwony kod UE, papierowa etykieta, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 17
33. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 1,2ml heparyna litowa zakrętka pomarańczowa 66x8 mm |  |  | 50 | 4
34. | Probówki aspiracyjno-próżniowe 1,1 ml surowica-żel z etykieta brązowa zakrętka 66x8mm |  |  | 50 | 4
35. | Probówki do OB., wersja logarytmiczna 3,5 ml, bufor ESR / cytrynian (1: 5), 130x8 mm, fioletowy kod UE, etykieta papierowa, 50 / sterylne pudełko wewnętrzne |  |  | 50 | 14
36. | mikroprobówka do pobierania krwi kapilarnej CB 300 µl, K2 EDTA, poj. 0,3 ml Śr 10,8 mm, wys 43,7 mm, czerwony kod UE |  |  | 100 | 17
37. | mikroprobówka do pobierania krwi kapilarnej CB 200 µl,Roztwór cytrynianu trisodowego poj. 0,2 ml Śr 10,8 mm |  |  | 50 | 9
38. | mikroprobówka do pobierania krwi kapilarnej 500ul EDTA z wieczkiem: 47,6 x 10,8 mm z nadrukiem, wieczko czerwone , płaska podstawa, pojemnik wewnętrzny: cylindryczny, 100 szt. |  |  | 100 | 1
39. | mikroprobówka do pobierania krwi kapilarnej 500 Heparyna litowa, 500 µl,z wieczkiem: 47,6 x 10,8 mm, z nadrukiem, wieczko pomarańczowe, płaska podstawa, pojemnik wewnętrzny: cylindryczny, 100 szt. |  |  | 100 | 4
40. | mikroprobówka do pobierania krwi kapilarnej 100 µl, K3 EDTA Objętość próbki 100 µl,Średnica 10,8 mm Długość bez kaptura 46,6 |  |  | 100 | 1
41. | – probówka do mikrometody o poj. 100 ul z kapilarą typu end to end z aktywatorem wykrzepiania, z korkiem nakładanym na probówkę a nie wciskanym do środka, probówka bez żadnych zagłębień w budowie zewnętrznej. Probówka musi posiadać wyraźny znacznik oraz informację o zastosowanym koagulancie. |  |  | 100 | 2
42. | Probówka 5 ml EDTA,5 ml, zatyczka czerwona, preparat: K3 EDTA, zatyczka, (DxØ): 75 x 13 mm, okrągła podstawa, z nadrukiem, 100 szt./worek |  |  | 100 | 2
43. | Probówka, K3 EDTA, 4 ml, zatyczka czerwona, (DxØ): 75 x 12 mm, z nadrukiem,preparat: K3 EDTA, zatyczka, (DxØ): 75 x 12 mm, okrągła podstawa, |  |  | 100 | 8
44. | Mikroprobówka ze 100 µl brillantowego roztworu błękitu krezylowego do zliczania retikulocytów, rodzaj pobierania Żylna i włośniczkowa |  |  | 50 | 1
45. | Probówka do badania śliny z wsadem wykonanym z bawełnianego wacika z wciskanym kapturkiem op. 100 szt. |  |  | 100 | 5
46. | Probówka 5 ml PS 75/12 mm do cytometru, okrągła podstawa, przezroczysta op. 500 szt. |  |  | 500 | 1
47. | Probówka 50ml PP 114x28mm z czerwoną zakrętką sterylna op.25 szt. |  |  | 25 | 20
48. | Probówka z zakrętką, pojemność robocza: 50 ml, (DxØ): 114 x 28 mm, materiał: PP, dno stożkowe, przezroczyste, HD-PE, zakrętka: naturalna, z nadrukiem, etykieta/nadruk: niebieski/biały, z podziałką, wolne od DNA, DNaz/RNaz, pirogenów/endotoksyn, niecytotoksyczne, 25 szt./worek |  |  | 25 | 6
49. | Probówka z zakrętką, pojemność robocza: 15 ml, (DxØ): 120 x 17 mm, materiał: PS, dno stożkowe, przezroczysta, HD-PE, zakrętka: żółta, zakrętka zmontowana, z nadrukiem, etykieta/nadruk: biała, z podziałką , sterylny, 50 szt./worek |  |  | 25 | 44
50. | Probówka 15 ml PP 120/17 mm z czerwoną zakrętką, dno stożkowe, przezroczysta, HD-PE, nakrętka: |  |  | 50 | 48
51. | Probówka 15ml PP 120x17mm dno stożkowe, przezroczysta, HDPE, nakrętka: czerwona, wieczko zmontowane, z nadrukiem, etykieta/nadruk: biały/niebieski, z podziałką,DNaz/RNaz, pirogenów/endotoksyn, niecytotoksyczne, sterylne, wolne od DNA, 50 szt./worek |  |  | 50 | 4
52. | Probówka 10ml PP 100x16mm materiał: PP, dno stożkowe, przeźroczyste, HD-PE, zakrętka: naturalna, zakrętka dołączona, z nadrukiem, etykieta/nadruk: biała, z podziałką, 100 szt./torba |  |  | 100 | 10
53. | Kuweta akrylowa 10x10 mm, w styropianowym statywie poj 4,2 ml PMMA rozmiar kuwety 45x12 mm , dwie strony optyczne |  |  | 100 | 5
54. | Kuweta semi-micro akrylowa 10x4 mm, w styropianowym statywie 45x12mm , poj. 1-3 ml PMMA , dwie strony optyczne |  |  | 100 | 25
55. | Kuweta półmikro, max. pojemność robocza: 3 ml, materiał: PS, przezroczysty, (wys. x szer.): 45 x 12 mm, boki optyczne: 2, długość ścieżki: 10 mm, posortowane według numeru gniazda formy, 100 szt./pojemniki styropianowe |  |  | 100 | 5
56. | mikroprobówka do pobierania krwi kapilarnej 200ul EDTA zakrętka czerwona 47,6x10,8 mm |  |  | 100 | 1
57. | mikroprobówka do pobierania krwi kapilarnej 200ml heparyna litowa, zakrętka pomarańczowa 47,6x10,8 mm |  |  | 100 | 2
58. | Końcówki z filtrem 20 µl, sterylne, długość 46mm, odpowiednie do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex oraz produktów o identycznej konstrukcji, 96 sztuk/pudełko,końcówki przezroczyste, 96 szt,/pojemnik , wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, do diagnostyki in-vitro Eppendorf, Gilson, |  |  | 480 | 8
59. | Końcówki bez filtra 10 µl, długość końcówki 31mm, przezroczyste, worek, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, do diagnostyki in-vitro |  |  | 1000 | 8
60. | Końcówka 10ul bez filtra, długość końcówki 31mm, pakowane w stosy typu StackPack 96szt.x5, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, do diagnostyki in-vitro |  |  | 1920 | 15
61. | Końcówka do pipety, objętość robocza: 10 µl, przezroczysta, pierścienie poziomu napełnienia, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, długość 31mm, odpowiednie do Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex oraz produktów o identycznej konstrukcji, 96 sztuk/opakowanie |  |  | 480 | 8
62. | Końcówka filtra, objętość robocza: 10 µl, przezroczysta, pierścienie poziomu napełnienia, sterylne, długość 31mm, odpowiednie do Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex oraz produktów o identycznej konstrukcji, 96 sztuk/pudełko, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, do diagnostyki in-vitro |  |  | 480 | 22
63. | Końcówki z filtrem 2,5 µl, sterylne,długość 31mm, przezroczyste, 96 szt,/pojemnikKońcówka filtra, objętość robocza: 2,5 µl, przezroczysta, pierścienie poziomu napełnienia, Biosphere® plus, odpowiednie do Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex oraz produktów o identycznej konstrukcji, 96 sztuk/pudełko wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, do diagnostyki in-vitro |  |  | 480 | 3
64. | Końcówka bezbarwna (pasująca do pipety Eppendorf) 5000 µl, w worku 250 szt. Długośc końcówki 123mm |  |  | 250 | 13
65. | Końcówka 5 ml do pipet typu Gilson, długość końcówki 123mm , 50szt w statywie |  |  | 50 | 4
66. | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 5000 µl, w statywie 50 szt. Długość 123 mm |  |  | 50 | 4
67. | Końcówka bezbarwna 10,000 µl, w worku długość 160,8 mm |  |  | 100 | 3
68. | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 2-200 µl, w worku, (typ A) ,Końcówka do pipety, 200 µl, przezroczysta, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR, 1000 szt./worek, długość 51 mm do diagnostyki in-vitro |  |  | 1000 | 67
69. | Końcówka pipety, objętość robocza: 200 µl, żółta, długość 51mm, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów do diagnostyki in-vitro PCR, pierścienie poziomu napełnienia, odpowiednia do Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand i Socorex oraz produktów o identycznej konstrukcji, 10 w worku, (typ A) |  |  | 1000 | 31
70. | Końcówki z filtrem na 1000 ul, Biosphere® plus, przezroczyste, 96 sztuk w pudełku długość 72 mm , wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR, do diagnostyki in-vitro |  |  | 480 | 3
71. | Końcówki z filtrem na 200 µl, transparent, sterylne, długość 51mm, odpowiednie do Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex oraz produktów o identycznej konstrukcji, 96 sztuk/pudełko , wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR, do diagnostyki in-vitro |  |  | 480 | 3
72. | Końcówka do pipety, 1000 µl, przezroczysta, pierścienie kalibracyjne, pasuje do Eppendorf, Gilson, Biohit, Socorex, Finnpipette i marki oraz produktów o identycznym wzornictwie, 500 szt./opakowanie worek , wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, do diagnostyki in-vitro inhibitorów PCR, długośc 72 mm |  |  | 500 | 24
73. | Końcówki bez filtra, 1000 ul, sterylne, pasuje do Eppendorf, Gilson, Biohit, Socorex, Finnpipette i marki oraz produktów o identycznym wzornictwie, Biosphere® plus, przezroczyste, 96 szt.pudełko , wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR, długość 72 mm |  |  | 480 | 2
74. | Końcówki z filtrem, 1000 ul, sterylne, pasuje do Eppendorf, Gilson, Biohit, Socorex, Finnpipette i marki oraz produktów o identycznym wzornictwie, Biosphere® plus, przezroczyste, 96 szt.pudełko, , wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR, dł. 72 mm |  |  | 480 | 7
75. | Końcówki bezbarwne (Eppendorf) 200ul bez filtra w statywach ,Biosfera Plus, odpowiednia do Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand i Socorex oraz produktów o identycznej konstrukcji, 96 sztuk/opakowanie dł 51 mm , wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR, |  |  | 480 | 3
76. | Końcówki z filtrem, 100 ul, sterylne, pasuje do Eppendorf, Gilson, Biohit, Socorex, Finnpipette i marki oraz produktów o identycznym wzornictwie, sterylne, Biosphere® plus, przezroczyste, 96 szt.pudełko, dł 51 mm , wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR, |  |  | 480 | 3
77. | Końcówka do pipety, 1000 µl, niebieska, pierścienie kalibracyjne, pasuje do Eppendorf, Gilson, Biohit,Socorex, Finnpipette i marki oraz produktów o identycznym wzornictwie, 500 szt./opakowanie worek 72 mm , wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR, do diagnostyki in-vitro |  |  | 1000 | 6
78. | Końcówka do pipety, objętość robocza: 10 µl, przezroczysta, sterylna, pierścienie poziomu napełnienia, , wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR,Dnaz, Rnaz, do diagnostyki in-vitro długość 31mm, odpowiednie do Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex oraz produktów o identycznej konstrukcji, 96 sztuk/opakowanie, |  |  | 480 | 5
79. | Końcówki z filtrem, 300 ul, Biosphere® plus, przezroczyste, 96 szt./podstawka SingleRefill - wkład uzupełniający, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR, do diagnostyki in-vitro dł. 60mm |  |  | 480 | 1
80. | Probówki CryoPure, 2 ml, tuba: PP, zakrętka QuickSeal, HD-PE, biały, gwint zewnętrzny, objętość nominalna: 1,8 ml, Cryo ,Performance Tested, 50 szt./worek |  |  | 50 | 17
81. | Probówka reakcyjna, objętość robocza: 1,5 ml, materiał: PP, przezroczysta, nasadka: przezroczysta, nasadka dołączona, z podziałką i miejscem do pisania, 500 szt./worek |  |  | 500 | 18
82. | Probówka reakcyjna 1,5ml przejrzysty PP z łatwym zamknięciem ,, przezroczysta, nasadka: przezroczysta, nasadka dołączona, z podziałką i miejscem do pisania, 500 szt./worek |  |  | 500 | 24
83. | Probówka reakcyjna, objętość robocza: 2 ml, materiał: PP, dołączona brązowa nasadka z pętelką podtrzymującą, z podziałką i miejscem do pisania, 500 szt./worek |  |  | 500 | 6
84. | Naczynie reakcyjnMikroprobówka z zakrętką, objętość robocza: 1,5 ml, dno stożkowe, z radełkowaniem, przezroczysta, zakrętka: naturalna, zakrętka zmontowana, sterylna, 100 szt./woreke 1,5ml ,PP stożkowe dno z zakrętką sterylne |  |  | 100 | 2
85. | Naczynie reakcyjne 1,5ml PP z zakrętką na łańcuszku, 44x10,8 mm max wir. 20 000 G |  |  | 500 | 20
86. | Mikroprobówka z zakrętką, objętość robocza: 2 ml, dno stożkowe, z radełkowaniem, przeźroczysta, zakrętka: naturalna, zakrętka w załączeniu, 500 szt./worek, 44x10,8 max ob. 20 000G |  |  | 500 | 4
87. | Probówka reakcyjna SafeSeal, objętość robocza: 2 ml, materiał: PP, przezroczysta, zakrętka: przezroczysta, zakrętka SafeSeal, załączona zakrętka, z podziałką i miejscem do pisania, Biosphere® plus, 50 szt./worek,Biosphere® plus, 50 szt./worek |  |  | 250 | 5
88. | Probówka reakcyjna SafeSeal, objętość robocza: 0,5 ml, materiał: PP, brązowa, zakrętka: brązowa, zakrętka SafeSeal, załączona zakrętka, z wstrzykniętą podziałką i miejscem do pisania, 500 szt./worek |  |  | 500 | 2
89. | Probówka reakcyjna SafeSeal, objętość robocza: 1,5 ml, materiał: PP, przezroczysta, zakrętka: przezroczysta, zakrętka SafeSeal, załączona zakrętka, z wstrzykniętą podziałką i miejscem do pisania, 250 szt./worek |  |  | 250 | 28
90. | Probówka reakcyjna SafeSeal, objętość robocza: 1,5 ml, materiał: PP, przezroczysta, zakrętka: przezroczysta, zakrętka SafeSeal, załączona zakrętka, z wstrzykniętą podziałką i miejscem do pisania, Biosphere® plus, 50 sztuk/worek |  |  | 250 | 5
91. | Naczynie reakcyjne 2ml PP bez korka ze stożowym dnem 39x10,8mm op. 500 szt. |  |  | 500 | 2
92. | Naczynie Multiply 0,2ml -Pojedyncza probówka do PCR, 0,2 ml, Biosphere® plus, przezroczysta, materiał: PP, z osłoną antyskażeniową, płaska nakrętka, odpowiednia do qPCR, 250 szt./worek |  |  | 250 | 1
93. | Pojemniki do moczu niesterylne wykonane z przeźrocystego PP z nakrętka wykonaną z HD-PE w kolorze neutralnym , pojemnik wysokość 73 , średnica 62 mm ,z etykietą bezpieczeństwa oraz etykieta do zapisu , poj 100ml , ze skalą. Wieczko powinno szczelnie przylegać do pojemnika, op.5 szt. |  |  | 5 | 150
94. | Pojemnik do kału 75 x 23,5 mm sterylny z łopatką |  |  | 50 | 12
95. | Pojemnik do kału wysokość b/z 101x16,5mm pojemnik przeźroczsty nakrętka brązowa |  |  | 500 | 1
96. | Wymazówka 150 mm, drewniana bagietka i bawełniany wacik, sterylna, pakowana indywidualnie |  |  | 100 | 2
97. | Pojemnik do kału przezroczysty, zakrętka brązowa, (DxØ) bez zakrętki: 76 x 20 mm, z etykietą papierową, sterylna |  |  | 100 | 4
98. | Filtr strzykawkowy, Filtropur S, membrana: PES, powierzchnia filtracji: 6,2 cm², wielkość porów: 0,2 µm, do filtracji sterylnej, przyłącze: Luer lock, sterylne, niepirogenne/nie zawiera endotoksyn, niecytotoksyczne, 1 szt. /pęcherz |  |  | 10 | 5
99. | Szalka do hodowli adherentnej 35mm wys.10mm, sterylna, matriał do hodowli adherentnej , kod czerowny wolne od DNA, DNAZ, RNAZ, Pirogenów, i niecytotoksyczne |  |  | 10 | 20
100. | Płytka 6-dołkowa do hodowli adherentnej, płaskie dno, sterylna, pakowana indywidualnie wolne od DNA, DNAZ, RNAZ,niepirogenna, i niecytotoksyczne |  |  | 10 | 32
101. | Butelka do hodowli Cell+ 250ml (T75)skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna,materiał: PS, powierzchnia: Cell+, do trudnych komórek przylegających, kolor kodu: żółty, Zatyczka filtra, test TC, 5 szt./worekwolne od DNA, DNAZ, RNAZ, Pirogenów, i niecytotoksyczne |  |  | 5 | 3
102. | Płytka 6-dołkowa do hodowli adherentnej, płaskie dno, sterylna, pakowana indywidualnie wolne od DNA, DNAZ, RNAZ, Pirogenów, i niecytotoksyczne |  |  | 50 | 3
103. | Płytka do hodowli komórkowych, 6 dołków, materiał: PS, powierzchnia: Cell+, do trudnych komórek przylegających, kolor kodu: żółty, płaska podstawa, test TC, 1 szt./blister,wolne od DNA, DNAZ, RNAZ, Pirogenów, i niecytotoksyczne |  |  | 1 | 220
104. | Nakłuwacz automatyczny w kształcie grzybka, igłowy, igła w rozmiarze 21G, głębokość penetracji 1,8 mm pakowany po 200 szt. w opakowaniu |  |  | 200 | 10
105. | Bezpieczny nakłuwacz dodatkowy, 18G, żółty, głębokość penetracji 1,8 mm - jednorazowe wspomaganie penetracji najnowszej generacji do pobierania krwi włośniczkowej |  |  | 200 | 11
106. | Nakłuwacz automatyczny w kształcie grzybka, neonatologiczny, nożykowy, głębokość penetracji 1,2 mm, szerokość ostrza 1,5 mm pakowany po 200 szt. w opakowaniu |  |  | 200 | 1
107. | Igła do sysytemu pobierania krwi metodą próżniowo-aspiracyjną 20G x 1 1/2 kolor zółtyPrzyłącze Zakrętka membranowa,20G x 1 1/2 kolor zółty,Średnica igły (zewnętrzna) 20G / 0,9 mm,Długość igły 38 mm |  |  | 100 | 9
108. | Igła do sysytemu pobierania krwi metodą próżniowo-aspiracyjną 21G x 1 1/2 kolor zielony Przyłącze Zakrętka membranowa Średnica igły (zewnętrzna) 21G / 0,8 mm Długość igły 38 mm |  |  | 100 | 27
109. | bezpieczna igła do sysytemu pobierania krwi metodą próżniowoaspiracyjną 21G x 1 1/2 kolor zielony Przyłącze Zakrętka membranowa Średnica igły (zewnętrzna) 21G / 0,8 mm,Długość igły 38 mm |  |  | 100 | 8
110. | Igła do systemu próżniowo-aspiracyjnego 22G x 1 1/2 , kolor czarny,Przyłącze Zakrętka membranowa,Średnica igły (zewnętrzna) 22G / 0,7 mm,Długość igły 38 mm |  |  | 50 | 12
111. | Igła do systemu próżniowo-aspiracyjnego 22G x 1 1/2, kolor czarny , membranowe połaczenie, 22g/0,7 mm długość igły 25,4mm |  |  | 100 | 10
112. | igła systemowa kompatybilna z probówko-strzykawkami aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi, igła w rozmiarze 22 G x1” z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym pakowana po 50 szt. w opakowaniu |  |  | 100 | 1
113. | Pipeta jednomiarowa z PE 3,5ml wielkość kropli 35-55ul z podziałką, (dł. x szer.): 155 x 15 mm, materiał: LD-PE, przezroczysta, wielkość kropli: 35 µl - 55 µl, podziałka wtrysku do 3 ml, 500 szt./opakowanie |  |  | 500 | 8
114. | Pipeta jednomiarowa z PE 3,5ml wielkość kropli 35-55ul z podziałką pakowana pojedynczo,, (LxW): 155 x 15 mm, material: LD-PE, przeźroczysty, rozmiar kropli: 35 µl - 55 µl, podziałka do3 ml, sterylna, pakowanapojedynczo w blistrach |  |  | 42 | 40
115. | Pipeta jednomiarowa 6ml wielkość kropli 20-30ul pakowana pojedynczo sterylna,, (dł. x szer.): 146 x 15 mm, materiał: LDPE, przezroczysta,wielkość kropli 20-30ul, sterylna, pakowana pojedynczo w blistrach |  |  | 42 | 37
116. | Pipeta aspiracyjna 2ml PS 6x270 mm sterylna pakowana pojedynczo,terylna, niepirogenna/wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna |  |  | 100 | 4
117. | Pipeta wypływowa 5ml PS watowana sterylna pakowana pojedynczo, watowana sterylna pakowana pojedynczo ,kodowana kolor niebieski, niepirogenna/wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, 1 szt./blister |  |  | 50 | 4
118. | Pipeta wypływowa 10ml PS watowana sterylna pakowana pojedynczo,kolor kodowania: pomarańczowy, materiał: PS, sterylna, niepirogenna/wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, 1 szt./blister |  |  | 50 | 50
119. | Bezpieczna igła z motylkiem 21G z holderem, 21g/0,8mm długośc igły 19 mm długosc drenu 20 cm |  |  | 100 | 1
120. | Pipeta wypływowa 25ml PS watowana sterylna pakowana pojedynczo, zatkana, 10 ml, kolor kodowania: pomarańczowy, materiał: PS, sterylna, niepirogenna/wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, 1 szt./blister |  |  | 25 | 8
121. | Pudełko Cryo na 25 probówek 75x75x52mm,kolor żółty, Kriopudełko, z kodowaniem numerycznym przy każdym otworze, materiał: PC, żółty, wieczko nasuwane z funkcją wentylacji, nasadka: przezroczysta, (DxSxW): 75 x 75 x 52 mm, format: 5 x 5, na 25 probówek, na Probówki CryoPure 1,2–2,0 ml z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, 5 szt./worek |  |  | 1 | 4
122. | Pudełko Cryo na 81 probówek, 132x132x53mm,kolor żółty,Kriopudełko z kodowaniem numerycznym przy każdym otworze, materiał: PC, żółty, nasuwana pokrywa z funkcją wentylacji, nasadka: przezroczysta, (DxSxW): 132 x 132 x 53 mm, format: 9 x 9, na 81 probówek, na Probówki CryoPure 1,2–2,0 ml z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, 5 szt./worek |  |  | 1 | 50
123. | Statyw do PCR głębokiego mrożenia , materiał: PP, wielokolorowy, zmiana koloru z fioletowego na różowy w 7 °C, format: 12 x 8, odpowiedni do probówek do PCR 0,1 ml i 0,2 ml, pasków do PCR i płytek do PCR, 2 sztuki )/walizka |  |  | 1 | 2
124. | Probówka okrągłodenna 3.5 ml, 55 x 12 mm op.500 szt. |  |  | 500 | 1
125. | Probówka okrągłodenna o poj. 8,5 ml, 75 x 15,7 mm, op.1000 szt. |  |  | 1000 | 1
126. | Probówka , 5 ml, 75 x 12 mm, okrągła podstawa, PP, 500 szt./ |  |  | 500 | 4
127. | Probówka zakręcana 15ml PP sterylna 100 szt. |  |  | 100 | 1
128. | Probówka typu falcon 15 ml PP 120x17 mm z czerwoną zakrętką, w styropianowym statywie, sterylna, stożkowa max prędkość wir 20000 G, wolna od DNA, DNAZ, RNAZ,niepirogenna, i niecytotoksyczne |  |  | 50 | 4
129. | Probówka 40ml PP 85x28,5mm ze skalą płaskodenna z zakrętką sterylna op. 50 szt. |  |  | 50 | 4
130. | Probówka typu Falcon samostojąca 50ml PP 115x28mm z czerwoną zakrętką sterylna op. 25 szt |  |  | 25 | 11
131. | Probówka 10ml PP 100x16mm z neutralną zakrętką 500 szt. |  |  | 500 | 1
132. | Probówka 10ml PP 100x16mm z żółtą zakrętką sterylna op.100 szt. |  |  | 100 | 1
133. | Probówki CRYOPure 1,2 ml/1,0ml zielone op.50 szt. |  |  | 50 | 1
134. | Probówki CRYOPure 2,0 ml/1,6ml różnokolorowe op.500 szt. |  |  | 50 | 10
135. | Naczynie reakcyjne 2ml PP stożowe dno w kołnierzu przedłużającym z doczepioną zakrętką op.500 szt. |  |  | 500 | 10
136. | Mikroprobówka zakręcana 2ml PP, z doczepioną zakrętką na łańcuszku, stożkowe dno w kołnierzu przedłuż., sterylna |  |  | 500 | 2
137. | Naczynie reakcyjne 2ml PP stożowe dno w kołnierzu przedłużającym z zakrętką BIOSFERA ze skalą i polem do opisu op. 25 szt. |  |  | 250 | 1
138. | Probówka 25 ml PS, 54xśr.27 mm, płaskodenna, z neutralną zakrętką |  |  | 50 | 250
139. | Naczynie reakcyjne 2ml PP z dołączoną zakrętką, nisko wiążące białko op. 100 szt. |  |  | 500 | 1
140. | Mikroprobówka typu Eppendorf 2 ml z bezpiecznym zamknięciem SafeSeal okrągłodenne z zamknięciem 40x10,8mm, neutralna op. 250 szt. |  |  | 250 | 2
141. | Mikroprobówka Safe-Seal 1,5 ml PP BIOSFERA, pojedynczo pakowana op.60 szt. |  |  | 60 | 1
142. | Probówka reakcyjna SafeSeal, 0,5 ml, PP, z dołączoną pokrywką z krzywkami ustalającymi, z wyprofilowaną podziałką i matowym miejscem do pisania, 500 szt./opakowanie |  |  | 500 | 1
143. | Naczynie Multiply 0,2ml cienkościenne z zamknięciem do PCR neutralne op.500 szt. |  |  | 500 | 1
144. | Naczynka Multiply 0,2ml w łańcuszkach po 8szt, Neutralne z wieczkiem op.120 szt. |  |  | 120 | 1
145. | Korek wciskany odpowiedni do probówki o średnicy od 12 do 17 mm, naturalna op.1000 szt. |  |  | 1000 | 1
146. | Oznaczone kolorami wkładki do probówek CryoPure, białe, 100 sztuk / worek |  |  | 100 | 1
147. | Płatki kodujące do probówek CryoPure, czerwone , 100 sztuk / worek |  |  | 100 | 1
148. | Płatki kodujące do probówek CryoPure, zółte, 100 sztuk / worek |  |  | 100 | 1
149. | Płatki kodujące do probówek CryoPure,zielone 100 sztuk / worek |  |  | 100 | 1
150. | Płatki kodujące do probówek CryoPure, niebieskie, 100 sztuk / worek |  |  | 100 | 1
151. | Płatki kodujące do probówek CryoPure, fioletowe 100 sztuk / worek |  |  | 100 | 1
152. | Kodujące płatki do korka z pozycji 177 neutralne |  |  | 500 | 4
153. | Kodujące płatki do korka z pozycji 177 czerwone |  |  | 500 | 2
154. | Kodujące płatki do korka z pozycji 177 żółte |  |  | 500 | 2
155. | Kodujące płatki do korka z pozycji 177, zielone |  |  | 500 | 5
156. | Kodujące płatki do korkaz pozycji 177 niebieskie |  |  | 500 | 2
157. | Kodujące płatki do korkaz pozycji 177, fioletowe |  |  | 500 | 2
158. | Kodujące płatki do korkaz pozycji 177 białe |  |  | 500 | 5
159. | Stojak blokowy z uchwytem, szary, 50 rowków 17 mm, Średnica otworu 17 mm Szerokość produktu 109 mm Wysokość produktu 45 mm Długość produktu 246 mm sztuka |  |  | 1 | 1
160. | Statyw 81 miejsc (9x9), rozmiar 130x130x45 mm żółty sztukim |  |  | 1 | 10
161. | Statyw PP 10 x 10 o wymiarach 150x140x55 neutralny, nadający się do mrożenia do temp. -90 C, autoklawowalny do temp. 121 C pakowany po 5 szt. w opakowaniu |  |  | 1 | 1
162. | Butelka do hodowli Cell+ 650ml (T175) skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna |  |  | 5 | 17
163. | Szalka z gazoprzepuszczalnym dnem z cienkiej folii 25um, Szalka lumox® 35, Szalka do hodowli tkankowych, z podstawą foliową, Ø: 35 mm, do komórek przylegających, sterylne, niepirogenne/wolne od endotoksyn, niecytotoksyczne, 5 szt./szt. |  |  | 5 | 4
164. | Stojak stołowy, na worki do niszczenia 300 x 200 mm, materiał: żywica epoksydowa, biała, (HxØ poziom1/Ø poziom2): 250 x 155/125 mm, w tym. opakowanie dozujące z 100 torebkami, 1 szt./opakowanie, pasujący do worków z pozycji 148 |  |  | 1 | 5
165. | Szalka do hodowli komórkowej 60 x 15 mm, PS, powierzchnia: standardowy TC dla komórek przylegających, czerwony, konstrukcja SUREGrip, TC Testowany (sterylny, niepirogenny / wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, wolny od DNaz / RNaz / DNA) , 10 sztuk / worek |  |  | 10 | 50
166. | Szalka do hodowli komórek 100 x 20 mm, PS, powierzchnia: standardowy TC dla komórek przylegających, czerwony, konstrukcja SUREGrip, TC Testowany (sterylny, niepirogenny / wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, wolny od DNaz / RNaz / DNA) , 10 sztuk / worek |  |  | 10 | 50
167. | Butelka do hodowli Cell+ 50ml (T25)skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna op. 10 szt |  |  | 10 | 40
168. | Butelka do hodowli 250 ml (T75) PS z czerwoną zakrętką, skośna szyjka, z korkiem z wentylacją, sterylna op. 10 szt . |  |  | 5 | 60
169. | Butelka do hodowli w zawiesinie 250ml (T75)skośna szyjka z korkiem dwu-pozycyjnym sterylna op. 5 szt . |  |  | 5 | 20
170. | Butelka do hodowli Cell+ 250ml (T75)skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna op. 5 szt. |  |  | 5 | 1
171. | Płytka do hodowli komórkowych, 96-dołkowa, materiał: PS, powierzchnia: zawiesina, do komórek w zawiesinie, kolor kodu: zielony, kształt podstawy: stożkowy, testowany TC, 1 szt./blister |  |  | 1 | 20
172. | Pojemnik na odpady, Multi-Safe quick, 500 ml, żółty, okrągły, materiał: PP, otwór: okrągły, wysokość: 121 mm, płaska zakrętka, Ø zakrętki: 98 mm, zakrętka: czerwona, |  |  | 1 | 5
173. | Worek na odpady 200x300mm PP, pojemność: 2 l, (DxS): 300 x 200 mm, materiał: PP, przezroczysty, grubość folii: 50 µm, autoklawowalne do 134°C, bez nadruku, 100 szt./karton |  |  | 100 | 12
174. | Pojemniki do moczu zakręcany sterylny wykonane z przeźrocystego PP z nakrętka wykonaną z HD-PE w kolorze neutralnym , pojemnik wysokość 76 , średnica 57 mm ,z etykietą bezpieczeństwa oraz etykieta do zapisu , poj 100ml , ze skalą. Wieczko powinno szczelnie przylegać do pojemnika, op.5 szt. |  |  | 5 | 310
175. | Zakrętka z łańcuszkiem do mikroprobówek zakręcanych, z uszczelką, neutralna |  |  | 500 | 1
176. | Probówka do badania plwociny na poziom cortizolu (wacik syntetyczny) |  |  | 100 | 11
177. | Probówka typu falcon 50ml PP 114x28mm z czerwoną zakrętką |  |  | 25 | 40
178. | Pojemnik do transportu probówek 27x17 do statwywu na 50 probówek aspiracyjno-prozniowych |  |  | 1 | 1
179. | Naczynie z dnem foliowym zapeniającym przepływ gazu do hodowli adherentnej 50mm, sterylne |  |  | 50 | 2
180. | Statyw PP, 50 otworów do przechowywania i transportu probówek aspiracyjno-prozniowych i probówek do śr. 17mm żółty |  |  | 1 | 1
181. | Statyw PP, 50 otworów do przechowywania i transportu probówek aspiracyjno-prozniowych i probówek do śr. 17mm zielony |  |  | 1 | 2
182. | Butelka do hodowli adherentnej Cell+ 50ml (T25) PS skośna szyjka z żółtą zakrętką z wentylacją, sterylna wolne od DNA, DNAZ, RNAZ,niepirogenna, i niecytotoksyczne |  |  | 10 | 16
183. | Butelka do hodowli adherentnej 250 ml (T75) PS skośna szyjka z czerwoną zakrętką z wentylacją, sterylna wolne od DNA, DNAZ, RNAZ,niepirogenna, i niecytotoksyczne |  |  | 10 | 10
184. | Zakrętka bez filtra (dwupozycyjna) do butelek hodowanych T75, czerwona |  |  | 25 | 1
185. | Probówka typu eppendorf 1,5ml z zamknięciem SafeSeal, neutralna, Low DNA-binding, PCR Performance Tested |  |  | 200 | 3
186. | Probówka reakcyjna 1,5ml PP z doczepionym wciskanym korkiem z PE, 39x10,8mm, zielony korek |  |  | 500 | 1
187. | Końcówki z filtrem 1000 µl, długość końcówki 72mm, sterylna,Biosphere plus, przezroczyste, podstawka SingleRefill, opakowanie 5x96szt, wolna od DNA, DNAz, RNAz, ATP, inhibitorów PCR, pirogenów, przeznaczona do diagnostyki in-vitro |  |  | 480 | 2
188. | Końcówki z filtrem 1000 µl, długość końcówki 72mm, sterylna,Biosphere plus, przezroczyste, podstawka SingleRefill, opakowanie 5x96szt, wolna od DNA, DNAz, RNAz, ATP, inhibitorów PCR, pirogenów, przeznaczona do diagnostyki in-vitro |  |  | 480 | 2