| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 9 do SWZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie Pakietu nr 3

Sporządzenie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie ul. Staszica 16 poprzedzonej inwentaryzacją budowlaną.

Ekspertyza techniczna podlega wykonaniu przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz pozytywnemu uzgodnieniu z  Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w drodze postanowienia.

Opracowanie ekspertyzy technicznej ma zapewnić przystosowanie Ośrodka Rehabilitacji ul. Staszica 16 w Stargardzie oraz terenów do niego przyległych do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w drodze określenia rozwiązań zamiennych wobec istniejących uchybień od tych przepisów.

- Ekspertyza winna być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami, m.in.:

  - Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych. Wymagania podstawowe nr 2 „Bezpieczeństwo pożarowe” (89/106/EEC).

  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009.178.1380 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Dz.U.2013.1409z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U.2010.109.719).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009. 124,. 1030).

- Ekspertyza techniczna powinna dotyczyć wszystkich występujących w budynku głównym Szpitala niezgodności stanu istniejącego z wymaganiami techniczno-budowlanymi w zakresie przeciwpożarowym.

- Ekspertyza winna uwzględniać opracowanie analizy poprawności zastosowania wszystkich pozostałych posiadanych już przez Szpital urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

- Sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla przedmiotowego obiektu zgodnie z załączoną Opinią z zakresu ochrony przeciwpożarowej

- Złożenie i uzgodnienie ekspertyzy z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie leży po stronie Wykonawcy.

- Wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem o uzyskanie decyzji od KW PSP w Szczecinie w sprawie odstępstwa od przepisów, reprezentowanie Zamawiającego przed KW PSP w Szczecinie oraz uiszczanie opłat administracyjnych. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw po podpisaniu umowy.

- W przypadku kiedy KW PSP w Szczecinie zleci naniesienie poprawek to wykonanie takich prac nastąpi jako usunięcie wad w gwarancji Wykonawcy.

- Sporządzenie szacunkowego kosztorysu wykonania prac budowlanych, instalacyjnych celem dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,

- Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego wykonania wszystkich prac związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, należytą starannością i obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego. Zaproponowane rozwiązania muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego.

- Zamawiający może się nie zgodzić na rozwiązania zamienne zaproponowane w ekspertyzie, jeżeli będą one niemożliwe do wykonania lub będą wpływać ujemnie na funkcjonalność obiektu, a także będą niewspółmiernie kosztowne do możliwych rozwiązań alternatywnych.

- Dokumentacja powinna zawierać opis funkcjonalny, techniczny, zakres rysunkowy wraz z detalami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rozwiązania techniczne i materiałowe, które zamierza uwzględnić w dokumentacji

- Ekspertyza musi ponadto zawierać m.in. następujące dane:

  - Charakterystyka obiektów,

  - Charakterystyka pożarowa obiektów,

  - Warunki ewakuacji, w tym drogi pożarowe,

  - Przedstawienie Zamawiającemu rozwiązania techniczne i materiałowe, które zamierza uwzględnić w dokumentacji

    - Opis urządzeń przeciwpożarowych,

    - Dane dotyczące wyposażenia w gaśnice,

    - Zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia dla hydrantów, dróg pożarowych,

  - Opis występujących niezgodności,

  - Analiza techniczna i ekonomiczna w zakresie możliwości ich usunięcia,

  - Opis niezgodności niemożliwych do usunięcia,

  - Opis proponowanych rozwiązań zamiennych,

  - Wnioski wynikające z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej, w szczególności w kontekście nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej,

  - Plan sytuacyjny,

  - Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku wraz z detalami.

  - Przekroje budynku.

  - Szacunkowy kosztorysu wykonania prac budowlanych, instalacyjnych

  - Opis funkcjonalny, techniczny,

- W dokumentacji należy uwzględnić cały zakres robót, który jest niezbędny do pełnego i prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca  zapewni opracowanie dokumentacji z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia.

- Dokumentacja powinna być przygotowana z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców zadania inwestycyjnego. Dokumentacja nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów. Zamawiający będzie oczekiwał od projektanta potwierdzenia, że wymagania w zakresie zaprojektowanych rozwiązań spełnia co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

- Na etapie opracowywania dokumentacji konieczna jest wizyta projektanta w obiekcie w celu przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej oraz niezbędnych pomiarów.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy w celu prawidłowej realizacji zamówienia (jeśli będzie konieczność):

  - Opinię techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej  z października 2016

  - Instrukcję p.poż z 2023 r.

  - Rzuty poszczególnych kondygnacji

  - Dane techniczne obiektu

  - Inne dokumenty mający w posiadaniu

- Dokumenty do wglądu są w Dziale Technicznym po uprzednim uzgodnieniu terminu.

- Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie w 3 egzemplarzach:

  - w postaci papierowe

  - w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *doc, *xls, *dwg, *kst, *kstx, *jpg,)  oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na płycie CD lub DVD w układzie jak w wersji papierowej – 1 komplet.

- Dokumentacja będzie stanowiła podstawę do przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) przy postępowaniu na wybór wykonawcy dla kolejnego etapu prac projektowych.

Plan sytuacyjny Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie ul. Staszica 16 składającego się z połączonych ze sobą pawilonów: A, B, C, D, E,

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................