**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..……  (nazwa, kraj)  Rok produkcji: ……………… | | | | |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** |  | | | |
|  | Zewnętrzne elementy obudowy pokryte powłoką antybakteryjną | TAK/NIE |  | TAK – 10pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość eksportu danych z urządzenia do pamięci zewnętrznej | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |