ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż orynnowania budynku Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11                       z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu rynien dachowych na budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze przy    ul. Piłsudskiego 11.

1.2 Zakres prac do wykonania:

- Demontaż rynien metalowych poziomych ,

- Demontaż rur spustowych  ,

- Montaż rynien dachowych PCV  VFI 120  – ok. 80 m wraz z wymaganą liczbą złączek rynnowych.

- Montaż narożników rynnowych zewnętrznych 125/90 0 – 4 szt.,

- Montaż narożników rynnowych wewnętrzne 125/90 0 – 6 szt.,

- Montaż haków rynnowych doczołowych PCV  125 mm – ok 100 szt.,

- Montaż denek rynnowych PCV prawe/lewe 125 mm – ok 4 szt.,

- Montaż lejów spustowych PCV  VFI 120  mm –  ok 5 szt.,

- Montaż rur spustowych PCV VFI 120: 5 sztuk  x ok. 10,5 m + złączki                  w zależności od potrzeb.

- Montaż kolan rur spustowych PCV 110 mm – ok 10 szt.

- Montaż czyszczaków  PCV VFI 160 – 5 sztuk

- Montaż rynien dachowych na wysokości ok. 1,5 m nad poziomem gruntu.

- Wszystkie elementy PCV w kolorze brązowym.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się                   z miejscem wykonania usługi i wniesieniem ewentualnych uwag do zakresu wykonywanych prac.

- Termin realizacji zamówienia:

2.1 Zamówienie należy wykonać do dnia 30.10.2022 r.

2.2 Prace będą wykonywane w dni robocze w godzinach 8 00 - 18 00 lub                          po wcześniejszym uzgodnieniu w sobotę i niedzielę.

- Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Dorota Domińska-Werbel, tel. 601355884, e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl

- Miejsce i termin składania ofert:

4.1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do 15.09.2022 r. - przesłać na adres: sekretariat@pore-jawor.pl  (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty)

4.2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

- Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.

- Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

6.1. Wypełniony formularz ofertowy.

6.2. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.

- Warunki płatności:

7.1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

7.2. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

8.Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

9.Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.