Załącznik nr 2

do Ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

**Wstępne założenia techniczne, funkcjonalne i użytkowe**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | **Zakres przedmiotu zamówienia**  |
| **1.** | WDROŻENIE SYSTEMU CAŁODOBOWEGO MONITOROWANIA TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI W POMIESZCZENIACH APTEKI SZPITALNEJ ORAZ TEMPERATURY W CHŁODZIARKACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ APTEKĘ SZPITALNĄ |
| 1.1 | Przedmiot zamówienia obejmuje kompletny system całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach Apteki Szpitalnej oraz temperatury w chłodziarkach użytkowanych przez Aptekę Szpitalną. |
| 1.2 | Urządzenia muszą posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz system umożliwiający zapis temperatury i wilgotności oraz powiadomienie o przekroczeniach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2022 r., poz. 2363, §2 ust. 2). |