## Zadanie 2
Załącznik nr 3 do SWZ - po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.2.2024
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do podaży leków i płynów, krwi oraz preparatów krwiopochodnych kompatybilnych z posiadanymi przez zamawiającego pompami objętościowmi Medima, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …...* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………….* . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 9=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do podaży leków i płynów z portem igłowym kompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15µ,zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, zawór rolkowy, długość 285 cm, nie zawiera DEHP i lateksu, jednorazowego użytku, sterylne | szt. |  | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw do podaży leków i płynów z portem igłowym kompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15µ, ochrona przed promieniowaniem UV i światłem widzialnym, kolor bursztynowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, zawór rolkowy, długość 285 cm (+-15cm), nie zawiera DEHP i lateksu, jednokrotnego użytku, sterylne | szt. |  | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do podaży krwi oraz preparatów krwiopochodnych z portem igłowymkompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropel/ml,filtr200µ,zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pomp, zawór rolkowy, długość 250 cm LUB 270cm, nie zawiera DEHP i lateksu, jednokrotnego użytku, sterylne | szt. |  | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw do podaży leków i płynów z portem bezigłowym kompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15µ,zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, zawór rolkowy, długość 285 cm, nie zawiera DEHP i lateksu, jednorazowego użytku, sterylne | szt. |  | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Zestaw do podaży leków i płynów z portem bezigłowym kompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15µ, ochrona przed promieniowaniem UV i światłem widzialnym, kolor bursztynowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, zawór rolkowy, długość 285 cm (+-15cm), nie zawiera DEHP i lateksu, jednokrotnego użytku, sterylne | szt. |  | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Zestaw do podaży krwi oraz preparatów krwiopochodnych z portem bezigłowym kompatybilny z posiadanymi pomamip objętościowymi Medima, komora kroplowa 20 kropel/ml,filtr200µ,zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pomp, zawór rolkowy, długość 250 cm LUB 270cm, nie zawiera DEHP i lateksu, jednokrotnego użytku, sterylne | szt. |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0