## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartośc netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Proteza naczyniowa, prosta, dziana, nieprzepuszczalna dla płynów, dwustronnie welurowana, imprtegnowana metodą bezaldechydową zmodyfikowaną żelatyną o niskiej trombogenności. Proteza zapewnia zminimalizowany przeciek na linii szwu.
| długość 15 cm, średnica mm: 6,7,8 | szt | 2
| długość 30 cm, średnica mm: 6,7,9 | szt | 2
| długość 40 cm, średnica mm: 6,7,10 | szt | 2
2. | Łata naczyniowa welurowana,podwójnie dziana, imprtegnowana zmodyfikowaną żelatyną. Nieprzepuszczalna dla krwi, żelatyna o niskiej trombogenności, zminimalizowany przeciek na linii szwu.
| 2 x 9 cm | szt | 2
| 3 x 4 cm | szt | 2
Rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego (pakiet będzie realizowany wartościowo)
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr atestu data ważności | Nr kat. Producent sprzętu
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia pojedynczy :przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, częstotliwość własna przetwornika ≥ 200Hz, długość linii pojedynczej min.120 cm + 30 cm, linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem, zestaw wyposażony w min 2 koreczki na linie pomiarową, zestaw wyposażony w min 2 kraniki trójdrożne linie kodowane kolorystycznie (odpowiednie kolory drenów, bądź zestaw wyposażony w kolorowe koreczki), system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | szt | 50
2 | Czujnik do pomiaru rzutu serca : długość linii 152 cm, dwa niezależne gniazda ciśnienia. Zestaw musi być kompatybilny z monitorem VIGILEO firmy Edwards Lifesciences. Instrukcja obsługi w języku polskim. | szt | 100
3 | Cewnik Swan - Ganza nr 7F, 4 światła - opatentowany balon o optymalnej twardości i bardzo dużej wytrzymałości, zawór przesuwny napełniania balonika do obsługi jedną ręką, przejrzyste oznaczenie barwne i opisy koncówek, specjalna konstrukcja przekroju umozliwiająca wysoki przepływ, specjalny termoczuły materiał o optymalnej giętkosci i twardosci (mieknie in vivo o 60%), cewnik pokryty powłoką AMC działającą jednocześnie przeciwbakteryjne i antyzakrzepowo | szt | 5
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
|  |  |  | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull”, w rozmiarach 20 Fr, 24Fr , wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren, PEG, nożyczki i ergonomiczny, zagięty pean. | szt. | 30
2. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, zawierający 4, 6 lub 10 opasek wykonanych z lateksu. Przezroczysta nasadka Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki co zapewnia maksymalną widoczność przy zachowaniu ssania. Wyposażony w złącze do irygacji podłączane do głowicy. Zestaw z mechaniczną sygnalizacją momentu uwalniania podwiązki. Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka; przedostatnia opaska w innym kolorze. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9.5-11.5mm, 9.5-13mm, 11-14mm . Gotowy do bezpośredniego zakładania | szt. | 20
3. | Igła do biopsji pod kontrolą endoultrosonografii EUS-FNA. Dostępnośc igieł w min. 3 rozm. 25G, 22G i 19G. | szt. | 10
4. | Igła używana do neurolizy splotu trzewnego pod kontrolą endoskopu ultrasonograficznego. Rozmiar igły 20 Gage, rozmiar koszulki 6Fr, nastawne przedłużenie igły 0-8 cm, minimalny kanał dostępowy 2,4 mm. | szt. | 8
Wartość netto:
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 4
Pakiet nr 4
|  |  |  | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Pediatryczne automatycznie wkłucie doszpikowe dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. - sterylne; - gotowe do natychmiastowego użycia; - igła znajduje się w osłonie; - brak zewnętrznego źródła zasilania lub baterii; - bezpieczne i łatwe w użyciu; - niewielki rozmiar i waga (poniżej 100g) - dostęp naczyniowy w 10 sekund; - 5- letni termin przydatności do użytku. | szt | 10
2. | Automatyczne wkłucie doszpikowe, sterylne oraz jednorazowe dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Automatyczne wkłucie doszpikowe NIO dedykowane jest dla pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest utrudnione bądź niemożliwe. NIO automatyczne jest wkłuciem doszpikowym przeznaczonym do użycia przez ratunkowe zespoły medyczne w każdych warunkach. W tracie działań przedszpitalnych, jak i wewnątrz szpitalnych. W opakowaniu znajduje się wkłucie gotowe do użytku. Rekomendowane miejsca wkłuć: - 1-2 cm przyśrodkowej i 1 cm proksymalnie w stosunku do guzowatości piszczelowej; - głowa kości ramiennej. | szt | 20
3. | Złącze oodechowe 1x użytku do kapnometru EMMA dla dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia | szt | 200
4. | Przewód pacjenta z zastawką jednorazowego użytku do respiratorów Medumat Basic, Medumat Easy, Standard 2- firmy Weinmann. Długość 2 m. | szt | 100
5. | Przewód pacjenta z zastawką jednorazowego użytku do respiratorów Medumat Standard 2 firmy Weinmann. Długość 2 m. | szt | 50
Wartość netto:
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 5
Pakiet nr 5
|  |  |  | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (standardowa) zasilana bateryjnie (2xAA) zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene), pozbawionym latexu, odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, możliwość sterylizacji. | szt | 6
2. | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego(krótka) zasilana bateryjnie (CR-123) zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene), pozbawionym latexu, odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, możliwość sterylizacji. | szt | 3
3. | Łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, plastikowe, mikrobiologicznie czyste, MAC 3 i 4 | szt | 2000
4. | Resuscytator dla dorosłych wielorazowego użytku wykonany z silikonu, polisulfonu i polichlorku winylu: worek o pojemności 1500 ml, maska nr 4, wykonana z silikonu, możliwość podłączenia zaworu PEEP, obrotowe złącze zaworu pacjenta (360 st), worek tlenowy 2500ml, waga max 400g, możliwość sterylizacji w autoklawie w tem. 134 st C. wszystkie elementy w jednym opakowaniu producenta. | szt | 5
5. | Resuscytator dla dorosłych wielorazowego użytku wykonany z silikonu, polisulfonu i polichlorku winylu: worek o pojemności 1500 ml, maska nr 5, wykonana z silikonu, możliwość podłączenia zaworu PEEP, obrotowe złącze zaworu pacjenta (360 st), worek tlenowy 2500ml, waga max 400g, możliwość sterylizacji w autoklawie w tem. 134 st C. wszystkie elementy w jednym opakowaniu producenta. | szt | 5
6. | Resuscytator dla dzieci wielorazowego użytku wykonany z silikonu, polisulfonu i polichlorku winylu: worek o pojemności 500 ml, maska nr 3 , wykonana z silikonu, zawór pop-off 40cm H2O, możliwość podłączenia zaworu PEEP, obrotowe złącze zaworu pacjenta (360 st), worek tlenowy 2500ml, waga max 220g, możliwość sterylizacji w autoklawie w tem. 134 st C. wszystkie elementy w jednym opakowaniu producenta. | szt | 2
7. | Pozycjoner głowy z lusterkiem | szt | 3
8. | Stabilizator powieki górnej oka pacjenta wentylowanego mechanicznie, protektor rogówki wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wigoć, wartstawa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalergiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiajacym założenie i usunięcie. produkt biologicznie czyty, w op. 1 para stabilizatorów. | op | 200
9. | Jednorazowa sterylna prowadnica Bougie z materiału o właściwościach poźlizgowych, ze znacznikiem głębokości wprowadzania, z zagiętym lub prostym końcem, nie zawierająca lateksu, ftalanów. Rozmiar 1.5; 2.0; 3.3; 5.0 | szt | 50
10. | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym , z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych czastek (MMAD) 2,7 μm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. W zestawie przestrzeń martwa 15 cm i dren 210 cm | szt | 500
11. | Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych czastek (MMAD) 2,7 μm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. W zestawie dren 210cm i maska aerozolowa dla dorosłych. | szt | 800
12. | Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych czastek (MMAD) 2,7 μm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. W zestawie dren 210cm i maska aerozolowa dla dzieci. | szt | 100
13. | Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych czastek(MMAD) 2,7 μm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. W zestawie dren 210cm, łącznik T, ustnik, przestrzeń martwa 15cm. | szt | 500
14. | Trenażer oddechowy ukierunkowany na przepływ, zawierający 3 kule, ustnik i rurkę. Trzy kodowane kolorem kule/trzy komory, minimalny przepływ zaznaczony na ścianie każdej z komór (600, 900 i 1200 ml/sek.). Bez lateksu | szt | 250
15. | Maska dla dorosłych do tlenoterapii , do wysokich stężeń tlenu z zaworem jednodrogowym i rezerwuarem | szt | 350
16. | Maska dla dzieci do tlenoterapii , do wysokich stężeń tlenu z zaworem jednodrogowym i rezerwuarem | szt | 100
17. | Maska tlenowa dla dorosłych Venturiego ze zwężkami (zestaw 6 zwężek:24%,28%,31%,35%,40%,50% ) z przewodem 2,1 m. | szt | 50
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni

## Pakiet 6
Pakiet nr 6 Sprzęt neonatologiczny
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | Producent sprzętu
1. | Przewód interfejsowy ciśnienia Neo-Snap 3,6m | szt | 5
2. | Mankiety noworodkowe rozm. 1:3-6 cm Classic-cuf z końcówką Neo-Snap jednopacjentowe a 20 szt | op | 2
3. | Mankiety noworodkowe rozm. 2:4-8 cm Classic-cuf z końcówką Neo-Snap jednopacjentowe a 20 szt | op | 3
4. | Mankiety noworodkowe rozm. 3:6-11 cm Classic-cuf z końcówką Neo-Snap jednopacjentowe a 20 szt | op | 30
5. | Mankiety noworodkowe rozm. 4:7-13 cm Classic-cuf z końcówką Neo-Snap jednopacjentowe a 20 szt | op | 2
6. | Mankiety noworodkowe rozm. 5:8-15 cm Classic-cuf z końcówką Neo-Snap jednopacjentowe a 20 szt | op | 2
7. | Układy do resuscytacji, neonatologiczny, typu T, jednorazowy a 20 szt | op | 5
8. | Układy do resuscytacji, do stanowiska Panda T-Piece z maseczką 1 a 10 szt, jednorazowy a 20 szt | op | 2
9. | Układy do resuscytacji, do stanowiska Panda T-Piece z maseczką 0 a 10 szt, jednorazowy a 20 szt | op | 2
10. | Filtry powietrza do inkubatora Giraffe a 10 szt | op | 2
11. | Butelka do ssaka z czerwoną pokrywką | szt | 200
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni

## Pakiet 7
Pakiet nr 7
|  |  |  | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1 | Zestaw do drenażu przeskórnego metodą jednostopniową ( dren Pigtail 9Fx 26 cm)+ igła dwuczęściowa 16G x 29 cm | szt | 50
2 | Zestaw do nefrostomii 9F (kateter Pigtel 9Fx45, prowadnik stalowy super sztywny J.38"x80cm, igła dwuczęściowa 18Gx20 cm, rozszerzacz z koszulką rozrywalną 10F, rozszerzacz 7F, strzykawka 10 ml Luer Lock, skalpel, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa, jałowy, nietoksyczny | szt | 40
Wartość netto:
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 8
Pakiet nr 8
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Czujnik SPO2 jednorazowego użytku dla noworodków (<3kg)n, dorosłych (>30kg) w technologii Nellcor , klejowy, op. 24 szt | szt | 120
2. | Czujnik SPO2 jednorazowego użytku dla noworodków (<3kg)n, dorosłych (>30kg) w technologii Nellcor,bezklejowy, op. 24 szt | szt | 24
3. | Czujnik SPO2 w technologii Masimo jednorazowego użytku -M tech- dla noworodków (<3kg), dla dorosłych (>30kg) jednorazowy, piankowy, wtyk DB9 | szt | 240
4. | Czujnik SPO2 M-tech -w technologii Masimo jednorazowy dla noworodków (<3kg), dla dorosłych (>30kg), bezklejowy, nr katalogowy obecnie używanego czujnika U543-49R/ UNIMED. | szt | 120
5. | Elektroda noworodkowa z przewodem 50cm, wymiar elektrody 23mm/23-30mm, paczka 50x3sztuki | op | 2
6. | Opaska klejowa do SPO2 typ Y dla dorosłych i niemowląt, jednorazowa 20szt | op | 2
7. | Adapter SPO2, REF U708-69, wielokrotnego użytku do pulsoksymetru Nellcor typu Nellcor Standard, dł 2,2 -2,43m | szt | 2
8. | Czujnik SPO2, wielokrotnego użytku- silikonowy, dla dorosłych, typu Nellcor OxiMax, długość 1,1 m | szt | 2
9. | Czujnik SPO2, wielokrotnego użytku- klips na palec, dla dorosłych, typu Nellcor OxiMax, długość 1,1 m | szt | 2
10 | Opaska piankowa do SPO2 dla noworodków, 3 dziurkowa, uniwersalna a 25 szt | op | 10
Akcesoria do Kardiomonitorów Biolight Q7
11 | Wielorazowy kabel EKG-kompletny,5 odprowadzeniowy, klamra, wtyk 12pin, Biolight AnyView | szt | 2
12 | Czujnik SPO2 wielorazowego uzytku-klips na palec, plastikowy, dla dorosłych, typu Biolight BLT V6, długość 3m | szt | 2
13 | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku-do monitorów BLT modułowych, 9 PIN dł.2.2m | szt | 2
14 | Czujnik SPO2 wielokrotengo uzytku- klips na palec, dla dorosłych, typu BIOLIGHT, długość 1.1m | szt | 4
15 | Rurka przedłużająca do mankietów 1- żyłowych do monitora Mindray BenView dla dorosłych, dł. 3m | szt | 2
16 | Mankiet 1-żyłowy, dla dorosłych standard, obwód 25-35cm, długość: 51,5cm, szerokość: 14cm, dwuwarstwowy-zkonektrem BP12 | szt | 2
Akcesoria do Kardiomonitorów COMEN
17 | Wielorazowy kabel EKG główny, 5 odprowadzeń, wtyk 12 pin, typu Comen | szt | 4
18 | Wielorazowy kabel EKG główny, 3 odprowadzenia, wtyk 12 pin, typu Comen | szt | 4
19 | Rurka przedłużająca do mankietów 1-żyłowych do monitora Comen, dla dorosłych i dzieci, z konektorem BP15, dł. 2,5m | szt | 4
20 | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - do Comen 12 pin, w technologii Nellcor dł. 2,5m | szt | 2
21 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na palec, dla dorosłych, typu Nellcor, dł. 1,1m | szt | 10
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 9
Pakiet nr 9
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1 | Wielorazowy czujnik typu Masimo SET M-LNCS DCI dla dorosłych. Dla pacjentów o masie >30kg | szt | 20
2 | Wielorazowy pediatryczny czujnik typu Masimo SET M-LNCS DCI pediatryczny. Dla pacjentów o masie 10-50kg | szt | 10
3 | Wielorazowy czujnik typu Masimo RAINBOW dla dorosłych. Podłączany do przedłużacza. Przewód o długości 90 cm. Dla pacjentów o masie >30kg | szt | 5
4 | Wielorazowy czujnik typu Masimo RAINBOW pediatryczny. Podłączany do przedłużacza. Przewód o długości 90 cm. Dla pacjentów o masie 10-50 kg | szt | 3
5 | Przedłużacz do czujnika SpO2 - typ Masimo SET RC (do Rainbow i M-LNCS) (długość 120cm) | szt | 15
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 10
Pakiet nr 10
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
10. | W pełni giętki ureterorenoskop jednokrotnego użytku do współpracy z włóknem laserowym, średnica części roboczej endoskopu 8,7 Fr., kanał roboczo-irygacyjny o średnicy min. 3,6 Fr, pole widzenia 110st +-10%, długość robocza 670 mm ±5%, kąt wygięcia końcówki 275° góra i 275° dół, głębia ostrości 3 - 100 mm, źródło światła LED z automatycznym i manualnym doborem natężenia wbudowane w końcówkę URS, kamera wbudowana w końcówkę URS, Osobny port irygacyjny z kranikiem dla zwiększenia przepływu, prosty kanał roboczy do wprowadzenia włókna lasera z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu.Użyczenie konsoli do pracy z URS w cenie oferty. Sterownik z możliwością: ustawienia balansu bieli, zrobienia zdjęcia podczas zabiegu, nagrywania filmu z zabiegu, zamrożenia obrazu, zmiany kształtu wyświetlanego obrazu na okrągły ośmiokątny lub kwadratowy. Sterownik umożliwiający podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego, wyposażony w wyjścia: 2xDVI, SDI, VGA, USB. Sterownik obsługujący również jednorazowe cystoskopy giętkie oraz jednorazowe ureterorenoskopy giętkie z blokadą dźwigni oraz przyciskiem do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów w rękojeści endoskopu. Możliwość zapisu obrazów oraz video z przeprowadzanych procedur na nośniku USB. | szt | 40
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)