Załącznik 1a do SIWZ
IZ.272-027/20
FORMULARZ CENOWY
dot. przetargu pn.: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Szczekocinach na sezon grzewczy 2020/2021”
Instrukcja wypełnienia:
Wykonawca uzupełni Kolumnę 1 poprzez wpisanie oferowanych parametrów oleju opałowego. Parametry oferowane nie mogą być gorsze od minimalnych wymagań Zamawiającego. Wykonawca uzupełni kolumny od 4 do 8 zgodnie z zapisami Rozdz. XXI SIWZ. Wykonawca przy wyliczeniu ceny może zastosować tylko marżę, tylko upust lub marżę i upust. Jeśli wykonawca przy wyliczeniu ceny nie stosuje marży lub upustu – w kolumnach 5 lub 6 tabeli należy wpisać (odpowiednio) umownie „0” na potrzeby obliczenia ceny ofertowej. Podstawę do obliczenia ceny ofertowej jest aktualna na 28.09.2020r cena producenta za 1 m3 oleju opałowego.
Minimalne wymagania / Zamawiającego w zakresie parametrów	Parametry oferowane	J. m.	Zamówienie podstawowe	Cena jednostkowa. producenta netto / za 1 m3 / [PLN]		Marża netto / do 1 litra / [PLN]	Upust netto / do 1 litra / [PLN]	Cena jednostkowa netto z upustem i marżą za 1 litr [PLN] / Kol. 4/1000 / + Kol.5 - Kol. 6	Wartość / netto / [PLN] / Kol. 3 x Kol. 7
Kol. 0	Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4		Kol. 5	Kol. 6	Kol. 7	Kol. 8
gęstość w temperaturze / 15 0C: max 860 kg/m3 / wartość opałowa: / min. 42,6 MJ/kg / temperatura zapłonu: / min. 56°C ; / lepkość kinematyczna w temp.20 0C: max. 6,00mm2/s; / zawartość siarki: / max. 0,1% (m/m) / zawartość wody: / max. 200 mg/kg; / zawartość zanieczyszczeń stałych: max. 24 mg/kg / pozostałość po spopieleniu: max. 0,01%(m/m);	gęstość w temperaturze / 15 0C:................................. / wartość opałowa: …....................................... / temperatura zapłonu: / …....................................... / lepkość kinematyczna w temp.20 0C: …........................................ / zawartość siarki : / …........................................ / zawartość wody: / …......................................... / zawartość zanieczyszczeń stałych: ….......................... / pozostałość po spopieleniu: …..........................................	litr	70 000,00
Należny podatek VAT wg stawki …..................
Wartość brutto
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji do zwiększenia ilości oleju opałowego o 30 000 litrów / z zastosowaniem zaoferowanej stałej marży oraz stałego upustu jak dla zamówienia podstawowego.

Miejscowość ______________________ dnia ____ ____ 2020 roku

_______________________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć
pełnomocnego reprezentanta Wykonawcy/Wykonawców