**Gdańsk, dnia 14.07.2022r**.

**GUM2022 ZP0067**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego, wytwornicy lodu płatkowego, ultradźwiękowego aspiratora chirurgicznego z głowicą ultradźwiękową oraz mikroskopu optycznego do analizy techniką Fluorescencyjnej Hybrydyzacji In-Situ (FISH) z wyposażeniem i stacją roboczą dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w punkcie 7.2 pakietu 3? Według naszej wiedzy wyspecyfikowane urządzenie posiada temperaturę wody zasilającej w zakresie, co najmniej od 5 do 35 c.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w punkcie 7.2.

[*Zastępca Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju*](https://informator.gumed.edu.pl/155)

 */-/*

 *Katarzyna Grzejszczak*

Sporządziła; Paulina Kowalska