**14.04.2022r.**

**Strona internetowa**

**Sprawa:** wyjaśnienia i modyfikacja SWZ w postępowaniu dotyczącym **„Usługi ubezpieczenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – 2 części”.**

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 284 ust.2 i 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje wyjaśnień i modyfikacji zapisów SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Poniższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

**Odpowiedzi na pytania – część 5**

Element V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

**Pytanie 86**

W odniesieniu do elementu V pkt 6.3 f prosimy o wykaz kontraktów realizowanych w okresie 24-m-cy przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź 86**

Zamawiający dokonuje modyfikacji OPZ poprzez wykreślenie pkt 6.3 f.

Element I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk) oraz ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk).

Element II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

**Pytanie 87**

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (z powodu np. obfitych opadów atmosferycznych)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź 87**

Zamawiający informuje, iż w przeszłości pojawiały się zalania spowodowane opadami zgłaszane do zakładów ubezpieczeń. Zamawiający informuje, iż nie posiada szczegółowych statystyk w tym zakresie.

**Pytanie 88**

Prosimy o potwierdzeni, czy instalacja fotowoltaiczna znajdująca się na budynku C na ternie AM w Gdyni jest instalacją o mocy powyżej 50 kWp?

**Odpowiedź 88**

Zamawiający informuje, że instalacja fotowoltaiczna znajdująca się na budynku C na ternie AM w Gdyni NIE jest instalacją o mocy powyżej 50 kWp

**Pytanie 89**

Prosimy o potwierdzeni, że dla instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na budynku C na ternie AM w Gdyni spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1. instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacją odgromową;

2. badania rezystancji izolacji wykonywane są co najmniej raz w roku i obejmują co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC.

3. alternatywnie czy dla pomiarów rezystancji izolacji jest wykonywane badanie termowizyjne?

4. Zmawiający realizuje wnioski zawarte w raporcie z wykonanego badania.

**Odpowiedź 89**

Zamawiający informuje, iż wszystkie powyższe warunki nie są spełnione. Zamawiający informuje, że instalacja znajduje się na budynku C, który posiada instalację odgromową.

**Pytanie 90**

prosimy o potwierdzenie czy w przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji spełnione są łącznie następujące warunki:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

**Odpowiedź 90**

Zamawiający informuje, iż obecnie wyłączony z eksploatacji jest obiekt ul. Smoluchowskiego 1/3 w Gdańsku – budynek przygotowywany do sprzedaży w okresie ubezpieczenia, wyłączony z eksploatacji, pod stałym dozorem technicznym i z utrzymaniem sprawnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

- posesja jest ogrodzona i częściowo oświetlona

- dozór w postaci kamer i sys. alarmowego (włamanie i ppoż.)

- bez dozoru fizycznego

Do dnia 30.04.2022 trwa wyprowadzka z budynku materiałów i pozostałego sprzętu. Min. 2-3 razy w tygodniu w ciągu dnia budynek kontrolowany przez administrację IM UMG.

Gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia - legalizacja gaśnic w kwietniu 2022.

- c.o. odłączone zaworem głównym w budynku

- wod.-kan. odłączone zaworem głównym w budynku

- energia elektryczna podłączona (działa)

- nie ma urządzeń w których byłaby podłączona para i ciecze technologiczne.

**Pytanie 91**

Prosimy o przedstawienie wykazu z wartościami mienia, którego dotyczyć ma Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych.

**Odpowiedź 91**

Zmawiający informuje, iż nie posiada sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach.

Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych poprzez wprowadzenie limitu 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 92**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z katalogu klauzuli błędów i przeoczeń;

**Odpowiedź 92**

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść OPZ w tym zakresie.

**Pytanie 93**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z katalogu klauzuli nieprzestrzegania obowiązujących przepisów;

**Odpowiedź 93**

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść OPZ w tym zakresie.

**Pytanie 94**

Prosimy o potwierdzenie szczegółów szkód dla których ustanowiona zostało rezerwa szkodowa w wysokości 11.000 pln, czy dla przedmiotowych szkód zostały oszacowane kosztorysy? Prosimy o potwierdzenie wysokości kosztorysów/kosztów naprawy uszkodzone mienia.

**Odpowiedź 94**

Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji czy dla przedmiotowych szkód zostały oszacowane kosztorysy i nie może potwierdzić wysokości kosztorysów/kosztów naprawy uszkodzonego mienia. Zamawiający wystąpił o informację do brokera prowadzącego ww. szkody.