## Zadanie nr 1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr …………..…………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą taśm do zaburzeń statyki narządu rodnego na okres od 01.06.2024 do 31.05.2025
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Reguła wyrobu medycznego | Nr katalogowy | Producent, nazwa, ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | System do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Zestaw składa się z TAS (Tissue Anchoring System, systemu kotwiczenia tkanek) - 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Insertion Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu. Zestaw zawiera: implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia wykonany z polipropylenu monofilamentowego, 3 kotwice, narzędzie do implantacji kotwic oraz 1 igłę. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2. | System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy tylnego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. System TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Siatka olipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna posiada 6 mm otwory w części centralnej. Grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um. System jednorazowy i sterylny. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
3. | System leczenia przedniego i szczytowego wypadania macicy (TAS System) Parametry: 1. System jednorazowy, sterylny 2. Monofilamentowa, polipropylenowa, niewchłanialna siatka o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16g/m². 3. Grubość siatki - 0,5 mm, wielkość porów - 0,5-1um. 4. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. 5. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. 6. Specjalnie zaprojektowane instrumenty pozwalające na bezpieczne i prcyzyjne wszczepienie siatki do wiązadeł krzyżowo-kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłonionych. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.