**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 4 łyżeczkę kostną Volkmann o długości 17 cm pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: **TAK  
  
Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 10 haczyk nazwy własnej Knapp Rollet pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE**  
**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr.11 hak operacyjny Farabeuf o wymiarach 26x10/30x13 mm, 30x10/34x13 mm, długości 12 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE**  
  
**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 15 szczypce jelitowe o długości 15,5 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: **TAK**  
  
**Pytanie 5:**

Czy w Pakiecie pozycji nr. 17 nie doszło do omyłki długości, gdyż łyżeczka ta występuje w długości 17 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE**

**Pytanie 6:**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 30 i 31 kleszczyki preparacyjne o długości 21,5 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: poz. 30 – **TAK**

poz. 31 - **NIE**   
  
**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 33 igłę Hepar o śred. 2,3 mm, długości 90 mm, Gaug 13 ?

Odpowiedź Zamawiającego: **TAK**

**Pytanie 8:**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 34 igłę Hepar o długości 95 mm Gaug 18 , śred 1,2 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: **TAK**