**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Dostawa węgla kamiennego – groszku energetycznego typ 31.2, klasa 26/050/06, sortyment 022
2. Ilość 13 ton węgla, workowanego i złożonego na paletach, dostarczona do dnia 15.01.2022 r. (po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym)
3. Wykonawca dostarczy produkt, odpowiadający następującym parametrom:

granulacja 5-25 mm

średnia zawartość części lotnych 28%-40%

wilgotność poniżej 15%

temperatura topnienia popiołu powyżej 1150 ̊

zawartość miału do 10%

liczba Rogi RI<20

1. Przedmiot dostawy będzie posiadać deklarację zgodności, atest jakości lub certyfikat zgodności, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań (Wykonawca dołączy ww. dokumenty do oferty).
2. Dostawy po uzgodnieniu z Zamawiającym. Adres dostawy: Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu ul. Sułowska 1.
3. Dostawa węgla kamiennego opałowego – sort orzech
4. Ilość 7 ton węgla dostarczona do dnia 15.01.2022 r. (po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym)
5. Wykonawca dostarczy produkt, odpowiadający następującym parametrom:

uziarnienie - 25-80 mm

typ - 31,2

wartość opałowa 25 MJ/kg

wilgotność nie więcej niż 10%

zawartość siarki nie więcej niż 1%

zawartość popiołu nie więcej niż 7%

1. Przedmiot dostawy będzie posiadać deklarację zgodności, atest jakości lub certyfikat zgodności, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań (Wykonawca dołączy ww. dokumenty do oferty).
2. Dostawa luzem po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Adres dostawy: Milicz, ul. Krotoszyńska 47