Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZWANY DALEJ „OWPT” CZĘŚĆ NUMER 3 WIERTARKA SZYBKOOBROTOWA

- WIERTARKA SZYBKOOBROTOWA

Ilość: 2 zestawy

Nazwa handlowa: …………………………

Producent: …………………………………

Model: ……………………………………...

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie elementy składowe wiertarki fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| Jednostka sterująca |  |  |  |
|  | Jednostka/konsola elektroniczna do zasilania silnika bezszczotkowego | Tak |  |
|  | Jednostka/konsola z możliwością podłączenia dwóch silników (dwa gniazda przyłączy) | Tak |  |
|  | Jednostka/konsola z możliwością podłączenia sterownika nożnego do panelu | Tak |  |
|  | Jednostka/konsola posiadająca generator o zmiennych częstotliwościach | Tak |  |
|  | Jednostka/konsola z możliwością współpracy z silnikami szybkoobrotowymi jak i wolnoobrotowymi | Tak |  |
|  | Jednostka/konsola z możliwością współpracy z silnikiem posiadającym złącze typu intra | Tak |  |
|  | Jednostka/konsola posiadająca ekran dotykowy LCD | Tak |  |
|  | Jednostka/konsola z możliwością odczytu informacji serwisowych | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów granicznych | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników | Tak |  |
|  | Jednostka/konsola wyposażona w pompę perystaltyczną chłodzenia o wydajności min. 65 ml/min | Tak - podać |  |
|  | Jednostka/konsola z menu w język polskim | Tak |  |
|  | Jednostka/konsola z menu piktograficznym | Tak |  |
|  | Jednostka/konsola wyposażona w sterownik nożny: - bezprzewodowy, - jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym, - z przyciskiem do zmiany kierunku obrotów, - z możliwością sterowania funkcjami jednostki/konsoli | Tak |  |
| Kabel silnikowy |  |  |  |
|  | Kabel silnikowy służący do podłączenia nasadki napędowej z jednostką sterującą | Tak |  |
|  | Kabel silnikowy posiadający wyłącznik | Tak |  |
|  | Kabel silnikowy o długości 4-5m | Tak - podać |  |
| Kątnica 10cm |  |  |  |
|  | Nasadka szybkoobrotowa o 10cm części roboczej | Tak |  |
|  | Nasadka ze zintegrowanym silnikiem | Tak |  |
|  | Nasadka o maksymalnej prędkości obrotowej regulowanej w zakresie 10 000 - 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min | Tak - podać |  |
|  | Nasadka o mocy maksymalnej 140 W | Tak |  |
|  | Nasadka o maksymalnym momencie obrotowym: 2,2 Ncm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna masa nasadki 100g | Tak - podać |  |
|  | Całkowite, maksymalne wymiary nasadki: 16x210 mm | Tak - podać |  |
| Kątnica 13cm |  |  |  |
|  | Nasadka szybkoobrotowa o 13cm części roboczej | Tak |  |
|  | Nasadka ze zintegrowanym silnikiem | Tak |  |
|  | Nasadka o maksymalnej prędkości obrotowej regulowanej w zakresie 10 000 - 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min | Tak - podać |  |
|  | Nasadka o mocy maksymalnej 140 W | Tak |  |
|  | Nasadka o maksymalnym momencie obrotowym: 2,2 Ncm | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna masa nasadki 100g | Tak - podać |  |
|  | Całkowite, maksymalne wymiary nasadki: 16x240 mm | Tak - podać |  |
| Kontener sterylizacyjny wraz z koszem/tacą wewnętrzną |  |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny z metalową pokrywą | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w kosz/tacę wewnętrzną z odpowiednią liczbą uchwytów dedykowanych do przechowywania w/w elementów wiertarki (kabla silnikowego, dwóch kątnic) | Tak |  |
|  | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90° | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w tabliczki identyfikacyjne (na zewnątrz), po obu stronach | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera wyposażona w filtry na min. 5000 cykli sterylizacji z metalowymi klapkami zabezpieczającymi | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Wózek jezdny do wiertarki szybkoobrotowej z co najmniej jedną blokadą i co najmniej dwoma półkami na jednostkę sterującą i sterownik nożny | Tak |  |
|  | Frezy wielokrotnego użytku, różyczkowe: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm (4 szt.) | Tak |  |
|  | Frezy wielokrotnego użytku, diamentowe: 2,3mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm (5 szt.) | Tak |  |
|  | Frezy wielokrotnego użytku, gruboziarniste: 4mm, 5mm (2 szt.) | Tak |  |
|  | Ostrze do cięcia metalu w formie tarczy diamentowej o Ø 25mm | Tak |  |