## Zał.nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
|  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1
1 | Szkiełka podstawowe szklane, szlifowane 90 stopni 25x75x1mm z matowym polem do opisu. | sztuka | 85000
2 | Szkiełka podstawowe szklane, szlifowane 90 stopni 25x75mmx1mm bez pola do opisu. | sztuka | 1000
RAZEM
Zadanie 2
1 | Nitilonowy kosz, 4-przewodowy, końcówka 0, zew. średnica FR 1,9 (0,63 mm), długość robocza 90 cm, średnica kosza 12 mm, materiał płaszcza Poliamid/PTFE. | sztuka | 6
RAZEM
Zadanie 3
1 | Zestaw do nefrostomii wymienny (rozmiar 6; 8 CH, długość 24-35 cm) - cewnik typu J, skalowany, z końcówką typu Luer Lock rozszerzadła pozwalające wprowadzić przetokę po poszerzeniu kanału wykonanego igła biopsyjną - w różnych rozmiarach (komplet rozszerzadeł od cieńszego do grubszego - ostatnie rozszerzadło z koszulką rozrywalną) komplet, łącznik z mechanizmem obrotowym, kranikiem, pozwalający podłączenie worka na mocz z jednej strony i podłączenie cewnika typu J z drugiej (Luer - typu męski/ mały lejek), prowadnik Landerquista 0,035", długości powyżej 80 cm, pokryty PTFE, końcówka - elastyczna atraumatyczna prosta lub zakrzywiona, zabezpieczony tubą ochronna. Poszczególne grupy elementów pakowane sterylnie osobno. | zestaw | 150
2 | Zestaw do nefrostomii - punkcyjny (rozmiar - 6, 8 CH, długość 24 - 35 cm) - cewnik typu J, skalowany, z końcówką typu Luer Lock igła dwuczęściowa, ze stali medycznej, średnicy 18GA, długość około19-21 cm, igła z widoczną w USG końcówką rozszerzadła pozwalające wprowadzić przetokę po poszerzeniu kanału wykonanego igła biopsyjną - w różnych rozmiarach (komplet rozszerzadeł od cieńszego do grubszego - ostatnie rozszerzadło z koszulką rozrywalną) komplet, łącznik z mechanizmem obrotowym, kranikiem, pozwalający podłączenie worka na mocz z jednej strony i podłączenie cewnika typu J z drugiej (Luer - typu męski/ mały lejek), prowadnik Landerquista 0,035", długości powyżej 80 cm, pokryty PTFE, końcówka - elastyczna atraumatyczna prosta lub typu J (1 - 2 mm), zabezpieczony tubą ochronną. Poszczególne grupy elementów pakowane sterylnie osobno. | zestaw | 150
3 | Prowadnik Landerquista do zestawu do nefrostomii 0,035", długości nie mniejszej niż 80 cm, końcówka - elastyczna atraumatyczna prosta lub typu J (1 - 2 mm) | sztuka | 40
4 | Łącznik rotacyjny z PVC do zestawu do nefrostomii sterylny. | sztuka | 100
RAZEM
Zadanie 4
1 | Zestaw do cystostomii punkcyjny z cewnikiem 100% silikon o pojemności balona 5-10ml, oporny na inkrustację, posiadający duże otwory drenujące na wewnętrznej stronie końcówki typu pigtail, długość: nie mniejszej niż 30cm końcówka cewnikowa umożliwia podłączenie wchodzącego w skład zestawu worka na mocz o pojemności 2l, zacisk do cewnika lub korek (zatyczka), igła rozszczepialna rozrywalna metalowa Dł min. 12cm, o śr. umożliwiającej przeprowadzenie przez nią odpowiedniego cewnika z zestawu, rozmiar 10-14 FR. | zestaw | 70
RAZEM
Zadanie 5
1 | Jednorazowy mankiet z manometrem do szybkiego przetaczania płynów o pojemności 500-1000 ml. | sztuka | 40
RAZEM
Zadanie 6
1 | Czepek chirurgiczny (furażerka) wykonany w całości z chłonnej, przewiewnej włókniny perforowanej o gramaturze min 25g/m2. Wiązany z tyłu na troki, wydłużona część przednia z możliwością wywinięcia. | sztuka | 16000
2 | Czepek wykonany z chłonnnej włókniny wiskozowej i sztucznego jedwabiu, w górnej części perforowanej włókniny. Gramatura min 25g/m2. Czepek musi posiadać wstawkę chłoną o szer. min. 35 mm, która okala całą głowę i jest wykonana z chłonnej włókniny. Czepek z tyłu ściągnięty nie uciskającą gumką. | sztuka | 6000
3 | Czepek chirurgiczny okrągły w kształcie beretu, wykonany z lekkiej przewiewnej włókniny, ściągniety lekką nieuciskającą gumką. | sztuka | 16000
RAZEM
Zadanie 7
1 | Maska chirurgiczna hypoalergiczna, wysokobarierowa, z trokami, wyposażona w sztywnik o dł. min. 35mm. Odporna na przesiąkanie hypoalergiczna typu IIR, wodoodporna. Maska musi spełniać wymogi normy PN EN 14683 II R. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, numer normy i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski. Pakowane po 50szt. | opakowań | 500
RAZEM
Zadanie 8
1 | Basen sanitarny z tworzywa. | sztuka | 30
2 | Golarka medyczna jednorazowa. Ostrze ze stali nierdzewnej z grzebykiem umożliwiającym bezbolesne golenie twardego i długiego owłosienia. Konstrukcja zapobiegająca zapychaniu ostrzy. Łatwe odłamywanie zużytego ostrza, pozwalające na jego utylizację w pojemnikach na zużyte igły i strzykawki. | sztuka | 600
3 | Golarka medyczna jednorazowa. Pojedyncze ostrze ze stali nierdzewnej. Rączka dł. co najmniej 7cm. | sztuka | 3500
4 | Kaczka sanitarna z tworzywa. | sztuka | 100
5 | Koc ratunkowy termiczny przeciwwstrząsowy. | sztuka | 100
6 | Kompres z włókniny wiskoza lub poliester nasączony 70% alkoholem izoproylowym, bezpośrednie opakowanie a' 1 szt. | sztuka | 6000
7 | Kubek jednorazowy z tworzywa sztucznego, pojemność 200-250 ml. | sztuka | 11000
8 | Nerka medyczna jednorazowa z masy papierniczej. | sztuka | 4000
9 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych z wkładką do opisu, z zatrzaskowym systemem zamykania. Kolor biały. | sztuka | 11000
10 | Osłonka medyczna (prezerwatywa), lateksowa, gładka, jednorazowa. | sztuka | 3000
11 | Wieszak z tworzywa do worków na mocz. | sztuka | 1000
12 | Wziernik uszny 4mm jednorazowego użytku. Pakowany sterylnie. Powierzchnia wewnętrzna matowa. Zaokrąglone krawędzie. Pakowane pojedynczo. | sztuka | 100
13 | Wziernik uszny 2mm jednorazowego użytku. Pakowany sterylnie. Powierzchnia wewnętrzna matowa. Zaokrąglone krawędzie. Pakowane pojedynczo. | sztuka | 500
14 | Torba na wymiociny - przezroczysta ze skalą pomiarową, z zastawką zapobiegającą wydostawaniu się treści i zapachu. | sztuka | 4000
15 | Igła do karpuli 27G 0,4x36 mm. | sztuka | 1000
RAZEM
Zadanie 9
1 | Dermatologiczna sztanca biopsyjna. Jednolita, ostra krawędź tnąca z nierdzewnej stali, sterylna, jednorazowego użytku. Rozmiary 1-8mm | sztuka | 50
2 | Końcówka donosowa jednorazowa do alergicznych prób prowokacyjnych, służąca do podawania roztworu testowego kompatybilna z opakowaniami roztworów testowych firmy Allergopharma. | sztuka | 100
3 | Okulary ochronne do zabiegów i operacji, przystosowane do okularów korekcyjnych, poliwęglanowe, zabezpieczone przed zaparowaniem, klasa optyczna 1, co najmniej pięciostopniowa regulacja długości ramion. | sztuka | 30
4 | Ustnik papierowy, jednorazowy do pikflometru Mini Wright. | sztuka | 1200
5 | Ustnik jednorazowy do spirometru ML 3500 Microlab MK8. | sztuka | 800
6 | Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dorosłych. Wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty miękką pianką, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzenie tętna, składany podbródek. Kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski, formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania, zaczepy do mocowania drenu tlenowego, kaniuli donosowej, minimum osiem stopni regulacji, kompatybilny z RTG, MRI. | sztuka | 20
RAZEM
Zadanie 10
1 | Wziernik ginekologiczny typ Cusco rozmiary XXS - L, bezlateksowe, ze srubą blokującą, sterylny. | sztuka | 3500
RAZEM
Zadanie 11
1 | Podkładki do defibrylacji prostokątne, jednorazowe z żelem w rozmiarze min. 14,5cm x min. 13cm. | para | 50
RAZEM
Zadanie 12
1 | Folia laryngologiczna z PTFE 40x40x0,8 cm. | sztuka | 250
RAZEM
Zadanie 13
1 | Pojemnik na kał z łopatką, niesterylny. | sztuka | 1000
2 | Pojemnik na mocz, niesterylny z zakretką, z tworzywa sztucznego 100-120 ml. | sztuka | 13000
3 | Pojemnik na mocz, sterylny z zakrętką, z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo. Pojemność 70-120 ml. | sztuka | 4000
RAZEM
Zadanie 14
1 | Tasiemka bawełniana szer. min. 1 cm. | mb | 2500
RAZEM
Zadanie 15
1 | Worek ileostomijny otwarty z filtrem rozm.30mm | sztuka | 150
2 | Worek kolostomijny zamknięty z flitrem rozm.30mm, samoprzylepny | sztuka | 90
3 | Pasta typu stomahesive uszczelniająco - gojąca do stosowania na skórę wokół kolo- i ileostomii, wykonana z materiału hydrokoloidowego, op. a 50g | sztuka | 4
4 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczyty, rozm. 30mm | sztuka | 50
RAZEM
Zadanie 16
1 | Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg. Matthysa zawierający cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm, cewnik 2,7 x 450 mm z PUR kontrastujacy w promieniach RTG, koreczek zamykający, podwójną zastawkę antyrefluksową z łącznikiem do cewnika, strzykawkę trzyczęściową 60ml z końcówką Luer-Lock, kranik trójdrożny, worek 2,0 l. | sztuka | 30
RAZEM
Zadanie 17
1 | Zestaw drenów płuczących z igłami do zastosowania z pompą firmy Karl Storz do zabiegów laparoskopowych, sterylne. | sztuka | 8
RAZEM
Zadanie 18
1 | Nakłuwacz automatyczny, igła średnica 0,8 mm (21G), ostrze trzy-płaszczowe, głębokość nakłucia: 2,4 mm, | sztuka | 70000
RAZEM
Zadanie 19
1 | Zestaw do minitracheotomii metodą Seldingera, typu „Mini-Trach”, zawierający zabezpieczony skalpel, cewnik do odsysania 10F, igłę Tuohy 16G, 2 cm do przekłucia stożka sprężystego krtani, strzykawka około 10 ml, elastyczna prowadnica o długości 50 cm, zaoblone rozszerzadło o długości 7 cm, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, kaniula wykonana z silikonowanego PCW o średnicy wewnętrznej 4 mm, łącznik 15mm, tasiemki do mocowania kaniuli do szyi | sztuka | 6
RAZEM
Zadanie 20
1 | Zaworek biopsyjny jednorazowy kompatybilny z bronchofiberoskopem OLYMPUS BF typ TE2 | sztuka | 60
2 | Zaworek ssący jednorazowy kompatybilny z bronchofiberoskopem OLYMPUS BF typ TE2 | sztuka | 60
RAZEM
Zadanie 21
1 | Igły plastikowe typu Spike o długości 60 mm do aspirowania płynów bez lateksu i PCW, sterylny, z końcówką żeńską Luer Lock do zestawów. | sztuka | 1000
RAZEM
Zadanie 22
1 | Sterylna folia operacyjna w rozmiarze 40x42, część lepna 40x36 wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem. Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej. Sterylizowane tlenkiem etylenu. | sztuka | 80
2 | Sterylna folia operacyjna w rozmiarze 55x55, części lepnej: 51x55cm wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem. Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej. Sterylizowane tlenkiem etylenu. | sztuka | 150
3 | Folia operacyjna rozmiar całkowity 42 x 42 cm, rozmiar przylepny 42x36 cm. Sterylna, bakteriobójcza folia operacyjna stosowana jako bariera mechaniczna przy nacięciach chirurgicznych. Antystyczna, matowa, z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierajacym 2% roztwór jodyny. Folia wyposażona w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny. Niepalna, elastyczna folia, paroprzepuszczalność na poziomie 1800 g/m2/24h. Wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej sterylizowany tlenkiem etylenu. | sztuka | 200
4 | Folia operacyjna rozmiar całkowity 60 x 52 cm, rozmiar przylepny 60 x 46 cm. Sterylna, bakteriobójcza folia operacyjna stosowana jako bariera mechaniczna przy nacięciach chirurgicznych. Antystyczna, matowa, z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierajacym 2% roztwór jodyny, co zapewnia szerokie spectrum działania antybakteryjnego podczas procedury operacyjnej. Folia wyposażona w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny. Niepalna, elastyczna folia, paroprzepuszczalność na poziomie 1800 g/m2/24h. Wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej sterylizowany tlenkiem etylenu. | sztuka | 400
RAZEM
Zadanie 23
1 | Opaska podtrzymująca dziana 4m x 5cm | sztuka | 3500
2 | Opaska podtrzymująca dziana 4m x 10 cm | sztuka | 6400
3 | Opaska podtrzymująca dziana 4m x 15 cm | sztuka | 11500
4 | Opaska dziana, bardzo elastyczna typu peha-crep 4 m x 10 cm | sztuka | 4000
5 | Opaska elastyczna z zapinką wielorazowego użytku 5m x 12 cm | sztuka | 5400
6 | Opaska elastyczna z zapinką wielorazowego użytku 5m x 15 cm | sztuka | 21000
7 | Rękaw opatrunkowy siatkowy z dodatkiem bawełny (min.50%) typ Stulpa fix nr 2 25 m | sztuka | 10
8 | Rękaw opatrunkowy siatkowy z dodatkiem bawełny (min.50%) typ Stulpa fix nr 3 25 m | sztuka | 350
9 | Rękaw opatrunkowy siatkowy z dodatkiem bawełny (min.50%) typ Stulpa fix nr 4 25 m | sztuka | 20
10 | Rękaw opatrunkowy siatkowy z dodatkiem bawełny (min.50%) typ Stulpa fix nr 5 25 m | sztuka | 20
11 | Rękaw opatrunkowy siatkowy z dodatkiem bawełny (min.50%) typ Stulpa fix nr 6 25 m | sztuka | 15
12 | Opaska podgipsowa syntetyczna 10 cm x 3 m | sztuka | 2600
13 | Opaska podgipsowa syntetyczna 15 cm x 3 m | sztuka | 5500
14 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (czas wiązania do 6 min) 10 cm x 3 m | sztuka | 3000
15 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (czas wiązania do 6 min) 12 cm x 3 m | sztuka | 2000
16 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (czas wiązania do 6 min) 14-15 cm x 3 m | sztuka | 10000
RAZEM
Zadanie 24
1 | Kompresy gazowe niejałowe 8 warstw, 17 nitek 5cm x 5cm op. a 100 szt | opakowanie | 15000
2 | Kompresy gazowe niejałowe 8 warstw, 17 nitek 7,5cm x 7,5cm op. a 100 szt | opakowanie | 4000
3 | Kompresy gazowe niejałowe 8 warstw, 17 nitek 10cm x 10 cm op. a 100 szt | opakowanie | 8000
4 | Kompresy gazowe, jałowe sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 5 x 5 cm, 17n 12 w. pakowane a'3 szt. | opakowanie | 38000
5 | Kompresy gazowe, jałowe sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 5 x 5 cm, 17n 12 w. pakowane a'5 szt. | opakowanie | 2000
6 | Kompresy gazowe, jałowe sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 7,5 x 7,5 cm, 17n 12 w. pakowane a'3 szt. | opakowanie | 82000
7 | Kompresy gazowe, jałowe sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 7,5 x 7,5 cm, 17n 12 w. pakowane a'5 szt. | opakowanie | 5000
8 | Kompresy gazowe, jałowe sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 10 x 10 cm, 17n 12 w. pakowane a'3 szt. | opakowanie | 65000
9 | Kompresy gazowe, jałowe sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 10 x 10 cm, 17n 12 w. pakowane a'5 szt. | opakowanie | 1500
10 | Kompresy gazowe, jałowe sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 10 x 10 cm, 17n 12 w. pakowane a'10 szt. | opakowanie | 3000
11 | Kompresy gazowe, jałowe sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 10 x 10 cm, 17n 12 w. pakowane a'20 szt. | opakowanie | 500
12 | Kompresy gazowe, jałowe , z nitką rtg, sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 10 x 10 cm, 17n 12 w. pakowane a'10 szt. | opakowanie | 5000
13 | Kompresy gazowe, jałowe, z nitką rtg, sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 10 x 10 cm, 17n 12 w. pakowane a'20 szt. | opakowanie | 14000
14 | Kompresy gazowe, jałowe, z nitką rtg, sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 10 x 10 cm, 17n 12 w. pakowane a'40 szt. | opakowanie | 6000
15 | Kompresy gazowe, jałowe, z nitką rtg, sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 7,5 x 7,5 cm, 17n 12 w. pakowane a'10 szt. | opakowanie | 100
16 | Kompresy gazowe, jałowe, z nitką rtg, sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 7,5 x 7,5 cm, 17n 12 w. pakowane a'20 szt. | opakowanie | 400
17 | Kompresy gazowe, jałowe, z nitką rtg, sterylizowane parą wodną kl. II A, reg. 7, 7,5 x 7,5 cm, 17n 12 w. pakowane a'40 szt. | opakowanie | 200
18 | Gaza opatrunkowa wyjałowiona 17-nitkowa 1m x 1m | opakowanie | 22000
19 | Gaza opatrunkowa wyjałowiona 17-nitkowa 1m x 1/2m | opakowanie | 20000
20 | Gaza bawełniana 17-nitkowa nr reg. 7 90cm x 100m w składkach | mb | 2000
RAZEM
Zadanie 25
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | sztuka | 700
2 | Maska tlenowa z nebulizatorem 8 ml i drenem dł. 2,1 m | sztuka | 1800
3 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem | sztuka | 250
4 | Dren do maski tlenowej 200-300 cm | sztuka | 200
5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos uniwersalny - (okulary tlenowe) | sztuka | 4500
6 | Łącznik typ martwa przestrzeń bez łącznika obrotowego, jednorazowy standardowe złącze15/22 dł. 7-17 cm, rozciągliwy | sztuka | 4500
RAZEM
Zadanie 26
1 | Jednorazowy retraktor narządów miękkich, rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej, kształtowalny, gąbka PU otoczona tkaniną poliamidową, opakowanie podwójne wewnetrzne papierowe z instrukcją obsługi oraz 2 nalepkami ostrzegawczymi z nr serii, opakowanie zewnętzrne papierowo - foliowe, rozmiar 250x50x50mm - chłonność 100 ml. | sztuka | 20
2 | Jednorazowy retraktor narządów miękkich, rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej, kształtowalny, gąbka PU otoczona tkaniną poliamidową, opakowanie podwójne wewnetrzne papierowe z instrukcją obsługi oraz 2 nalepkami ostrzegawczymi z nr serii, opakowanie zewnętzrne papierowo - foliowe, rozmiar 450x50x50mm - chłonność 200 ml. | sztuka | 20
RAZEM
Zadanie 27
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, sterylne, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana lub teksturowana, mankiet rolowany, kształt anatomiczny, grubość na palcu min. 0,20 mm, długość min. 260 mm, AQL ≤ 1,0, siła zrywania przed starzeniem min. 15 N. Poziom protein ≤ 33 μg/g. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Przebadane na przenikalność min. 8 substancji chemicznych w tym min. 2 na poziomie min. 4. Przebadane na przenikalność min. 6 cytostatyków. Opakowanie zewnętrzne jednostkowe hermetyczne. Pakowane parami. Dostępne w rozmiarach co najmniej od 6 do 8 co 0,5. | para | 35000
RAZEM
Zadanie 28
1 | Strzykawka insulinowa 3-częściowa z dokładaną igłą 0,45x13 ze standardową podziałką elementarną 0,01ml. Tłok strzykawki posiada podwójne uszczelnienie. Czytelna, nie zmywalna skala w kolorze czarnym. Tłok zakończony gumową końcówką. Lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka. Użyte materiały zapewniają, jakość i odporność na przeciekanie. Opakowanie zbiorcze 100 szt. Niepirogenne, jednorazowego użycia. Czytelna czarna skala. Dołączona igła iniekcyjna. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Działka elementarna – 1 l.U. = 0.01 ml | sztuka | 100
2 | Strzykawka insulinowa 3-częściowa z dokładaną igłą 0,5x16 ze standardową podziałką elementarną 0,01ml. Tłok strzykawki posiada podwójne uszczelnienie. Czytelna, nie zmywalna skala w kolorze czarnym. Tłok zakończony gumową końcówką. Lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka. Użyte materiały zapewniają, jakość i odporność na przeciekanie. Opakowanie zbiorcze 100 szt. Niepirogenne, jednorazowego użycia. Czytelna czarna skala. Dołączona igła iniekcyjna. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Działka elementarna – 1 l.U. = 0.01 ml | sztuka | 500
RAZEM
Zadanie 29
1 | Taśma chirurgiczna samoprzylepna w rozmiarze 10 x 50 cm, wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 z papierem zabezpieczającym o gramaturze 70 g/m2. Taśma posiada dodatkowe "fingerlifty" ułatwiające aplikację. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | sztuka | 300
2 | Sterylna kieszeń samoprzylepna, jednokomorowa na narzędzia w rozmiarze 30 x 40 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiająca umocowanie kieszeni. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | sztuka | 360
3 | Torba do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy. Torba wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | sztuka | 260
4 | Serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) z przylepcem na dłuższym boku. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze nie mniej niż 56 g/m2. Chłonność serwety: nie mniejsza niż 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. | sztuka | 6000
5 | Serweta samoprzylepna 150 x 240 cm, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) z przylepcem na dłuższym boku. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze nie mniej niż 56 g/m2. Chłonność serwety: nie mniejsza niż 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | sztuka | 5000
6 | Sterylna serwetka chłonna o wymiarach 40cm x 40cm, wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze nie mniej niż 56 g/m2. Chłonność serwetki: nie mniejsza niż 550%. | sztuka | 5000
RAZEM
Zadanie 30
1 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | sztuka | 25000
2 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min.38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | sztuka | 600
RAZEM
Zadanie 31
1 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar S,M,L,XL,XXL,XXXL | sztuka | 1000
RAZEM
Zadanie 32
1 | Pozycjoner przeciwodleżynowy składający się z: - maty paroprzepuszczalnej z pasem stabilizacyjnym umożliwiającej przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta z górną powierzchnią antypoślizgową o wymiarach 91 x 126 cm, 9 uchwytów na ręce na kazdym z dłuższych boków - taśmy mocującej na łóżko - czterowarstwowego podkładu chłonnego, przepuszczającego powietrze o wymiarach powierzchni chłonnej minimum 79 x 122 cm - dwóch klinów o nachyleniu 30 stopni | sztuka | 40
RAZEM
Zadanie 33
1 | Zestaw do kaniulacji tętnicy obwodowej z prowadnicą i rozszerzaczem | sztuka | 60
RAZEM
Zadanie 34
1 | Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze minimum 62 g/m², kolor biały z wyraźnym oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004. | sztuka | 1000
RAZEM
Zadanie 35
1 | Paski do badania poziomu glikemii spełniające poniższe warunki opisu przedmiotu zamówienia: | szt. | 40000
1. Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, paski pakowane po 50 sztuk - z data ważności każdej fiolki minimum 6-cy miesięcy po otwarciu, glukometr skalibrowany do osocza. 2.Wykorzystany enzym na paskach Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną. 3. Paski z kapilarą zasysająca umieszczoną na górze paska testowego (niedopuszczalny pasek z kapilarą umieszczona z boku paska testowego). 4. Automatyczne kodowanie paska w glukometrze (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów). 5. Paski z oznaczeniem wyniku glikemii dolna granica zakresu - ≤ 20mg/dl; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL z możliwością zamiany na mmol/l ,jeden pasek pasujący do trzech różnych typów glukometru. 6. Wielkość próbki krwi nie większa pobrana na pasek niż 0,7 µl, temperatura przechowywania paskó testowych min. 4°C - min. 40°C. 7. Ważność testów paskowych po otwarciu wynosi minimum 6 miesięcy dla każdej fiolki z osobna. 8. Zamawiający wymaga certyfikat (w oryginale lub prawnie potwierdzonej kopi) wystawiony przez niezależne biuro akredytacyjne (wpisane do wykazu jednostek notyfikowanych – bazy NANDO) potwierdzający posiadanie i spełnianie w całości normę ISO 15 197:2015 wraz z potwierdzonym zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015. Spełnianie rzeczonej normy w całości gwarantuje dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów. Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015, certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93. 9. Możliwośc walidacji na trzech zakresach płynów kontrolnych 10. Ze względu na specjalne warunki przechowywania paski dostarczane mają być przez hurtownie farmaceutyczne, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA .WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Posiada aktualne certfikaty, nie stosuje oświadczeń. 11. Paski wpisane na listy refundacyjne. 12. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia podczas pierwszej dostawy pasków 40 glukometrów, oraz do nieodpłatnej wymiany w ciągu 7 dni glukometru, który uległ awarii. 13. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczania płynów kontrolnych w trzech zakresach wartości w ilości niezbędnej do systematycznego kontrolowania wiarygodności wyników uzyskiwanych przy użyciu dostarczonych przez Wykonawcę glukometrów.
RAZEM
* Zamawiajacy dopuszcza podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, lub podanie ceny jednostkowej za opakowanie z podaniem ilości sztuk w opakowaniu.
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”