Lubawka dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Znak sprawy: WI.271.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka i Chełmsko Śląskie w 2023 roku”

- Zamawiający:

Gmina Lubawka,

Plac Wolności 1,

58-420 Lubawka

Numer telefonu:

516321619

adres poczty elektronicznej:

lubawka@lubawka.eu

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie : https://platformazakupowa.pl/pn/lubawka

Dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny.

Wskazanie osób do kontaktowania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Daria Powązka – Łazarek, tel 572 353 732, email: powazka.daria@lubawka.eu

# Dni i godziny pracy Zamawiającego:

Poniedziałek: 7:30 – 17:00

Wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 14:00

- W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt.1)  ustawy  z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021.1129), zamówienie udzielane jest na zasadach określonych  w  art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021.305).

- Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego 
i tym samym zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w  oparciu o otrzymane oferty.

- Wykonawcy zobowiązani są we wszelkich kontaktach z Zamawiającym do powoływania się na numer sprawy: WI.271.11.2022

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażenia.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - dokonanie raz w roku oględzin oświetlenia ulicznego oraz punktów pomiarowo – rozdzielczych w celu wykrycia uszkodzeń mechanicznych,

  - sporządzenie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazanie informacji 
z oględzin Zamawiającemu,

  - prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (dzienniki oględzin, przeglądów, protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów),

  - utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, a to: 
- utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności, 
- okresowe (raz w roku) czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych, - malowanie
i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych,

wymiana elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, a to:
 - uszkodzonych / zużytych źródeł światła, opraw bądź ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych, dławików itp.),

- uszkodzonych wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, przewodów w słupach, elementów osłonowych itp.

- wymiana lub ewentualna naprawa, uszkodzonych kabli/ przewodów miedzy słupami,

- innych elementów nie ujętych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia;

  - usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego zakresu oświetlenia.

  - załączanie i wyłączanie oświetlenia w ustalonych godzinach – zgodnie z tabelą świecenia ustaloną przez Zamawiającego,

  - całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji oraz zgłoszeń o usterkach dot. funkcjonowania oświetlenia ulicznego, prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń
o usterkach oświetlenia i ich naprawie, powiadamianie odbiorców w przypadku wyłączeń wraz z kosztami,

  - utylizacja uszkodzonych źródeł światła,

  - pokrywanie kosztów utylizacji zużytych lamp,

  - uzgadnianie wyłączeń z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział  Jelenia Góra przy pracy na wspólnych  sieciach;

  - ponadto Wykonawca zobowiązany jest: - na wniosek Zamawiającego do kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia,  sprawdzanie i poprawne działanie: układów zapłonowych opraw, stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, oraz wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej,

- likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowego (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max. 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni)

- Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń oświetlenia ulicznego. Urządzenia te (nowo wybudowane, lub dobudowane) zostaną włączone do konserwacji po upływie terminu gwarancji udzielonego przez wykonawcę tych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła
z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie 
i transport materiałów niebezpiecznych

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać – usunąć awarię instalacji oświetlenia ulicznego
w następujących terminach:

  - w przypadku awarii układu sterowania lampami powodującej świecenie lamp poza ustalonym programem urządzeń sterujących tj. świecenie w ciągu dnia – do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego,

  - w przypadku wykonania napraw awaryjnych instalacji oświetlenia ulicznego, o których mowa w 
§ ust. 2. lit. e) – maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego .

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać – usunąć awarię instalacji oświetlenia ulicznego 
w następujących terminach:

  - w przypadku awarii układu sterowania lampami powodującej świecenie lamp poza ustalonym programem urządzeń sterujących tj. świecenie w ciągu dnia – do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego,

  - w przypadku wykonania napraw awaryjnych instalacji oświetlenia ulicznego, o których mowa w pkt. 2.2. lit. e) – maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarcza wszystkie materiały, urządzenia, podzespoły, osprzęt niezbędny do wykonania napraw awaryjnych i konserwacyjnych z wyłączeniem systemu sterowania oświetleniem ulicznym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy.

Ponadto, w ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania
tzn. montażu i demontażu dekoracji świąteczno-zimowej
w terminie ustalonym z Zamawiającym, pomoc w pracach inwestycyjnych
wykonywanych przez Zamawiającego w zakresie oświetlenia ulicznego.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania do 31 grudnia 2023 r.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/lubawka,  do dnia 23.12.2022 r. do godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert:

    - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2022 r. o godz. 10:30 za pośrednictwem platformy zakupowej

    - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Kryterium oceny ofert:

100% cena

1) Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami.

3) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

4) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

- Warunki płatności - określone zostały w projekcie umowy - załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

- Sposób i forma przygotowania oraz złożenia oferty:

            - Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową pod adresem

https://platformazakupowa.pl/pn/lubawka na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

- Do oferty należy dołączyć: dokumenty wymienione w pkt. IX ppk.3  ZAPYTANIA .

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

- Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

3. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

d) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4. Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie skanu.

5.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku zapytania poprzez wiadomość publiczną opublikowaną na platformie zakupowej pod adresem
 https://platformazakupowa.pl/pn/lubawka na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Daria Powązka – Łazarek tel. 572 353 732 powazka.daria@lubawka.eu

…………………..…………………..………..

data i podpis osoby upoważnionej

* w przypadku zawierania umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
|  | z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć Wykonawcy)

#### FORMULARZ OFERTOWY

na:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka i  Chełmsko Śląskie w 2023 roku”

dla Gminy Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

Wykonawca: ……………………………………………………………..

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................................

3. Numer telefonu: .............................................................

4. Numer REGON:............................................. Numer NIP: ..............................................................

5. nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego …………………………………………………….

6. Termin wykonania zamówienia 31.12.2023 r.

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Ilość punktów świetlnych objętych konserwacją | Cena jednostkowa netto miesięcznie w zł za 1 punkt świetlny | Cena jednostkowa brutto miesięcznie w zł za 1 punkt świetlny | Wartość brutto miesięcznie /poz.2 x poz.4/ | Ilość m-cy objętych konserwacją | Całkowita szacunkowa wartość zadania brutto w okresie …… miesięcy /poz.5x6/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 844 | ……….. | ………… | ………… | ……. | …………………. |

2) Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy i nie wnoszę zastrzeżeń.

- Oświadczam, że:

-  spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

.......................................

(podpis, pieczęć Wykonawcy)

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.......................................

(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

ZAŁĄCZNIK Nr 2

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
|  | z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków

Przystępując do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe na „Konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka i  Chełmsko Śląskie w 2023 roku”

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................

(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

Załącznik nr 3

# KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), Zamawiający informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubawka
z siedzibą w Lubawce, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

- W Urzędzie Miasta Lubawka został powołany inspektor danych osobowych ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iodo@lubawka.eu  telefon 516 320 281.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Lubawka”.

- Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt)

- Posiada Pani/Pan prawo:

      - dostępu do treści swoich danych,

      - żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

      - żądania usunięcia danych, gdy:

    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

    - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

      - prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

      - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

      - ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

      - prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................

(podpis, pieczęć)

Data : ..........................................