## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę mieszadeł magnetycznych, wytrząsarek, wirówek i akcesoriów

Oznaczenie postępowania: WCh.262.08.2022

- Zamawiający:	Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

- Tryb   udzielenia   zamówienia: procedura otwarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zmianami) na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia, wymagania

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszadeł magnetycznych, mechanicznych, wytrząsarek, wirówek, i akcesoriów (z dokumentacją techniczną).

      - Zamówienie składa się z czterech CZĘŚCI:

CZĘŚĆ 1 – Mieszadła magnetyczne wirówki i akcesoria

CZĘŚĆ 2 – Mieszadła magnetyczne, mechaniczne i akcesoria

CZĘŚĆ 3 – Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i wyposażeniem

CZĘŚĆ 4 – Wyposażenie do wirówki Uniwersal 320R Hettich oraz miniwirówka

Szczegółowy opis urządzeń składających się na przedmiot poszczególnych części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

Uwaga: Niespełnianie któregokolwiek z wymagań minimalnych wymienionych w załączniku nr 1 przez oferowane urządzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie towarów równoważnych w stosunku do wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załączniku nr 1 pod warunkiem, że oferowane towary będą charakteryzować się takimi samymi parametrami technicznymi, cechami użytkowymi, jakościowymi i funkcjonalnymi co towary wskazane. W przypadku zaoferowania towarów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających równoważność zaoferowanych towarów w stosunku do wskazanych. Jeżeli w toku badania oferty Zamawiający stwierdzi, że oferowane towary nie spełniają kryteriów równoważności, oferta zostanie odrzucona.

      - Każdy z Wykonawców ma prawo złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym:

        - w przypadku złożenia oferty na części 1-3, złożona oferta musi  obejmować  wszystkie  towary  wymienione  przez  Zamawiającego  w  tych częściach.

        - Oferta złożona w części 4 może być złożona na wybrane pozycje asortymentowe, należy wtedy zgodnie z wyborem, wypełnić jedynie te miejsca w formularzu ofertowo-cenowym (zał. nr 2), które dotyczą oferty.

      - Oferowane urządzenia powinny:

        - być wysokiej jakości, fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych, zastosowane rozwiązania techniczne muszą odpowiadać nowoczesnym standardom,

        - pochodzić z seryjnej produkcji; nie dopuszcza się oferowania urządzeń prototypowych,

        - być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była zarówno identyfikacja produktu jak i producenta,

        - być w pełni przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w Polsce,

        - spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

      - Na oferowane towary Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszych niż nw. okresy:

CZĘŚĆ 1, 2 (poz. 1,5), 3- przynajmniej 24 miesięcy, lecz nie krótszy niż producenta;

CZĘŚĆ 2 (poz. 2-4,6), 4 - przynajmniej 12 miesięcy, lecz nie krótszy niż producenta.

      - Warunki gwarancji i sposób świadczenia usług serwisowych zawarte są we wzorze zamówienia/umowy.

      - Oferowany termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Warunki płatności zawarte są we wzorze zamówienia/umowy.

- Żądany termin i miejsce realizacji zamówienia

  - Zamówienie powinno być zrealizowane w zależności od CZĘŚCI zamówienia w następujących terminach:

CZĘŚĆ 1 - nie później niż w ciągu 8 tygodni

CZĘŚĆ 2 - nie później niż w ciągu 21 dni

CZĘŚĆ 3 - nie później niż w ciągu 10 tygodni

CZĘŚĆ 4 - nie później niż w ciągu 4 tygodni

- od daty zawarcia umowy/otrzymania zamówienia.

  - Miejscem realizacji zamówienia jest Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Gmach Technologii Chemicznej, magazyn, 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75.

- Opis sposobu przygotowania ofert oraz miejsce i termin jej złożenia.

- Oferta  powinna być  sporządzona w języku polskim, na  formularzu,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego zaproszenia;

- Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy;

- Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty stanowiące integralną jej część:

        - specyfikacje techniczne wszystkich oferowanych towarów równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego jeżeli wykonawca oferuje takie towary

        - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty.

        - aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji;

Wykonawcy  zarejestrowani  w  bazie  CEIDG  lub  KRS  nie muszą  składać  tego  dokumentu  – Zamawiający pobierze go samodzielnie z tych baz.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast  dokumentu,  o  którym mowa  wyżej  składa dokument  wystawiony nie  wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu   do dnia 25.08.2022 r. do godz. 12.00.

  - Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu plik pn. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

  - Oferta wraz z załącznikami składane elektronicznie powinny zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

  - Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni.

- Opis sposobu obliczania ceny

  - Wykonawca podaje cenę brutto, z wyodrębnieniem VAT, w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

  - Cenę  ofertową brutto należy  obliczyć  wypełniając  odpowiednią  tabelę  zamieszczoną  w  formularzu  oferty następująco:

        - do tabeli wstawić ceny jednostkowe netto oferowanych urządzeń,

        - obliczyć wartości netto poszczególnych urządzeń jako iloczyny cen jednostkowych netto i ilości tych urządzeń,

        - obliczyć  cenę  ofertową  netto  wszystkich  oferowanych urządzeń  jako  sumę  wartości  netto poszczególnych urządzeń,

        - dotyczy    Wykonawców    mających    siedzibę    lub    miejsce    zamieszkania    na    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadających Oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

- w  odpowiednie  pole  tabeli  wstawić  obowiązującą  stawkę  podatku  VAT  oraz  obliczyć całkowity podatek VAT jako iloczyn stawki podatku VAT i ceny ofertowej netto,

- obliczyć cenę ofertową brutto sumując cenę ofertową netto oferowanych urządzeń i wartość całkowitego podatku VAT.

        - cenę ofertową brutto wstawić w odpowiednie pole formularza oferty

Pozostali  Wykonawcy  nie  wypełniają pól  związanych  z  podatkiem  VAT;  do  formularza  oferty jako cenę oferty wstawiają obliczoną całkowitą wartość netto zamówienia (CENA OFERTOWA NETTO).

  - Cenę ofertową brutto należy wstawić w odpowiednie pole formularza oferty.

  - W sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - W cenach jednostkowych netto należy zawrzeć wszelkie koszty realizacji zamówienia w tym koszt fabrycznie nowych towarów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz wszelkich materiałów i akcesoriów niezbędnych do ich zmontowania i uruchomienia, koszty dokumentacji technicznej, opakowania, transportu wraz z wyładowaniem i wniesieniem do miejsca realizacji zamówienia, koszty ubezpieczenia, a także koszty gwarancji, rękojmi i serwisu oraz wszelkie pozostałe koszty poza podatkiem VAT. Ceny jednostkowe netto są stałe i nie będą podlegać waloryzacji.

- Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

  - Zamawiający dokona oceny ofert kierując się następującymi kryteriami oceny ofert:

cena: 100%

  - Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę dla każdej CZĘŚCI zamówienia. Za najkorzystniejszą ofertę dla danej CZĘŚCI zamówienia zostanie uznana oferta najtańsza w zakresie tej CZĘŚCI spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - W prowadzonym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami będzie odbywać się za pośrednictwem platformazakupowa.pl .

  - W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści Zaproszenia do składania ofert;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów i oświadczeń;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści złożonych ofert;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

  - Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

  - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany treści Zaproszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego zaproszenia. Zmiana może wynikać z pytań Wykonawców jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.

  - W przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszego Zaproszenia,  a  treścią  udzielonych  odpowiedzi, jako    obowiązującą    należy    przyjąć    treść    pisma    zawierającego    późniejsze    oświadczenie Zamawiającego.

  - Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Piotrkowicz, e-mail:  monika.piotrkowicz@pw.edu.pl.

- Badanie i ocena ofert

  - W trakcie badania ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub złożenie dokumentów lub pełnomocnictw jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył żądanych przez Zamawiającego dokumentów lub pełnomocnictw lub złożył wadliwe pełnomocnictwa lub dokumenty zawierające błędy.

  - Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do składania ofert, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą łączną ilość punktów Zamawiający wybierze ofertę o niższej cenie, a jeżeli oferty te mają taką samą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

      - jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zaproszenia z zastrzeżeniem pkt. 10 pkt 2,

      - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

      - będzie niekompletna, tzn. nie będzie zawierać któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 5, z zastrzeżeniem pkt. 10  pkt 1,

      - będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Zamawiający  oceni  oferty  zgodnie  z  przyjętymi  kryteriami  oceny  ofert.  Jako  najkorzystniejszą  Zamawiający  wybierze  ofertę najwyżej ocenioną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz informację tę umieści na stronie prowadzonego postepowania platformazakupowa.pl

- Udzielenie zamówienia

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferty spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu i zostaną ocenione przez Zamawiającego jako najkorzystniejsze w oparciu o podane w zaproszeniu kryteria oceny ofert.

- Jeżeli jako najkorzystniejsza oferta zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia będą zobowiązani oni do złożenia umowy regulującej ich współpracę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania.

- Z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty zostaną zawarte umowy zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia jeżeli wartość netto udzielanego zamówienia będzie równa lub wyższa niż 20 tys. zł. Jeżeli wartość netto udzielanego zamówienia będzie niższa niż 20 tys. zł netto, Zamawiający złoży zamówienie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.

- Unieważnienie postępowania

  - Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

        - w terminie składania ofert nie wpłynie żadna niepodlegająca odrzuceniu oferta,

        - cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

      - zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem niniejszego postępowania powodujące, że udzielenie zamówienia nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego,

      - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.

  - Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  w  całości  lub  części  bez  podania przyczyny unieważnienia.

Warszawa, dn. 17.08.2022 r.

Podpis w oryginale

Dziekan Wydziału Chemicznego

(-) prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Informacja z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel. (22) 234 72 11;

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pw.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę mieszadeł magnetycznych, wytrząsarek, wirówek i akcesoriów  nr postepowania WCh.262.08.2022, prowadzonym w trybie procedury otwartej bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;

- Pani/Pana  dane  osobowe  będą przechowywane  przez  okres  10  lat  od  dnia  zakończenia  postępowania;

- obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż    podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*)  Skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**)  Prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu  zapewnienia korzystania  ze środków  ochrony  prawnej  lub  w  celu  ochrony  praw  innej  osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.