Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.11.4.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników balonowych do angioplastyki wieńcowej, zwanych dalej wyrobami.

   2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr ………………………* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
/* wypełnia Wykonawca/

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno- techniczne i jakościowe.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

7.Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	CEWNIKI BALONOWE TYPU SEMI COMPLIANT: / - typ: “rapid exchange” i OTW / (w całym wymaganym przedziale / średnic); / - ciśnienie nominalne 6 - 8 atm; / - ciśnienie RBP 12-14 atm; / - profil balonu ≤ 0,023” przy średnicy / 3,0mm; / - profil balonu ≤ 0,020” przy średnicy / 1,25mm; / - obecność w ofercie cewników / balonowych o średnicy 1,25 mm / i 1,5 mm przeznaczonych do / udrożnień trudnych zmian; / - dla balonów o średnicy 1,25mm / i 1,5mm-obecność jednego markera; / - profil wejścia końcówki balonu / ≤ 0,016”; / - końcówka w połączeniu z niskim / profilem powinna zapewniać łatwość / przejścia przez ciasne, kręte / i zwapniałe zmiany w naczyniach; / - udokumentowana możliwość / wykonywania zabiegu metodą / „kissing balloon” przy użyciu cewnika / prowadzącego 6F przy jakiejkolwiek / kombinacji balonów do średnicy 3,5 / mm ; / - wymagane średnice balonu od 1,25
	do 4,0 mm; / - dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok / średnicy balonu co 0,25 mm; / - wymagane długości od 6,0 do 30,0 / mm -	szt.	2 500
2.	CEWNIKI BALONOWE TYPU NON COMPLIANT: / - typ: “rapid exchange”; / - średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; / 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; / 4,5; 5,0 mm; / - różne długości balonu: 6; 8, 12, 15, / 20, 27 mm; / - typ balonu typu“non-compliant”; / - trwałość kształtu – nie odkształca się / po pierwszym wypełnieniu; / - nominal pressure 10 atm.; / - rated burst pressure 18 atm.; / - distal shaft 2,4F/2,6F, proximal shaft / 1,9F (dla cewników o śr. 2,0-3,75 / mm); / - distal shaft 3,0F, proximal shaft 1,9F / (dla cewników o śr. 4,0-5,0 mm); / - długość użytkowa cewnika 142 cm; / - crossing profile (dla balonu 3,0 mm) – 0,026” dla rozmiaru 2,0 mm –0,024” / - entry profile 0,015”; / - cewnik balonowy przeznaczony do / doprężania stentów -	szt.	1 200
	RAZEM:					x	x		x