Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 318/2022/TP/DZP

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie wiat dla rowerów przy budynku Biologii przy ul. Oczapowskiego1A oraz przy budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Oczapowskiego 12B od strony ul. Dybowskiego .
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiat dla rowerów przy budynku Biologii przy ul. Oczapowskiego1A oraz przy budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Oczapowskiego 12B od strony ul. Dybowskiego polegającego na:
3. Wykonanie i montaż dwóch wiat rowerowych:

5,00x4,00 m o konstrukcji stalowej (kolor szary RAL 7042).Wysokość w najniższym punkcie 2,2m. Spadek dachu minimum 2%. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie. Łączna grubość powłok malarskich 150µm. Dach płaski z blachy trapezowej T18 w kolorze białym( RAL9010). Wiatrownice z blachy w kolorze konstrukcji z 3 stron. Wypełnienie między słupkami w narożnikach wiaty drewno. Deska świerk skandynawski gr. 25mm czterostronnie strugana w kolorze wskazanym przez Zamawiającego olejowane lub woskowane (np. remmers Pflege-ol lub równoważne). W lokalizacji przy ul Oczapowskiego należy dołożyć kostkę betonową brukową grubości 6cm na podbudowie grubości 10cm, o powierzchni 6,5m2 oraz obrzeża trawnikowe gr 6cm – ok 8mb szare. Przy ul. Dybowskiego należy wykonać kostkę brukową betonową szarą o grubości 6cm na podbudowie grubości 10cm, o powierzchni 20m2 oraz obrzeża trawnikowe szare gr 6cm – ok 13mb. Wykonanie fundamentu do zamocowania wiaty. Należy wykonać rynny stalowe malowane w kolorze wiaty lub zbliżone kolorem oraz rury spustowe zakończone wylewką. Pod wylewką ułożyć kruszywo 16-32mm o powierzchni 30x 50 cm, grubości 10cm. Załączono przykładowy rysunek.

**Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót**

1. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej.
2. Wizji lokalnej można dokonać w dni w wyznaczonym terminie w godz. 9.00 do 11.00 zgłaszając się do: Pawła Wiśniewskiego tel 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
3. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
4. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.
5. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

### Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.

### 

***Termin wykonania wszystkich prac: 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy***

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*