## 01
Pakiet 1
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1 | Płytka do zamocowania udowego przeszczepu ACL z otworami, wkonana z tytanu | 100
2 | Guzik tytanowy z otworami do mocowania piszczelowgo przeszczepu ACL | 100
Depozyt po 8 sztuk z każdego rodzaju
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie instrumentarium do wykonania rekonstrukcji i wkręcenia śrub: komplet celowników, komplet wierteł, pobieraki o przeszczepów BTB, ST i mięśnia czworogłowego uda, druty K do przeciągania przeszczepu, prowadnica do śrub, gwintowniki do śrub, śrubokręt, nitka i miarka co 0,5 mm .

## 02
Pakiet 2
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1 | Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka z jedną nitką o zwiększonej wytrzymałości | 10
2. | Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji rotatorów i tenodezy bicepsa z dwiema i trzema nitkami o zwiększonej wytrzymałości . | 200
Depozyt poz.1 -2sztuki, poz.2 - 20 szt.,
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie instrumentarium do wprowadzenia implantów , przebicia tkanek, chwytania nitek i nożyczki do obcinania nitek.

## 03
Pakiet 3
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1 | Biochwłanialne , strzałki do szycia łąkotki. .Strzałki sterylne zamontowane na podajniku , z zębami unimożliwiającymi jej cofanie się . | 40
Depozyt 4 szt.

## 04
Pakiet 4
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1 | Płytki stalowe do otwierającej osteotomii kości piszczelowej | 30
2 | Płytki stalowe do otwierającej osteotomii kości udowej. | 3
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie instrumentarium do wykonania osteotomii
Depozyt po 2 sztuki z kazdego rozmiaru

## 05
Pakiet 5
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1 | Igły nitinolowe do szycia łąkotek | 10
Depozyt 4 szt
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie n/w instrumentarium do wykonywania zabiegów na czas obowiązywania umowy :
- zestaw prowadnic wielorazowych do szycia łąkotek ( 6szt. ) prawa ,lewa
- raszpelka do odświeżania powierzchni łąkotki
- kontener do sterylizacji

## 06
Pakiet 6
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1 | Marker sterylny , nietoksyczny , szybkoschnący, odporny na środki dezynfekcujne, fioletowy atrament, skala pomiaru na korpusie pisaka - 5cm . | 150
Depozyt 1 opakowanie

## 07
Pakiet 7
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Elektroda bipolarna , wolframowa do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego , barkowego, małych stawów, wyprofilowana odpowiednio pod trzema róznymi katami ze ssaniem , długość robocza min. 12 cm oraz 30˚ bez ssania, kompatybilne z koagulacją użyczoną przez Wykonawcę , z możliwością skrawania tkanek brzegiem elektrody. Wymagany system sterowania ręcznego . | 150
Depozyt 10 szt. z każdego rodzaju elektrod
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie 2 szt. generatorów kompatybilnych z elektrodą

## 08
Pakiet 8
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Sterylny zestaw do szycia łąkotek pozwalający na założenie min. 3 szwów jednorazowo . | 20
2. | Sterylny zestaw do szycia łąkotek pozwalający na założenie min. 4 szwów jednorazowo . | 20
Depozyt 3 implantowy - 2 szt., 4 implantowy -2 szt.
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie narzędzi do odświeżania blizny .

## 09
Pakiet 9
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1 | Dren jednokasetowy w komplecie z drenem do odsysania płynów z shavera, kompatybilny z pompą 24 K | 50
2. | Kaseta dniowa do pompy 24K | 100
3. | Dren do pacjenta podłączony do kasety dobowej do pompy 24K | 450
Asortyment pasujący do posiadanej pompy lub użyczenie innej pompy kompatybilnej z oferowanymi drenami .
Depozyt: :poz. 1 - 10 szt; poz. 2 - 10 szt; poz. 3 -50 szt

## 10
Pakiet 10
Frezy golarki artroskopowej - shavera kompatybilne z systemem ConMed (posiadanym przez Zamawiającego)
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Wielorazowe końcówki do shavera kostne i do tkanek miękkich w rozmiarach 3,5mm; 4,5mm;5,5mm . Końcówki kompatybilne z systemem posiadanym przez zamawiającego firmy Linvatec lub wypożyczenie konsoli i 5 shaverów z kompatybilnymi końcówkami . | 60
Depozyt - 3 szt. każdego rozmiaru

## 11
Pakiet 11
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Ostrza jednorazowe kompatybilne z napędami firmy Aesculap Sp. z o.o. - różne rozmiary | 20
Depozyt po 3 szt.
Rozmiary wg. katalogu Wykonawcy

## 12
Pakiet 12
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Siatki rewizyjne udowe i panewkowe | 2
2. | Kosze rewizyjne anatomicznie prawe , lewe wraz ze śrubami | 2
Depozyt na zamówienie do zabiegu.

## 13
Pakiet 13
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Sterylne igły do rekonstrukcji stożka rotatorów do posiadanego przez zamawiającego Vipera lub użyczenie narzędzia kompatybilnego z igłami z umowy | 5
Depozyt 5 szt.
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie narzędzi oraz szkolenie dla instrumentariuszy

## 14
Pakiet 14
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Implanty węglowe do rekonstrukcji chrząstki . | 150
Depozyt 6 szt.
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie 2 kol instrumentarium

## 15
Pakiet 15
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Śruby (osteointegracyjne) do rekonstrukcji więzadłowej przebudowujące się tkanką kostną w rozmiarach min. 7-11 mm, średnia długość min. 25 - 30 mm . | 150
Depozyt -3 szt. do każdego rozmiaru.
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie 2 kpl. instrumentarium : wiertła , miarka co 0,5 mm , drut K z oczkiem do przeciągania , stolik , zestaw cewników do wierteł - 2 kpl

## 16
Pakiet 16
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Płytki do zespolenia kości udowej złamania okołoprotezowe - system kablowy ( linki ) | 2 kpl
Depozyt na zamówienie do zabiegu.

## 17
Pakiet 17
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Implanty pikowe do rekonstrukcji obrębka pojedyńczo ładowane nitką o zwiększonej wytrzmałości | 5
2. | Implanty pikowe ładowane 2 nitkami do rekonstrukcji stożka rotatorów | 5
Depozyt po 2 szt.każdego rozmiaru
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie instrumentarium do wprowadzenia implantu , przebicia tkanek , chwytania nitek i nożyczki do obcinania nitek .

## 18
Pakiet 18
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Materiał kościozastępczy w formie granulek 1-4 mm pakowane po 10 ml | 20
2. | Materiał kościozastępczy w formie granulek 1-4 mm pakowane po 20 ml | 20
Depozyt po 2 szt. każdej objętości.

## 19
Pakiet 19
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Implanty do kotwiczenia piszczelowego przy rekonstrukcji ACL składających się ze śruby i podkładki | 2
Depozyt 1 kpl.
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie instrumentarium

## 20
Pakiet 20
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Kaniule gładkie do artroskopii barku | 50
2 | Kaniule do barku elastyczne. Blokowanie za pomocą poprzecznych prążków, niegwintowane, membrana blokująca odpływ, w komplecie metalowy, kaniulowany trokar, w różnych rozmiarach . | 30
3 | Nitka o zwiększonej wytrzymałośći, niewchłanialna. Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N | 200
Depozyt: poz. 1 - 4 szt; poz. 2 - 4 szt; poz. 3 - 2 op.

## 21
Pakiet 21
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1 | Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany dostępny od 3mm-6mm. Złożony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego załozenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwośc kontroli napięci przeszczepu | 10
Depozyt 4 szt.
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie instrumentarium do wprowadzanai implantu

## 22
Pakiet 22
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1 | Taśma o grubości 1,5mm-3mm i długości min. 15 cm dostępna w dwóch kolorach do lepszej wizualizacji, zkończona nicią o śr.2 | 35
Depozyt - 1 opakowanie

## 23
Pakiet 23
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1. | Implany do uzupełniania ubytków chrzęstno-kosnych , przygotowywany in-situ bio-polimerowy, bio-kompatybilny implant z poli-glukozaminy służący do wypełniania ubytków chrzęstno-kostnych i trwałego zastępowania uszkodzonej chrząstki stawowej . Twardniejący w procesie polimeryzacji w temperaturze ciała . Przystosowany do podawania poprzez strzykawkę w procedurze artroskopowej . | 5
Depozyt - 2 szt.

## 24
Pakiet nr 24
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1. | Implant do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka wykonany z mocnej taśmy,umieszczony na jednorazowym podajniku . Implant przepleciony jedną supermocną nitką o rozmiarze # 2 . Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu . | 30
2. | Implant do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka wykonany z mocnej taśmy,umieszczony na giętkim , jednorazowym podajniku . Implant przepleciony dwiema supermocnymi nićmi o rozmiarze # 2 . Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu . | 50
3. | Implant do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów wykonany z mocnej taśmy ,umieszczony na jednorazowym podajniku . Implant przepleciony dwiema supermocnymi nićmi o rozmiarze # 2 . Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu . | 50
4. | Elastyczne wiertło do implantu . | 30
Depozyt poz.1 - 3 szt. Poz.3 -4 szt., poz.4 - 2 szt.
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie instrumentarium do wprowadzenia implantów , przebicia tkanek , chwytania nitek i nożyczki do obcinania nitek .

## 25
Pakiet 25
ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego ( przyśrodkowa lub boczna ) . Część udowa , część piszczelowa anatomiczna , wkładka polietylenowa anatomiczna niezwiązana z komponentem piszczelowym (ruchoma wkładka)
1a | Udo | 50
1b | Piszczel | 50
1c | Wkładka | 50
2. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego bezcementowa . Część udowa bezcementowa, część piszczelowa bezcementowa ,anatomiczna , wkładka polietylenowa anatomiczna anatomiczna niezwiązana z komponentem piszczelowym (ruchoma wkładka)
2a | Udo | 10
2b | Piszczel | 10
2c | Wkładka | 10
3. | Akcesoria
3a | Cement z gentamecyną 40g | 100
3b | Cement z gentamecyną i clindamecyną 40g | 100
3c | Mieszalnik próżniowy pojedyńczy | 50
3e | Zestaw ostrzy : oscylacyjne , posuwisto zwrotne , półkoliste pod kil piszczeli | 50
DEPOZYT 1 kpl
Zestaw implantów i narzędzi dosyłany na zamówienie do zabiegu w ciągu 48 h + napędy i zestaw ostrzy
Wykonawca zapewni szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek .

## 26
Pakiet nr 6 | Pakiet 26
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1. | Syntetyczna pasta korowa do uzupełniania ubytków kostnych
| Pasta do uzupełnienia ubytków kostnych do przygotowania bezpośrednio w strzykawce poj. 2,5 cm3, 5 cm3, 10 cm3 - podstawowy składnik - fosforan wapnia - wprowadza do przestrzeni międzykostnej przez różnokształtne igły - materiał nie wydzielający ciepła przy wpowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 55Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny - neutralny odczyn Ph - opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. | 2
Pasta do uzupełniania ubytków kostnych do przygotowania bezpośrednio w strzykawce poj. 3,0 cm3, 5 cm3 ,10 cm3 - podstawowy składnik - fosforan wapnia - wprowadzana do przestrzeni międzykostnej przez różnokształtne igły - materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 55Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy.
| Pojemność 2,5 lub 3,0 cm3 | 2
| Pojemność 5,0 cm3 | 2
| Pojemność 10,0 cm3 | 1
| Kaniule do wstrzykiwania pasty: | 5
proste/zagięte
średnica 3.3 mm, 2.6 mm, 2.0 mm, 1.6 mm
długość 5, 7.5, 10, 12.5 mm
2. | Syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych
| Syntetyczne granule do uzupęłniania ubytków kostnych gotowe do użycia w pojemniku o poj. 1 cm3, 2,5 cm3, 10 cm3 i 20 cm3 - skład chemiczny - beta-trójfosforan wapnia - wprowadzony do przestrzeni międzykostnej - materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa. Materiał zapeniający biokompatybilność wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Średnica ziaren granulatu w trzech grupach do wyboru 0,7 - 1,4 mm; 1,4 - 2,8 mm; 2,8 - 5,6 mm. Opakowanie sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. | 8
| Opakowanie 1 cm3 | 2
| Opakowanie 2,5 cm3 | 2
| Opakowanie 5 cm3 | 2
| Opakowanie 10 cm3 | 2
Depozyt 2 opak.

## 27
Pakiet 27
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1. | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej w długościach od 15 do 60 mm ze skokiem co 5mm. Implant w komplecie z nicią do przeciągnięcia przez kanały. Implant sterylny | 50
2. | Guzik piszczelowy tytanowy z wybrzuszeniem pod kanał piszczelowy w celu uniknięcia jego ruchów na piszczeli, z otworami. Implant sterylny | 50
Depozyt - 4 komplety
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie Instrumentarium:stolik preparacyjny do obu metod; cewniki goleniowe, celowniki udowe z off-setem 3mm i 5mm; strippery; przymiary; instrumenty do wiązania nici; tensometr do guzika; kaniulowane frezy czołowe od Ø 5 do Ø 11mm oraz kaniulowane wiertła od Ø 5 do Ø 11 mm; osłonki tkankowe do w/w frezów i wierteł; kalibrator przeszczepu; wiertła z uchem na końcu, długość min. 38 cm; kosze metalowe sterylizacyjne ze stelażem do w/w instrumentarium. Zestaw implantów pozwalających na wykonanie rekonstrukcji dla przeszczepu min. 5 mm .

## 28
Pakiet 28
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt)
1 | Gwóźdź Rusha Ø 2,4 L 50 - 240 mm | 20
2 | Gwóźdź Rusha Ø 3,2 L 100 - 260 mm | 30
3 | Gwóźdź Rusha Ø 4,0 L 200 - 360 mm | 30
4 | Gwóźdź Rusha Ø 4,8 L 200 - 360 mm | 10
5 | Gwóźdź Rusha Ø 6 - 6,4 L 260 - 420 mm | 10
6 | Gwoździe Endera 4,0 - 300 - 450 ; 4,5 - 300 - 450 | 12
7 | Grot Steinmanna A 4,0 x 150 - 250 | 10
8 | Grot Steinmanna A 4,5 x 200 - 220 | 10
9 | Grot Steinmanna A 5,0 x 210 - 250 | 5
10 | Drut Kirschnera trójgraniec 0,8 x 70 - 150 mm - 210; 310 | 10
11 | Drut Kirschnera trójgraniec 1,0 x 150 mm; 210; 310 | 20
12 | Drut Kirschnera trójgraniec 1,2 x 150 mm; 210; 310 | 150
13 | Drut Kirschnera trójgraniec 1,4 x 150 mm; 210; 310 | 200
14 | Drut Kirschnera trójgraniec 1,6 x 150 mm; 210; 310 | 200
15 | Drut Kirschnera trójgraniec 1,8 x 150 mm; 210; 310 | 150
16 | Drut Kirschnera trójgraniec 2,0 x 150 mm; 210; 310 | 50
17 | Drut Kirschnera trójgraniec 2,2 x 150 mm; 210; 310 | 50
18 | Drut Kirschnera trójgraniec 2,4 x 150 mm; 210; 310 | 20
19 | Drut kostny do cerklarzu 0,5 - 2,0 | 20
Depozyt: gwożdzie/groty po 2 szt; druty - po 10 szt.

## 29
Pakiet 29
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Ostrza jednorazowe kompatybilne z napędami firmy Linvatec - różne rozmiary | 20
Depozyt po 3 szt.
Rozmiary wg. katalogu Wykonawcy

## 30
Pakiet 30
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)
1. | Ostrza jednorazowe kompatybilne z napędami firmy Stryker Sp. z o.o. - różne rozmiary | 20
Depozyt po 3 szt.
Rozmiary wg. katalogu Wykonawcy