## ZAŁ_2_1-2_34
ZAŁĄCZNIKI NR 2.1 - 2.34 DO SWZ 15-TP-24 / FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE
ZAŁ NR 2.1 / PAKIET 1* - Tytanowe śruby typu "snap-off" , wyrób medyczny jednorazowy, sterylny, śruby wyposażone w naklejki identyfikujące, śruby i pręty pakowane podwójnie, Zamawiający dopuszcza wyrób w formie niesterylnej, pakowany pojedynczo, umieszczony w skrzyniach do sterylizacji. Implanty posiadające trwale nadrukowane numery katalogowe oraz numery LOT / CPV : 33141770-8
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm do wyboru Zamawiającego), ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcania śruby	szt.	15
2	Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm do wyboru Zamawiającego), ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcania śruby	szt.	1
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 1 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1 i 2 w ilości uzgodnionej dla każdej z pozycji / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.2 / PAKIET 2* - Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny i niesterylny do wyboru Zamawiającego, implanty wyposażone w naklejki identyfikujące, śruby i pręty pakowane podwójnie, Zamawiający dopuszcza wyroby w formie niesterylnej, pakowane pojedynczo, umieszczone w skrzyniach do sterylizacji. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wkrętów pakowanych pojedynczo, zaopatrzonych w etykietę z numerem katalogowym oraz numerem LOT. Implanty posiadające trwale nadrukowane numery katalogowe oraz numery LOT, śruby dostępne z gwintem o długości 18 i 28mm (Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wkrętów z gwintem o długości 16 i 32 mm w miejsce 18 i 28 mm) do wyboru Zamawiającego - dotyczy tylko poz. 5. / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Tytanowe śruby Herberta, średnica 2,5mm (długość 8-34mm do wyboru Zamawiającego) / Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy 2,4mm i długości 9-34 mm	szt.	150
2	Tytanowe śruby Herberta, średnica 3,0mm (długość 10-36mm do wyboru Zamawiającego)	szt.	1
3	Tytanowe śruby Herberta, średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm do wyboru Zamawiającego) / Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy 4,5mm i długości 20-56 mm ze skokiem co 2 mm	szt.	10
4	Tytanowe śruby Herberta, średnica 4,3mm (długość 55-80mm do wyboru Zamawiającego, skok co 5mm), / Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy 4,5mm i długości 60-80 mm ze skokiem co 5 mm	szt.	10
5	Tytanowe śruby Herberta, średnica 6,5mm (długość 30-120mm do wyboru Zamawiającego, skok co 5mm)	szt.	30
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 2 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1-5 w ilości uzgodnionej dla każdej z pozycji. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.3 / PAKIET 3* - Tytanowe śruby kompresyjne, wyrób medyczny jednorazowy, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Tytanowe śruby kompresyjne, średnica 2,5mm (długość 8-50mm)	szt.	30
2	Tytanowe śruby kompresyjne, średnica 3,5mm (długość 12-60mm)	szt.	1
3	Tytanowe śruby kompresyjne, średnica 4,0mm (długość 16-60mm)	szt.	250
4	Tytanowe śruby kompresyjne, średnica 5mm (długość 20-90mm)	szt.	10
5	Tytanowe śruby kompresyjne, średnica 7mm (długość 35-140mm). Zamawiający dopuszcza Tytanowe śruby kompresyjne, średnica 7mm (długość 35-120mm)	szt.	40
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 3 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1-5 w ilości uzgodnionej dla każdej z pozycji / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy, a także dedykowanych kontenerów sterylizacyjnych dostosowanych do ilości implantów.

ZAŁ NR 2.4 / PAKIET 4* - Płyty ze śrubami, wyroby medyczne jednorazowe, sterylne. / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, płytki proste 2,4mm (4-,5-,6-,7-,8- otworowe)	szt.	1
2	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe)	szt.	1
3	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe)	szt.	1
4	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy płyty w kształcie T 3,0mm (2-,3-,4- otworowe)	szt.	1
5	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy płyty w kształcie X (małe, średnie, duże)	szt.	1
6	Tytanowa płyta w kształcie T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach, otwory na śruby blokowane o średnicy 3,5 mm	szt.	5
7	Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, płyta anatomiczna w trzech długościach, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, otwory blokowane	szt.	5
8	Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, płyta prosta w trzech długościach, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, otwory blokowane	szt.	1
9	Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa , wąska/standardowa/szeroka , prawa/lewa, w części trzonowej 3-, 5-,7- otworowa, otwory blokowane pozwalające na wprowadzenie śrub o zmiennym kącie	szt.	1
10	Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa typu T, wąska/standardowa, prawa/lewa, w części trzonowej 4- otworowa, otwory blokowane	szt.	1
11	Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej płyta grzbietowa typu L, 4- otworowa, otwory blokowane	szt.	1
12	Płyta tytanowa typu spanningplate do artrodezy nadgarstka	szt.	1
13	Płyty do zespoleń kości łokciowej o kształcie litery Y, otwory blokowane	szt.	1
14	Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej - wyrostka rylcowatego, otwory blokowane	szt.	1
15	Płyta do zespoleń nasady bliższej kości ramiennej, anatomiczna, otwory blokowane	szt.	1
16	Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Anteriortibiotalar, Lateraltibiotalar, Lateraltibiotalocalcaneal, Posteriortibiotalocalcaneal	szt.	5
17	Śruba ze stopu tytanu, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm	szt.	20
18	Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm	szt.	20
19	Śruba ze stopu tytanu, średnica 5,5 mm, długość 20 - 75 mm	szt.	5
20	Śruba ze stopu tytanu, kaniulowana, średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm	szt.	5
21	Śruba ze stopu tytanu, kaniulowana, średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm	szt.	5
22	Śruba ze stopu tytanu, kaniulowana, średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości	szt.	5
23	Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm)	szt.	5
24	Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 3,0mm (długość 10-40mm)	szt.	5
25	Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 3,5mm (długość 14-60mm)	szt.	5
26	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, średnica 3,0mm (długość 10-50mm)	szt.	5
27	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, średnica 4,0mm (długość 14-60mm)	szt.	5
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 4 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu w ilości uzgodnionej dla pozycji 1-27 / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.5 / PAKIET 5 - Druty, wyroby medyczne jednorazowe, sterylne. / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Drut Kirschnera średnica 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,4mm do wyboru Zamawiającego	szt.	50
2	Drut Kirschnera średnica 1 mm ; 1,4mm ; 1,6mm ,2mm ;2,4 mm; 3mm do wyboru Zamawiającego, długość co najmniej 310 mm	szt.	200
3	Drut miękki do wiązania odłamów kostnych 0,2mm, 0,4 mm; 1mm	szt.	2
RAZEM					x		x	x	x

ZAŁ NR 2.6 / PAKIET 6 - Gwóźdź Rusha, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny. / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Gwóźdź Rusha, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny. Rozmiar 2, 4 mm/12 cm, 2,4/14 cm, 3,2/12cm, 3,2/14 cm do wyboru Zamawiającego	szt.	15
RAZEM					x		x	x	x

ZAŁ NR 2.7 / PAKIET 7* – Systemy szycia łąkotek. / CPV: 33183000-6
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu zaopatrzonym w sztywną łyżwę umożliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana. / Zamawiający dopuszcza: Sterylny zestaw do szycia łękotki, złożony z 3 podłużnych implantów wykonanych z materiałów PEEK. Trzy implanty załadowane na jednorazowy aplikator- igłę, zagiętą pod kątem 15 stopni. Implanty połączone mocną nitką w rozmiarze „#0”. Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służąca jako miarkę uszkodzenia. System pozwalający na wykonanie dwóch szwów bez wychodzenia ze stawu.	szt.	20
2	System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z nici 2.0. Igła z implantami znajduję się w jednym ergonomicznym narzędziu z obrotowym spustem do wbijania poszczególnych implantów. Osadzenie implantu potwierdzone jest dźwiękiem- klik. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści. / Zamawiający dopuszcza: Sterylny zestaw do szycia łękotki, złożony z 4 podłużnych implantów wykonanych z materiałów PEEK. Cztery implanty załadowane na jednorazowy aplikator- igłę, zagiętą pod kątem 15 stopni. Implanty połączone mocną nitką w rozmiarze „#0”. Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarkę uszkodzenia. System pozwalający na wykonanie trzech szwów bez wychodzenia ze stawu.	szt.	20
3	System szycia łąkotek inside-outside. System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą nicią nierozpuszczalną wzmocnioną 2-0 możliwość użycia bez lub z joystickiem. / Zamawiający dopuszcza: System szycia łękotek zaopatrzony w dwie igły z wtopioną nitką w rozmiarze 2.	szt.	5
RAZEM					x		x	x
*Pakiet 7 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-3 w ilości po 5 szt.

ZAŁ NR 2.8 / SYSTEMY DO REGENERACJI CHRZĄSTKI. / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: / Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej - ostrze shavera 4 mm x 7 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.), retraktor do wizualizacji stawu i odciąganiu tkanek miękkich podczas zabiegów artroskopowych, bez konieczności resekcji poduszki tłuszczowej. / Wymagane instrumentarium: / Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera	zestaw	20
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 8 / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów

ZAŁ NR 2.9 / PAKIET 9* – Jednorazowy system frakcji osocza bogatopłytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta, jednorazowy, sterylny. / CPV: 33162000-3
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Jednorazowy system składający się z podwójnej strzykawki, gdzie strzykawka do pobrania osocza jest integralną częścią zestawu, gwarantujący zamknięty obieg krwi. Umożliwia wyprodukowanie skoncentrowanej frakcji osocza bogatopłytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta - z 15ml krwi produkuje średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego. Cały proces wymaga tylko jednego etapu wirowania – czas trwania 5 min. System umożliwia przygotowanie koncentratu PRP bez użycia środka przeciwzakrzepowego – w pełni autologiczny, System składa się z system podwójnej strzykawki 15ml gwarantującej zamknięty obieg preparowanej krwi / - roztwór przeciwzakrzepowy fiolki 10 ml (opcjonalnie). Instrumenty: -wirówka / -pojemniki na tuby separujące krew / -przeciwwaga	zestaw	40
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 9 / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.10 / PAKIET 10* - System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej dł. min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę, Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale, Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu, w zestawie drut wiercący udowy	szt.	50
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 10 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 10 szt. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.11 / PAKIET 11* - System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. / CPV: 33183200-8)
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	System do rekonstrukcji oparty na śrubach Biokompozytowych, Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA, Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości, Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro i makro porowata matryca ułatwia przebudowę i przerost kością, Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 23mm, średnicy 7-12mm i długości 28mm oraz średnicy 9-12mm, długości 35mm lub średnicy 7-10 mm i długości 20mm, średnicy 7-12 mm i długości 30mm, skok rozmiaru co 1 mm, W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. / Zamawiający dopuszcza: Biowchłanialną śrubę interferencyjną kompozytową, wykonaną z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby 5; 5,5; 6; 6,5 mm, (długość 15, 20, 25, 30 mm); 8; 9; 10; 11 mm (długość 20, 25, 30, 35 mm)	szt.	50
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 11 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 2 szt. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy, w tym śrubokręta kompatybilnego z zaproponowanymi implantami.

ZAŁ NR 2.12 / PAKIET 12* - Śruba tytanowa do rekonstrukcji ACL, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Śruba tytanowa, średnica 7-10mm oraz długości 20mm, 25mm, 30mm, 35mm do wyboru Zamawiającego, skok średnicy co 1mm	szt.	10
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 12 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 2 szt. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy, w tym śrubokręta kompatybilnego z zaproponowanymi implantami.

ZAŁ NR 2.13 / PAKIET 13* - Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej do wyboru Zamawiającego	szt.	3
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 13 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 2 szt. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.14 / PAKIET 14* - Jednorazowy zestaw do operacji przodostopia, zestaw wersji sterylnej pakowany pojedynczo. / CPV: 33141770-8
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Zestaw składający się z dwóch guzików o szerokości 2,6mm z dwoma otworami do przeciągnięcia szwu, czterech drutów wiercących 1,1 mm zakończonych oczkiem do przeciągania szwu, dwa szwy ortopedyczne wzmocnione #2 , linijka	szt.	1
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 14 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 1 szt.

ZAŁ NR 2.15 / PAKIET 15* - Kotwice bezwęzłowe i tytanowe, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. / CPV: 33141770-8
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, 3,5mm x 8,5mm	szt.	1
2	Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, 3,5mm x 13,5mm	szt.	1
3	Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, 4,75mm x 16,1mm	szt.	1
4	Kotwica tytanowa, 1,7mm, nić wzmocniona, implanty na jednorazowym podajniku	szt.	10
5	Kotwica tytanowa, 2,4 mm, nić wzmocniona, implanty na jednorazowym podajniku. Zamawiajacy dopuszcza kotwicę tytanową 2,2mm x 4mm, 2,7mmx7,0mm, wzmocniony szef zakończony igłami implant na jednorazowym podajniku	szt.	10
6	Kotwica tytanowa, 2,8 mm, nić wzmocniona, implanty na jednorazowym podajniku	szt.	5
7	Kotwica tytanowa, 3,5mm x 10mm, nić wzmocniona, implanty na jednorazowym podajniku	szt.	10
8	Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny	szt.	5
9	Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt, gwintowany na całej długości o średnicy 5 mm i długości 15,5 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.	szt.	5
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 15 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-9 w uzgodnionej ilości. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.16 / PAKIET 16* - Śruba do tenodezy, materiał PEEK lub BioComposite, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Śruba do tenodezy, średnica 2,5mm	szt.	5
2	Śruba do tenodezy, średnica 3mm	szt.	5
3	Śruba do tenodezy, średnica 4mm	szt.	5
4	Śruba do tenodezy, średnica 4,75mm	szt.	1
5	Śruba do tenodezy, średnica 5,5mm	szt.	5
6	Śruba do tenodezy, średnica 6,25mm	szt.	1
7	Śruba do tenodezy, średnica 7mm	szt.	5
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 16 – Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-7 w ilości po 1 szt. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy

ZAŁ NR 2.17 / PAKIET 17* - Klamra kompresyjna nitinolowa, zestaw sterylny, zawiera regulowany podajnik. / CPV: 33141770-8
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Klamra kompresyjna 15 mm x 15 mm	szt.	1
2	Klamra kompresyjna 18 mm x 15 mm	szt.	1
3	Klamra kompresyjna 18 mm x 18/15 mm	szt.	1
4	Klamra kompresyjna 20 mm x 15 mm	szt.	5
5	Klamra kompresyjna 20 mm x 20 mm	szt.	5
6	Klamra kompresyjna 25 mm x 20 mm	szt.	3
7	Klamra kompresyjna 13 mm x 10mm	szt.	1
8	Klamra kompresyjna 15 mm x 12 mm	szt.	1
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 17 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-8 w ilości po 1 szt. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.18 / PAKIET 18* - Klamra stalowa do osteotomii, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Klamra stalowa do osteotomii, głębokość wprowadzenia 10,5mm, szerokość 8 i 10 mm do wyboru Zamawiającego	szt.	2
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 18 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości po 1 szt. z każdej szerokości / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.19 / PAKIET 19* - Różne wyroby medyczne, jednorazowe, sterylne. / CPV: 33140000-3, 33183200-8
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Instrument jednorazowy z pętlą nitynolową, proste, zagięte 70 stopni, zagięte	szt.	5
2	Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm.	szt.	5
3	Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”.	szt.	5
4	Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie	szt.	5
5	Igły z nicią dedykowane do szycia łąkotki metodą inside out. Stalowe igły połączone na stałe z nicią 2-0 o dwurdzeniowej strukturze polietylenowych włókien wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych i długości 97cm. Igły dostępne w dwóch długościach, sterylne	szt.	5
6	System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach. Śruba biokompozytowa do mocowania przeszczepu w kanale, zbudowana w 30% z dwufosforanu wapnia i 70% z PLDLA. Śruba z miękkim gwintem na całej długości. Gniazdo śruby stożkowe (w celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania). Rozmiary: Długość 23 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), pakowane z tulejką osłaniającą, długość 28 mm o średnicach 8-12 mm (skok co 1 mm), śruby o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzanie o długości 28 mm i średnicach 8-11 mm (skok co 1 mm) wraz z tulejką osłaniającą, długość 35 mm o średnicach 9-12 mm (skok co 1 mm) Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm).	szt.	1
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 19 - Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga w ramach ceny oferty użyczenie na czas trwania umowy przeszywacza typu scorpion do stożka rotatorów lub innych tkanek miękkich do załadowania kompatybilną igłą i szwem. Niskoprofilowa konstrukcja mieszcząca się w kaniulach 5 mm lub 7mm, Szczęki chwytaka umożliwiające chwytanie tkanki o grubości do 16 mm wyposażone w mechanizm zapadkowy pobierający automatycznie przeszyty szew. Prosta i ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na obsługę jedną ręką w celu otwierania branszy szczęk oraz wysuwania igły. Dostępny z przelotową tuleją ułatwiającą proces sterylizacji

ZAŁ NR 2.20 / PAKIET 20* - Zestaw implantów do MPFL (bez instrumentarium). / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Zestaw do MPFL składający się z: 1. przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi – w celu znalezienia osi obrotu. 2. dwa implanty biokompozytowe wkręcane o średnicy 4,75 z PEEKowym oczkiem do przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. 3. Śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm i długości 23 mm.	szt.	1
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 20 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1 w ilości 1 szt.

ZAŁ NR 2.21 / PAKIET 21* - Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton. / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa płytka o wymiarach 3x1,5x 11mm, posiadająca dociąganą pętlę z nici w rozmiarze #5, służącą do zamocowania przeszczepu. Implant wyposażony w dodatkową, wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz osobny mechanizm (dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy. Pętla blokowana mechanicznie od zewnętrznej strony zawieszki, zaciągana jedną-wyraźnie oznaczoną nicią.	szt.	1
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 21 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1 w ilości 1 szt. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.22 / PAKIET 22* - Podkładka rewizyjna / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Podkładka rewizyjna tytanowa o wymiarach 21 x 6 x 2,8 mm pod zawieszkę udową zarówno ze stałą pętlą, jak i pętlą dociąganą	szt.	4
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 22 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1 w ilości 1 szt.

ZAŁ NR 2.23 / PAKIET 23* - Drut wiercący z oczkiem / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Drut wiercący z oczkiem	szt.	5
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 23 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1 w ilości 1 szt.

ZAŁ NR 2.24 / PAKIET 24* - Kotwica bezwęzłowa / CPV: 33141770-8
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Kotwica bezwęzłowa wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 3,3 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwica osadzona na aplikatorze. W zestawie nić w rozmiarze #2.	szt.	10
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 24 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1 w ilości 2 szt. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.25 / PAKIET 25* - System do szycia łąkotek all-inside, o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie. / CPV: 33183000-6
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu. Konstrukcja implantu umożliwiająca kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdujące się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji . Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwiający założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.	szt.	1
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 25 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1 w ilości 1 szt.

ZAŁ NR 2.26 / PAKIET 26 - Jednorazowe, sterylne ostrze do napędu ortopedycznego. / CPV: 33141700-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Jednorazowe, sterylne ostrze do napędu ortopedycznego AR-600, AR-400 i AR-200 będących na wyposażeniu szpitala, ostrza dostępne w rozmiarach: / - 25 mm x 9.4 mm x 0.7 mm, / - 25 mm x 9.4 mm x 0.6 mm, / - 25 mm x 5.5 mm x 0.6 mm, / - 16 mm x 5.5 mm x 0.6 mm, / - 40 mm x 14 mm x 0.6 mm, / - 40 mm x 9,5 mm x 0.6 mm	szt.	120
RAZEM					x		x	x	x

ZAŁ NR 2.27 / PAKIET 27 - Ostrza do procedur małoinwazyjnych w zakresie stopy. / CPV: 33141700-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Ostrza do procedur małoinwazyjnych w zakresie stopy, kompatybilne z napędem wysokoobrotowym typu AR-600 będącym na wyposażeniu szpitala / Zamawiający dopuszcza: / Ostrza do procedur MIS (zabiegi małoinwazyjne stopy), wymiary: / - typ Shannon lub równoważne 2mm x 13mm, / - typ Shannon lub równoważne 2mm x 19,5mm, / - 4,3mm x 13mm, / - 2,9mm x 13mm, / - typ Shannon lub równoważne 2mm x 8mm, / - typ Shannon lub równoważne 2,2mm x 12mm, / - typ Shannon lub równoważne 3,1mm x 20mm	szt.	50
RAZEM					x		x	x	x

ZAŁ NR 2.28 / PAKIET 28* - Kotwica bezwęzłowa do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Kotwica bezwęzłowa 2,5mm x 8mm, materiał PEEK i BioComposite do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej	szt.	1
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 28 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1 w ilości 1 szt.

ZAŁ NR 2.29 / PAKIET 29* - Zestaw do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej / CPV: 33183100-7
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Zestaw do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej zawierający: drut prowadzący 1.6 mm x 200 mm, drut prowadzący 1.6 mm x 150 mm, igła 17G x 178 mm, igła17G x 152 mm, szew woskowany #2-0 sztywny w plastikowej tulejce, nitylowa pętla	szt.	1
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 29 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1 w ilości 1 szt.

ZAŁ NR 2.30 / PAKIET 30* - Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside, doginany do 80 stopni. / CPV: 33183000-6
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł: 0, 12, 27 stopni wymiennie implant do szycia łąkotki typu all-inside doginany do 80 stopni umożliwiający szycie tylnego rogu boku i przodu. Implant zaopatrzony w jednorazowy doginacz.	szt.	1
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 30 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1 w ilości 1 szt.

ZAŁ NR 2.31 / PAKIET 31* - Silikonowe endoprotezy stawów śródręczno-paliczkowych oraz międzypaliczkowych dłoni / CPV: 33183200-8
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Silikonowe protezy stawów śródręczno-paliczkowych w 7 rozmiarach z kątem ugięcia 30° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 15 mm do 30,7 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 12 mm do 25 mm.	szt.	15
2	Silikonowe protezy stawów międzypaliczkowych bliższych w 6 rozmiarach z kątem ugięcia 15° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 11,5 mm do 19 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 8,5 mm do 16,5 mm.	szt.	15
RAZEM					x		x	x	x
* PAKIET 31 Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.32 / PAKIET 32* - Implanty do chirurgii stopy / CPV: 33141770-8
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Śruby do MICA o średnicy 3,0mm i długościach 20-48mm oraz średnicy 4,0mm i długościach 20-60mm	szt.	20
2	Tytanowa anatomiczna płytka do artrodezy stawu MTP1 o grubośći 2,0mm. Otwory na śruby o średnicy 2,5mm wieloosiowo blokowane oraz 2 otwory na śruby kompresyjne	szt.	5
3	Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 12-28 mm	szt.	90
4	Śruby korowe kompresyjne 2,5mm w długościach 12-28 mm	szt.	10
5	Tytanowa płytka do osteotomii pięty w min. 3 rozmiarach	szt.	5
6	Śruby tytanowe blokowane 3,5mm długościach 16-34mm	szt.	20
7	Śruby tytanowe kompresyjne 3,5mm o długościach 16-35	szt.	10
8	Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego: anatomiczna proteza stawu MTP1 wykonana z elastomeru silikonowego uwzględniająca naturalną koślawość stawu, dostępna w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron; zabezpieczona pierścieniami tytanowymi	szt.	5
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 32 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-8 w ilości po 2 szt. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.33 / PAKIET 33* – Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. / CPV: 33183000-6
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe i lewe, blokowane.	szt.	5
2	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane.	szt.	5
3	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	szt.	10
4	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	szt.	40
5	Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	szt.	5
6	Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu.	szt.	10
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 33 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-6 w ilości po 2 szt. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

ZAŁ NR 2.34 / PAKIET 34* – Śruby samowiercące / CPV: 33183200-8
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość jednostek	cena jedn. netto za 1 jedn. miary	cena jedn. brutto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kol. 4	VAT (%)	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 7 + podatek VAT z kol 8)	Producent i nazwa handlowa produktu	Nr katalogowy	Klasa wyrobu
1	2	3	4	5	6=5+8	7=4*5	8	9=7+8	10	11	12
1	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	szt.	20
2	Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt w opakowaniu.	szt.	20
3	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	szt.	20
4	Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu.	szt.	20
5	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	szt.	10
6	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane, typu snapp-off. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	szt.	10
RAZEM					x		x	x	x
*Pakiet 34 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-6 w ilości po 2 szt. / Wykonawca w cenie oferty winien dostarczyć Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem zamawianych implantów na czas trwania umowy.

Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Cena musi obejmować: / a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); / b) wartość całego przedmiotu zamówienia dla danego Pakietu (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; / c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; / d) wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby/lokalizacji Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie koszty związane z magazynowaniem w Pakiecie, którego dotyczy utworzenie magazynu depozytowego; / e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. / Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.

## podsumowanie
Pakiet	netto	vat	brutto	euro		Pakiet	depozyt	instrumentarium	dodatkowo
1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		1	T	T
2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		2	T	T
3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		3	T	T	kontenerek
4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		4	T	T
5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		5
6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		6
7	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		7	T
8	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		8		T
9	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		9		T
10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		10	T	T
11	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		11	T	T	śrubokręt
12	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		12	T	T	śrubokręt
13	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		13	T	T
14	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		14	T
15	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		15	T	T
16	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		16	T	T
17	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		17	T	T
18	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		18	T	T
19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		19		T	przeszywacz
20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		20	T
21	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		21	T	T
22	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		22	T
23	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		23	T
24	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		24	T	T
25	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		25	T
26	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		26
27	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		27
28	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		28	T
29	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		29	T
30	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		30	T
31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		31		T
32	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		32	T	T
33	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		33	T	T
34	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	€ -00		34	T	T
SUMA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł