## Etap I - budowlanka
Załącznik nr 11 do SWZ - „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy al. Niepodległości 2 w Lubsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele użyteczności publicznej - etap I”
Przedmiar robót - kosztorys ofertowy (roboty budowlane)
Lp. |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |  | Cena zł jedn. | Wartość zł
PRZEDMIAR:
1 |  |  |  | Parter pom.0.28, 0.29, 0.30, 0.31 - MGOPS
1 d.1 |  | KNR 4-04 0504-06 |  | Rozebranie okładziny posadzek | m2
|  |  |  | 57.26 | m2 | 57.26
[6 empty] | RAZEM | 57.26 |  |  | 0
2 d.1 |  | KNR-W 2-02 2003-06 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2
|  |  |  | 51.6 | m2 | 51.6
[6 empty] | RAZEM | 51.6 |  |  | 0
3 d.1 |  | KNR 13-12 0703-01 |  | Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho - wygłuszenie ścianek działowych | m3
|  |  |  | 5.16 | m3 | 5.16
[6 empty] | RAZEM | 5.16 |  |  | 0
4 d.1 |  | KNR-W 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2
|  |  |  | 76 | m2 | 76
[6 empty] | RAZEM | 76 |  |  | 0
5 d.1 |  | KNR 0-40 0212-02 |  | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2
|  |  |  | 76 | m2 | 76
[6 empty] | RAZEM | 76 |  |  | 0
6 d.1 |  | KNR-W 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | 76 | m2 | 76
[6 empty] | RAZEM | 76 |  |  | 0
7 d.1 |  | KNR-W 2-02 1022-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą | m2
|  |  |  | 0,9 * 2,05 * 3 | m2 | 5.535
[6 empty] | RAZEM | 5.535 |  |  | 0
8 d.1 |  | KNR-W 2-02 1104-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2
|  |  |  | 55.26 | m2 | 55.26
[6 empty] | RAZEM | 55.26 |  |  | 0
9 d.1 |  | KNR-W 2-02 1105-03 |  | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2
|  |  |  | 55.26 | m2 | 55.26
[6 empty] | RAZEM | 55.26 |  |  | 0
10 d.1 |  | KNNR 2 1206-01 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną | m2
|  |  |  | 55.26 | m2 | 55.26
[6 empty] | RAZEM | 55.26 |  |  | 0
11 d.1 |  | KSNR 7 0702-02 |  | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2
|  |  |  | 55.26 | m2 | 55.26
[6 empty] | RAZEM | 55.26 |  |  | 0
12 d.1 |  | KNKRB 3 0702-01 |  | Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych- restauracja drzwi dwuskrzydłowych drewnianych | m2
|  |  |  | 3.04 | m2 | 3.04
[6 empty] | RAZEM | 3.04 |  |  | 0
13 d.1 |  | KNR 19-01 0417-01 |  | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej | szt.
|  |  |  | 3 | szt. | 3
[6 empty] | RAZEM | 3 |  |  | 0
14 d.1 |  | KNR-W 2-02 0830-02 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2
|  |  |  | 103.2 | m2 | 103.2
[6 empty] | RAZEM | 103.2 |  |  | 0
15 d.1 |  | KNR-W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2
|  |  |  | 103.2 | m2 | 103.2
[6 empty] | RAZEM | 103.2 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
2 |  |  |  | Parter pom. nr 0.25, 0.26. 0.27 - MGOPS
16 d.2 |  | KNR 4-04 0504-06 |  | Rozebranie okładziny posadzek | m2
|  |  |  | 57.67 | m2 | 57.67
[6 empty] | RAZEM | 57.67 |  |  | 0
17 d.2 |  | KNR-W 2-02 2003-06 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2
|  |  |  | 42.66 | m2 | 42.66
[6 empty] | RAZEM | 42.66 |  |  | 0
18 d.2 |  | KNR 13-12 0703-01 |  | Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho - wygłuszenie ścianek działowych | m3
|  |  |  | 4.27 | m3 | 4.27
[6 empty] | RAZEM | 4.27 |  |  | 0
19 d.2 |  | KNR-W 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2
|  |  |  | 99.5 | m2 | 99.5
[6 empty] | RAZEM | 99.5 |  |  | 0
20 d.2 |  | KNR 0-40 0212-02 |  | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2
|  |  |  | 99.5 | m2 | 99.5
[6 empty] | RAZEM | 99.5 |  |  | 0
21 d.2 |  | KNR-W 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | 99.5 | m2 | 99.5
[6 empty] | RAZEM | 99.5 |  |  | 0
22 d.2 |  | KNR-W 2-02 1022-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą | m2
|  |  |  | 0,9 * 2,05 * 2 | m2 | 3.69
[6 empty] | RAZEM | 3.69 |  |  | 0
23 d.2 |  | KNR-W 2-02 1104-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2
|  |  |  | 56.2 | m2 | 56.2
[6 empty] | RAZEM | 56.2 |  |  | 0
24 d.2 |  | KNR-W 2-02 1105-03 |  | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2
|  |  |  | 56.2 | m2 | 56.2
[6 empty] | RAZEM | 56.2 |  |  | 0
25 d.2 |  | KNNR 2 1206-01 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną | m2
|  |  |  | 56.2 | m2 | 56.2
[6 empty] | RAZEM | 56.2 |  |  | 0
26 d.2 |  | KSNR 7 0702-02 |  | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2
|  |  |  | 56.2 | m2 | 56.2
[6 empty] | RAZEM | 56.2 |  |  | 0
27 d.2 |  | KNKRB 3 0702-01 |  | Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych- restauracja drzwi dwuskrzydłowych drewnianych | m2
|  |  |  | 3.04 | m2 | 3.04
[6 empty] | RAZEM | 3.04 |  |  | 0
28 d.2 |  | KNR 19-01 0417-01 |  | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej | szt.
|  |  |  | 3 | szt. | 3
[6 empty] | RAZEM | 3 |  |  | 0
29 d.2 |  | KNR-W 2-02 0830-02 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2
|  |  |  | 85.32 | m2 | 85.32
[6 empty] | RAZEM | 85.32 |  |  | 0
30 d.2 |  | KNR-W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2
|  |  |  | 85.32 | m2 | 85.32
[6 empty] | RAZEM | 85.32 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
3 |  |  |  | Parter - pom. nr 0.32 - MGOPS
31 d.3 |  | KNR 4-04 0504-06 |  | Rozebranie okładziny posadzek | m2
|  |  |  | 61.14 | m2 | 61.14
[6 empty] | RAZEM | 61.14 |  |  | 0
32 d.3 |  | KNR-W 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2
|  |  |  | 108.5 | m2 | 108.5
[6 empty] | RAZEM | 108.5 |  |  | 0
33 d.3 |  | KNR 0-40 0212-02 |  | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2
|  |  |  | 108.5 | m2 | 108.5
[6 empty] | RAZEM | 108.5 |  |  | 0
34 d.3 |  | KNR-W 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | 108.5 | m2 | 108.5
[6 empty] | RAZEM | 108.5 |  |  | 0
35 d.3 |  | KNR-W 2-02 1104-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2
|  |  |  | 61.14 | m2 | 61.14
[6 empty] | RAZEM | 61.14 |  |  | 0
36 d.3 |  | KNR-W 2-02 1105-03 |  | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2
|  |  |  | 61.14 | m2 | 61.14
[6 empty] | RAZEM | 61.14 |  |  | 0
37 d.3 |  | KNNR 2 1206-01 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną | m2
|  |  |  | 61.14 | m2 | 61.14
[6 empty] | RAZEM | 61.14 |  |  | 0
38 d.3 |  | KSNR 7 0702-02 |  | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2
|  |  |  | 61.14 | m2 | 61.14
[6 empty] | RAZEM | 61.14 |  |  | 0
39 d.3 |  | KNKRB 3 0702-01 |  | Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych- restauracja drzwi dwuskrzydłowych drewnianych | m2
|  |  |  | 3.04 | m2 | 3.04
[6 empty] | RAZEM | 3.04 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
4. |  |  |  | Parter - pom. 0.35,0.36 - Serwerownia, pom. techniczne - magazyn
40 d.4 |  | KNR 4-04 0504-06 |  | Rozebranie okładziny posadzek | m2
|  |  |  | 60.8 | m2 | 60.8
[6 empty] | RAZEM | 60.8 |  |  | 0
41 d.4 |  | KNR-W 4-01 0346-03 |  | Rozebranie postumentu posadzki | m2
|  |  |  | 19.7 | m2 | 19.7
[6 empty] | RAZEM | 19.7 |  |  | 0
42 d.4 |  | KNR 4-01 0105-05- analogia 0105-07 |  | Przewóz gruzu taczkami - analogia | m3
|  |  |  | 1 | m3 | 1
[6 empty] | RAZEM | 1 |  |  | 0
43 d.4 |  | kalkulacja własna |  | Utylizacja odpadów | kpl.
|  |  |  | 1 | kpl. | 1
[6 empty] | RAZEM | 1 |  |  | 0
44 d.4 |  | KNR-W 2-02 2003-06 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2
|  |  |  | 26.4 | m2 | 26.4
[6 empty] | RAZEM | 26.4 |  |  | 0
45 d.4 |  | KNR 13-12 0703-01 |  | Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho - wygłuszenie ścianek działowych | m3
|  |  |  | 2.64 | m3 | 2.64
[6 empty] | RAZEM | 2.64 |  |  | 0
46 d.4 |  | KNR-W 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2
|  |  |  | 119.5 | m2 | 119.5
[6 empty] | RAZEM | 119.5 |  |  | 0
47 d.4 |  | KNR 0-40 0212-02 |  | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2
|  |  |  | 119.5 | m2 | 119.5
[6 empty] | RAZEM | 119.5 |  |  | 0
48 d.4 |  | KNR-W 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | 119.5 | m2 | 119.5
[6 empty] | RAZEM | 119.5 |  |  | 0
49 d.4 |  | KNR-W 2-02 1022-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą | m2
|  |  |  | 0,9 * 2,05 | m2 | 1.845
[6 empty] | RAZEM | 1.845 |  |  | 0
50 d.4 |  | KNR-W 2-02 1104-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2
|  |  |  | 60.8 | m2 | 60.8
[6 empty] | RAZEM | 60.8 |  |  | 0
51 d.4 |  | KNR-W 2-02 1105-03 |  | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2
|  |  |  | 60.8 | m2 | 60.8
[6 empty] | RAZEM | 60.8 |  |  | 0
52 d.4 |  | KNNR 2 1206-01 |  | Posadzki z wykładzin elektrostatycznych | m2
|  |  |  | 21.05 | m2 | 21.05
[6 empty] | RAZEM | 21.05 |  |  | 0
53 d.4 |  | KNNR 2 1206-01 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną | m2
|  |  |  | 38.96 | m2 | 38.96
[6 empty] | RAZEM | 38.96 |  |  | 0
54 d.4 |  | KSNR 7 0702-02 |  | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2
|  |  |  | 60.8 | m2 | 60.8
[6 empty] | RAZEM | 60.8 |  |  | 0
55 d.4 |  | KNKRB 3 0702-01 |  | Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych- restauracja drzwi dwuskrzydłowych drewnianych | m2
|  |  |  | 2.35 | m2 | 2.35
[6 empty] | RAZEM | 2.35 |  |  | 0
56 d.4 |  | KNR 19-01 0417-01 |  | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej | szt.
|  |  |  | 1 | szt. | 1
[6 empty] | RAZEM | 1 |  |  | 0
57 d.4 |  | KNR-W 2-02 0830-02 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2
|  |  |  | 52.8 | m2 | 52.8
[6 empty] | RAZEM | 52.8 |  |  | 0
58 d.4 |  | KNR-W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2
|  |  |  | 52.8 | m2 | 52.8
[6 empty] | RAZEM | 52.8 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
5 |  |  |  | I Piętro - pom. 1.3, 1.4 - MGOPS
59 d.5 |  | KNR 4-04 0504-06 |  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych | m2
|  |  |  | 59.2 | m2 | 59.2
[6 empty] | RAZEM | 59.2 |  |  | 0
60 d.5 |  | KNR-W 2-02 2003-06 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2
|  |  |  | 23.6 | m2 | 23.6
[6 empty] | RAZEM | 23.6 |  |  | 0
61 d.5 |  | KNR 13-12 0703-01 |  | Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho - wygłuszenie ścianek działowych | m3
|  |  |  | 2.36 | m3 | 2.36
[6 empty] | RAZEM | 2.36 |  |  | 0
62 d.5 |  | KNR-W 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2
|  |  |  | 106.5 | m2 | 106.5
[6 empty] | RAZEM | 106.5 |  |  | 0
63 d.5 |  | KNR 0-40 0212-02 |  | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2
|  |  |  | 106.5 | m2 | 106.5
[6 empty] | RAZEM | 106.5 |  |  | 0
64 d.5 |  | KNR-W 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | 106.5 | m2 | 106.5
[6 empty] | RAZEM | 106.5 |  |  | 0
65 d.5 |  | KNR-W 2-02 1022-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą | m2
|  |  |  | 0,9 * 2,05 | m2 | 1.845
[6 empty] | RAZEM | 1.845 |  |  | 0
66 d.5 |  | KNR-W 2-02 1104-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | m2
|  |  |  | 59.2 | m2 | 59.2
[6 empty] | RAZEM | 59.2 |  |  | 0
67 d.5 |  | KNR-W 2-02 1105-03 |  | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2
|  |  |  | 59.2 | m2 | 59.2
[6 empty] | RAZEM | 59.2 |  |  | 0
68 d.5 |  | KNNR 2 1206-01 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną | m2
|  |  |  | 59.2 | m2 | 59.2
[6 empty] | RAZEM | 59.2 |  |  | 0
69 d.5 |  | KSNR 7 0702-02 |  | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2
|  |  |  | 59.2 | m2 | 59.2
[6 empty] | RAZEM | 59.2 |  |  | 0
70 d.5 |  | KNKRB 3 0702-01 |  | Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych- restauracja drzwi dwuskrzydłowych drewnianych | m2
|  |  |  | 3.3 | m2 | 3.3
[6 empty] | RAZEM | 3.3 |  |  | 0
71 d.5 |  | KNR 19-01 0417-01 |  | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej | szt.
|  |  |  | 2 | szt. | 2
[6 empty] | RAZEM | 2 |  |  | 0
72 d.5 |  | KNR-W 2-02 0830-02 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2
|  |  |  | 47.2 | m2 | 47.2
[6 empty] | RAZEM | 47.2 |  |  | 0
73 d.5 |  | KNR-W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2
|  |  |  | 47.2 | m2 | 47.2
[6 empty] | RAZEM | 47.2 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
6 |  |  |  | I Piętro - pom. 1.5, 1.6, 1.7 - Księgowa, ZGMK, Kierownik
74 d.6 |  | KNR 4-04 0504-06 |  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych | m2
|  |  |  | 60 | m2 | 60
[6 empty] | RAZEM | 60 |  |  | 0
75 d.6 |  | KNR-W 2-02 2003-06 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2
|  |  |  | 47.2 | m2 | 47.2
[6 empty] | RAZEM | 47.2 |  |  | 0
76 d.6 |  | KNR 13-12 0703-01 |  | Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho - wygłuszenie ścianek działowych | m3
|  |  |  | 4.72 | m3 | 4.72
[6 empty] | RAZEM | 4.72 |  |  | 0
77 d.6 |  | KNR-W 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2
|  |  |  | 104 | m2 | 104
[6 empty] | RAZEM | 104 |  |  | 0
78 d.6 |  | KNR 0-40 0212-02 |  | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2
|  |  |  | 104 | m2 | 104
[6 empty] | RAZEM | 104 |  |  | 0
79 d.6 |  | KNR-W 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | 104 | m2 | 104
[6 empty] | RAZEM | 104 |  |  | 0
80 d.6 |  | KNR-W 2-02 1022-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą | m2
|  |  |  | 0,9 * 2,05 * 2 | m2 | 3.69
[6 empty] | RAZEM | 3.69 |  |  | 0
81 d.6 |  | KNR-W 2-02 1104-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | m2
|  |  |  | 60 | m2 | 60
[6 empty] | RAZEM | 60 |  |  | 0
82 d.6 |  | KNR-W 2-02 1105-03 |  | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2
|  |  |  | 60 | m2 | 60
[6 empty] | RAZEM | 60 |  |  | 0
83 d.6 |  | KNNR 2 1206-01 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną | m2
|  |  |  | 60 | m2 | 60
[6 empty] | RAZEM | 60 |  |  | 0
84 d.6 |  | KSNR 7 0702-02 |  | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2
|  |  |  | 60 | m2 | 60
[6 empty] | RAZEM | 60 |  |  | 0
85 d.6 |  | KNKRB 3 0702-01 |  | Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych- restauracja drzwi dwuskrzydłowych drewnianych | m2
|  |  |  | 3.3 | m2 | 3.3
[6 empty] | RAZEM | 3.3 |  |  | 0
86 d.6 |  | KNR 19-01 0417-01 |  | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej | szt.
|  |  |  | 3 | szt. | 3
[6 empty] | RAZEM | 3 |  |  | 0
87 d.6 |  | KNR-W 2-02 0830-02 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2
|  |  |  | 94.4 | m2 | 94.4
[6 empty] | RAZEM | 94.4 |  |  | 0
88 d.6 |  | KNR-W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2
|  |  |  | 94.4 | m2 | 94.4
[6 empty] | RAZEM | 94.4 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
7 |  |  |  | I Piętro - pom. 1.2 - Mieszkania kom.
89 d.7 |  | KNR 4-04 0504-06 |  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych | m2
|  |  |  | 10.43 | m2 | 10.43
[6 empty] | RAZEM | 10.43 |  |  | 0
90 d.7 |  | KNR-W 2-02 2003-06 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2
|  |  |  | 11.8 | m2 | 11.8
[6 empty] | RAZEM | 11.8 |  |  | 0
91 d.7 |  | KNR 13-12 0703-01 |  | Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho - wygłuszenie ścianek działowych | m3
|  |  |  | 1.18 | m3 | 1.18
[6 empty] | RAZEM | 1.18 |  |  | 0
92 d.7 |  | KNR-W 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2
|  |  |  | 36.6 | m2 | 36.6
[6 empty] | RAZEM | 36.6 |  |  | 0
93 d.7 |  | KNR 0-40 0212-02 |  | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2
|  |  |  | 36.6 | m2 | 36.6
[6 empty] | RAZEM | 36.6 |  |  | 0
94 d.7 |  | KNR-W 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | 36.6 | m2 | 36.6
[6 empty] | RAZEM | 36.6 |  |  | 0
95 d.7 |  | KNR-W 2-02 1022-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą | m2
|  |  |  | 0,9 * 2,05 | m2 | 1.845
[6 empty] | RAZEM | 1.845 |  |  | 0
96 d.7 |  | KNR-W 2-02 1104-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | m2
|  |  |  | 10.43 | m2 | 10.43
[6 empty] | RAZEM | 10.43 |  |  | 0
97 d.7 |  | KNR-W 2-02 1105-03 |  | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2
|  |  |  | 10.43 | m2 | 10.43
[6 empty] | RAZEM | 10.43 |  |  | 0
98 d.7 |  | KNNR 2 1206-01 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną | m2
|  |  |  | 10.43 | m2 | 10.43
[6 empty] | RAZEM | 10.43 |  |  | 0
99 d.7 |  | KSNR 7 0702-02 |  | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2
|  |  |  | 10.43 | m2 | 10.43
[6 empty] | RAZEM | 10.43 |  |  | 0
100 d.7 |  | KNR 19-01 0417-01 |  | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej | szt.
|  |  |  | 1 | szt. | 1
[6 empty] | RAZEM | 1 |  |  | 0
101 d.7 |  | KNR-W 2-02 0830-02 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2
|  |  |  | 23.6 | m2 | 23.6
[6 empty] | RAZEM | 23.6 |  |  | 0
102 d.7 |  | KNR-W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2
|  |  |  | 23.6 | m2 | 23.6
[6 empty] | RAZEM | 23.6 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
8 |  |  |  | I Piętro - pom. 1.8, 1.9 - ZGMK
103 d.8 |  | KNR 4-04 0504-06 |  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych | m2
|  |  |  | 62.8 | m2 | 62.8
[6 empty] | RAZEM | 62.8 |  |  | 0
104 d.8 |  | KNR-W 2-02 2003-06 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2
|  |  |  | 26.9 | m2 | 26.9
[6 empty] | RAZEM | 26.9 |  |  | 0
105 d.8 |  | KNR 13-12 0703-01 |  | Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho - wygłuszenie ścianek działowych | m3
|  |  |  | 2.69 | m3 | 2.69
[6 empty] | RAZEM | 2.69 |  |  | 0
106 d.8 |  | KNR-W 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2
|  |  |  | 109 | m2 | 109
[6 empty] | RAZEM | 109 |  |  | 0
107 d.8 |  | KNR 0-40 0212-02 |  | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2
|  |  |  | 109 | m2 | 109
[6 empty] | RAZEM | 109 |  |  | 0
108 d.8 |  | KNR-W 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | 109 | m2 | 109
[6 empty] | RAZEM | 109 |  |  | 0
109 d.8 |  | KNR-W 2-02 1022-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą | m2
|  |  |  | 0,9 * 2,05 | m2 | 1.845
[6 empty] | RAZEM | 1.845 |  |  | 0
110 d.8 |  | KNKRB 3 0702-01 |  | Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych- restauracja drzwi dwuskrzydłowych drewnianych | m2
|  |  |  | 3.28 | m2 | 3.28
[6 empty] | RAZEM | 3.28 |  |  | 0
111 d.8 |  | KNR-W 2-02 1104-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | m2
|  |  |  | 62.8 | m2 | 62.8
[6 empty] | RAZEM | 62.8 |  |  | 0
112 d.8 |  | KNR-W 2-02 1105-03 |  | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2
|  |  |  | 62.8 | m2 | 62.8
[6 empty] | RAZEM | 62.8 |  |  | 0
113 d.8 |  | KNNR 2 1206-01 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną | m2
|  |  |  | 62.8 | m2 | 62.8
[6 empty] | RAZEM | 62.8 |  |  | 0
114 d.8 |  | KSNR 7 0702-02 |  | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2
|  |  |  | 62.8 | m2 | 62.8
[6 empty] | RAZEM | 62.8 |  |  | 0
115 d.8 |  | KNR 19-01 0417-01 |  | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej | szt.
|  |  |  | 1 | szt. | 1
[6 empty] | RAZEM | 1 |  |  | 0
116 d.8 |  | KNR-W 2-02 0830-02 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2
|  |  |  | 53.8 | m2 | 53.8
[6 empty] | RAZEM | 53.8 |  |  | 0
117 d.8 |  | KNR-W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2
|  |  |  | 53.8 | m2 | 53.8
[6 empty] | RAZEM | 53.8 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
9 |  |  |  | Klatka schodowa + wiatrołap - parter pom. nr 0.23, 0.24
118 d.9 |  | KNR 4-04 0504-06 |  | Rozebranie okładziny posadzek | m2
|  |  |  | 52 | m2 | 52
[6 empty] | RAZEM | 52 |  |  | 0
119 d.9 |  | KNR-W 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2
|  |  |  | 179 | m2 | 179
[6 empty] | RAZEM | 179 |  |  | 0
120 d.9 |  | KNR 0-40 0212-02 |  | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2
|  |  |  | 179 | m2 | 179
[6 empty] | RAZEM | 179 |  |  | 0
121 d.9 |  | KNR-W 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | 179 | m2 | 179
[6 empty] | RAZEM | 179 |  |  | 0
122 d.9 |  | KNR-W 2-02 1022-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą | m2
|  |  |  | 0,9 * 2,05 * 3 | m2 | 5.535
[6 empty] | RAZEM | 5.535 |  |  | 0
123 d.9 |  | KNR-W 2-02 1104-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | m2
|  |  |  | 52 | m2 | 52
[6 empty] | RAZEM | 52 |  |  | 0
124 d.9 |  | KNR-W 2-02 1105-03 |  | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2
|  |  |  | 52 | m2 | 52
[6 empty] | RAZEM | 52 |  |  | 0
125 d.9 |  | KNNR 2 1203-02 |  | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m2
|  |  |  | 52 | m2 | 52
[6 empty] | RAZEM | 52 |  |  | 0
126 d.9 |  | KNNR 2 1203-03 |  | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej | m
|  |  |  | 39 | m | 39
[6 empty] | RAZEM | 39 |  |  | 0
127 d.9 |  | KSNR 7 0702-02 |  | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2
|  |  |  | 52 | m2 | 52
[6 empty] | RAZEM | 52 |  |  | 0
128 d.9 |  | KNKRB 3 0702-01 |  | Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych- restauracja drzwi dwuskrzydłowych drewnianych | m2
|  |  |  | 13.6 | m2 | 13.6
[6 empty] | RAZEM | 13.6 |  |  | 0
129 d.9 |  | KNR W-02 0213-02 |  | Okładziny schodów i podestów z kształtek | m
|  |  |  | 22 | m | 22
[6 empty] | RAZEM | 22 |  |  | 0
130 d.9 |  | KNR W-02 0215-01 |  | Cokoliki schodów o wysokości 10 cm z kształtek (bez przycinania) lub z płytek (z przycinaniem) | m
|  |  |  | 17 | m | 17
[6 empty] | RAZEM | 17 |  |  | 0
131 d.9 |  | KNR 2-15 0120-01 |  | Szafki hydrantowe naścienne | szt.
|  |  |  | 1 | szt. | 1
[6 empty] | RAZEM | 1 |  |  | 0
132 d.9 |  | KNR 2-15 0104-06 |  | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  |  |  | 31 | m | 31
[6 empty] | RAZEM | 31 |  |  | 0
133 d.9 |  | KNNR 4 0138-02 |  | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 52 mm montowany na ścianie | szt.
|  |  |  | 1 | szt. | 1
[6 empty] | RAZEM | 1 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
10 |  |  |  | Klatka schodowa - I piętro - pom. nr 1.1a i 1.1b
134 d.10 |  | KNR 4-04 0504-06 |  | Rozebranie okładziny posadzek | m2
|  |  |  | 49.65 | m2 | 49.65
[6 empty] | RAZEM | 49.65 |  |  | 0
135 d.10 |  | KNR-W 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2
|  |  |  | 139 | m2 | 139
[6 empty] | RAZEM | 139 |  |  | 0
136 d.10 |  | KNR 0-40 0212-02 |  | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2
|  |  |  | 139 | m2 | 139
[6 empty] | RAZEM | 139 |  |  | 0
137 d.10 |  | KNR-W 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | 139 | m2 | 139
[6 empty] | RAZEM | 139 |  |  | 0
138 d.10 |  | KNR-W 2-02 1104-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | m2
|  |  |  | 35 | m2 | 35
[6 empty] | RAZEM | 35 |  |  | 0
139 d.10 |  | KNR-W 2-02 1105-03 |  | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2
|  |  |  | 35 | m2 | 35
[6 empty] | RAZEM | 35 |  |  | 0
140 d.10 |  | KNNR 2 1206-01 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną | m2
|  |  |  | 35 | m2 | 35
[6 empty] | RAZEM | 35 |  |  | 0
141 d.10 |  | KSNR 7 0702-02 |  | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2
|  |  |  | 35 | m2 | 35
[6 empty] | RAZEM | 35 |  |  | 0
142 d.10 |  | KNR W-02 0213-02 |  | Okładziny schodów i podestów | m
|  |  |  | 22 | m | 22
[6 empty] | RAZEM | 22 |  |  | 0
143 d.10 |  | KNR W-02 0215-01 |  | Cokoliki schodów o wysokości 10 cm | m
|  |  |  | 17 | m | 17
[6 empty] | RAZEM | 17 |  |  | 0
144 d.10 |  | KNR 2-15 0120-01 |  | Szafki hydrantowe naścienne | szt.
|  |  |  | 1 | szt. | 1
[6 empty] | RAZEM | 1 |  |  | 0
145 d.10 |  | KNR 2-15 0104-06 |  | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  |  |  | 6 | m | 6
[6 empty] | RAZEM | 6 |  |  | 0
146 d.10 |  | KNNR 4 0138-02 |  | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 52 mm montowany na ścianie | szt.
|  |  |  | 1 | szt. | 1
[6 empty] | RAZEM | 1 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
11 |  |  |  | Parter - część parterowa "nowa"
147 d.11 |  | KNR 4-04 0404-05 |  | Rozebranie ścianek działowych | m2
|  |  |  | 47.5 | m2 | 47.5
[6 empty] | RAZEM | 47.5 |  |  | 0
148 d.11 |  | KNR-W 2-02 2003-06 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2
|  |  |  | 107 | m2 | 107
[6 empty] | RAZEM | 107 |  |  | 0
149 d.11 |  | KNR 13-12 0703-01 |  | Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho - wygłuszenie ścianek działowych | m3
|  |  |  | 10.7 | m3 | 10.7
[6 empty] | RAZEM | 10.7 |  |  | 0
150 d.11 |  | KNR-W 2-02 0830-02 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2
|  |  |  | 214 | m2 | 214
[6 empty] | RAZEM | 214 |  |  | 0
151 d.11 |  | KNR-W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2
|  |  |  | 214 | m2 | 214
[6 empty] | RAZEM | 214 |  |  | 0
152 d.11 |  | KNR-W 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2
|  |  |  | 676 | m2 | 676
[6 empty] | RAZEM | 676 |  |  | 0
153 d.11 |  | KNR 0-40 0212-02 |  | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2
|  |  |  | 676 | m2 | 676
[6 empty] | RAZEM | 676 |  |  | 0
154 d.11 |  | KNR-W 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | 676 | m2 | 676
[6 empty] | RAZEM | 676 |  |  | 0
155 d.11 |  | KNR-W 2-02 1022-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą | m2
|  |  |  | 0,9 * 2,05 * 3 | m2 | 5.535
[6 empty] | RAZEM | 5.535 |  |  | 0
156 d.11 |  | KNR-W 2-02 1040-05 |  | Ścianki aluminiowe | m2
|  |  |  | 24 | m2 | 24
[6 empty] | RAZEM | 24 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
12 |  |  |  | Roboty dodatkowe
157 d.12 |  | KNR K-05 0407-01 |  | Montaż kominka wentylacyjnego | szt.
|  |  |  | 27 | szt. | 27
[6 empty] | RAZEM | 27 |  |  | 0
158 d.12 |  | KNR-W 4-01 0538-01 |  | Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy z cynku na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi | m2
|  |  |  | 10.5 | m2 | 10.5
[6 empty] | RAZEM | 10.5 |  |  | 0
159 d.12 |  | NNRNKB 202 0523-01 |  | (z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną - uzupełnienie pokrycia | m2
|  |  |  | 20 | m2 | 20
[6 empty] | RAZEM | 20 |  |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
WARTOŚĆ ŁĄCZNIE (do przeniesienia do formularza oferty) | [9 empty] | 0
-------------------------------------- --------------------------------------
|  |  | Miejcowość , data |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie niniejszego dokumentu w formacie .pdf 2. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie niniejszego dokumentu w formacie .pdf 2. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Etap I - elektryka
Załącznik nr 11 do SWZ - „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy al. Niepodległości 2 w Lubsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele użyteczności publicznej - etap I”
Przedmiar- kosztorys ofertowy (roboty elektryczne)
Lp. |  | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. |  |  | Poszcz. | Razem | Cena zł jedn. | Wartość zł
PRZEDMIAR:
1 |  |  | Instalacja elektryczna
1.1 |  |  | Instalacje elektryczne - parter część "nowa"
1 d.1.1 |  | KNNR 5 0404-04 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg | szt.
|  |  | 3 | szt. |  |  | 3
[7 empty] | RAZEM | 3 |  | 0
2 d.1.1 |  | KNNR 5 0503-01 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED | kpl.
|  |  | 91 | kpl. |  |  | 91
[7 empty] | RAZEM | 91 |  | 0
3 d.1.1 |  | KNNR 5 0503-01 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa awaryjne | kpl.
|  |  | 16 | kpl. |  |  | 16
[7 empty] | RAZEM | 16 |  | 0
4 d.1.1 |  | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt.
|  |  | 40 | szt. |  |  | 40
[7 empty] | RAZEM | 40 |  | 0
5 d.1.1 |  | KNNR 5 0308-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 | szt.
|  |  | 21 | szt. |  |  | 21
[7 empty] | RAZEM | 21 |  | 0
6 d.1.1 |  | KNNR 5 0202-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach YDY 3x1,5mm2 | m
|  |  | 520 | m |  |  | 520
[7 empty] | RAZEM | 520 |  | 0
7 d.1.1 |  | KNNR 5 0202-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach YDY 4x1,5mm2 | m
|  |  | 220 | m |  |  | 220
[7 empty] | RAZEM | 220 |  | 0
8 d.1.1 |  | KNNR 5 0202-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach YDY 5x1,5mm2 | m
|  |  | 130 | m |  |  | 130
[7 empty] | RAZEM | 130 |  | 0
9 d.1.1 |  | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm2 | m
|  |  | 380 | m |  |  | 380
[7 empty] | RAZEM | 380 |  | 0
10 d.1.1 |  | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt.
|  |  | 66 | szt. |  |  | 66
[7 empty] | RAZEM | 66 |  | 0
11 d.1.1 |  | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt.
|  |  | 66 | szt. |  |  | 66
[7 empty] | RAZEM | 66 |  | 0
12 d.1.1 |  | KNNR 5 1209-0202 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw.
|  |  | 34 | otw. |  |  | 34
[7 empty] | RAZEM | 34 |  | 0
13 d.1.1 |  | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m
|  |  | 40 | m |  |  | 40
[7 empty] | RAZEM | 40 |  | 0
14 d.1.1 |  | KNNR 5 0406-01 | Szyna wyrównawcza | szt.
|  |  | 1 | szt. |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
15 d.1.1 |  | KNR 5-06 0705-04 | Montaż i podłaczenia gniazd RJ45 | szt
|  |  | 15 | szt |  |  | 15
[7 empty] | RAZEM | 15 |  | 0
16 d.1.1 |  | KNNR 5 0311-03 | Montaż puszek | szt
|  |  | 15 | szt |  |  | 15
[7 empty] | RAZEM | 15 |  | 0
17 d.1.1 |  | KNNR 5 0209-01 | Przewody układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2 | m
|  |  | 225 | m |  |  | 225
[7 empty] | RAZEM | 225 |  | 0
18 d.1.1 |  |  | Pomiary i sprawdzenia powykonawcze | kpl
|  |  | 1 | kpl |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
19 d.1.1 |  | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar
|  |  | 1 | pomiar |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
20 d.1.1 |  | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar
|  |  | 1 | pomiar |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
21 d.1.1 |  | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt.
|  |  | 1 | szt. |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
22 d.1.1 |  | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób.
|  |  | 1 | prób. |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
1.2 |  |  | Instalacje elektryczne - parter część 3 piętrowa
23 d.1.2 |  | KNNR 5 0404-04 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg | szt.
|  |  | 3 | szt. |  |  | 3
[7 empty] | RAZEM | 3 |  | 0
24 d.1.2 |  | KNNR 5 0503-01 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED | kpl.
|  |  | 105 | kpl. |  |  | 50
[7 empty] | RAZEM | 50 |  | 0
25 d.1.2 |  | KNNR 5 0503-01 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa awaryjne | kpl.
|  |  | 4 | kpl. |  |  | 4
[7 empty] | RAZEM | 4 |  | 0
26 d.1.2 |  | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt.
|  |  | 25 | szt. |  |  | 25
[7 empty] | RAZEM | 25 |  | 0
27 d.1.2 |  | KNNR 5 0308-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 | szt.
|  |  | 17 | szt. |  |  | 17
[7 empty] | RAZEM | 17 |  | 0
28 d.1.2 |  | KNNR 5 0202-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach YDY 3x1,5mm2 | m
|  |  | 300 | m |  |  | 300
[7 empty] | RAZEM | 300 |  | 0
29 d.1.2 |  | KNNR 5 0202-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach YDY 4x1,5mm2 | m
|  |  | 125 | m |  |  | 125
[7 empty] | RAZEM | 125 |  | 0
30 d.1.2 |  | KNNR 5 0202-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach YDY 5x1,5mm2 | m
|  |  | 75 | m |  |  | 75
[7 empty] | RAZEM | 75 |  | 0
31 d.1.2 |  | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm2 | m
|  |  | 200 | m |  |  | 200
[7 empty] | RAZEM | 200 |  | 0
32 d.1.2 |  | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt.
|  |  | 42 | szt. |  |  | 42
[7 empty] | RAZEM | 42 |  | 0
33 d.1.2 |  | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt.
|  |  | 42 | szt. |  |  | 42
[7 empty] | RAZEM | 42 |  | 0
34 d.1.2 |  | KNNR 5 0406-01 | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu | szt.
|  |  | 1 | szt. |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
35 d.1.2 |  | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe HDGS 5x1,5mm2 | m
|  |  | 35 | m |  |  | 35
[7 empty] | RAZEM | 35 |  | 0
36 d.1.2 |  | KNNR 5 1209-0202 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw.
|  |  | 17 | otw. |  |  | 17
[7 empty] | RAZEM | 17 |  | 0
37 d.1.2 |  | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m
|  |  | 28 | m |  |  | 28
[7 empty] | RAZEM | 28 |  | 0
38 d.1.2 |  | KNNR 5 0602-04 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem | m
|  |  | 31 | m |  |  | 31
[7 empty] | RAZEM | 31 |  | 0
39 d.1.2 |  | KNNR 5 0406-01 | Szyna wyrównawcza | szt.
|  |  | 1 | szt. |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
40 d.1.2 |  | KNNR 5 0404-04 | Dostawa i montaż szafy TKOMP | szt
|  |  | 1 | szt |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
41 d.1.2 |  | KNR 5-06 0705-04 | Montaż i podłaczenia gniazd RJ45 | szt
|  |  | 15 | szt |  |  | 15
[7 empty] | RAZEM | 15 |  | 0
42 d.1.2 |  | KNNR 5 0311-03 | Montaż puszek | szt
|  |  | 15 | szt |  |  | 15
[7 empty] | RAZEM | 15 |  | 0
43 d.1.2 |  | KNNR 5 0209-01 | Przewody układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2 | m
|  |  | 200 | m |  |  | 200
[7 empty] | RAZEM | 200 |  | 0
44 d.1.2 |  |  | Pomiary i sprawdzenia powykonawcze | kpl
|  |  | 1 | kpl |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
45 d.1.2 |  | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar
|  |  | 1 | pomiar |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
46 d.1.2 |  | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar
|  |  | 1 | pomiar |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
47 d.1.2 |  | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt.
|  |  | 1 | szt. |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
48 d.1.2 |  | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób.
|  |  | 1 | prób. |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
49 d.1.2 |  | KNNR 5 020 kalkulacja własna | Klimatyzacja serwerowni | kpl.
|  |  | 2 | kpl. |  |  | 2
[7 empty] | RAZEM | 2 |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
1.3 |  |  | Instalacje elektryczne - piętro
50 d.1.3 |  | KNNR 5 0404-04 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg | szt.
|  |  | 3 | szt. |  |  | 3
[7 empty] | RAZEM | 3 |  | 0
51 d.1.3 |  | KNNR 5 0503-01 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED | kpl.
|  |  | 59 | kpl. |  |  | 59
[7 empty] | RAZEM | 59 |  | 0
52 d.1.3 |  | KNNR 5 0503-01 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa awaryjne | kpl.
|  |  | 5 | kpl. |  |  | 5
[7 empty] | RAZEM | 5 |  | 0
53 d.1.3 |  | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt.
|  |  | 37 | szt. |  |  | 37
[7 empty] | RAZEM | 37 |  | 0
54 d.1.3 |  | KNNR 5 0308-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 | szt.
|  |  | 1 | szt. |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
55 d.1.3 |  | KNNR 5 0202-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach YDY 3x1,5mm2 | m
|  |  | 330 | m |  |  | 330
[7 empty] | RAZEM | 330 |  | 0
56 d.1.3 |  | KNNR 5 0202-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach YDY 4x1,5mm2 | m
|  |  | 140 | m |  |  | 140
[7 empty] | RAZEM | 140 |  | 0
57 d.1.3 |  | KNNR 5 0202-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach YDY 5x1,5mm2 | m
|  |  | 85 | m |  |  | 85
[7 empty] | RAZEM | 85 |  | 0
58 d.1.3 |  | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm2 | m
|  |  | 220 | m |  |  | 220
[7 empty] | RAZEM | 220 |  | 0
59 d.1.3 |  | KNR 5-08 0204-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur połączenia wyrównawcze | m
|  |  | 105 | m |  |  | 105
[7 empty] | RAZEM | 105 |  | 0
60 d.1.3 |  | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt.
|  |  | 38 | szt. |  |  | 38
[7 empty] | RAZEM | 38 |  | 0
61 d.1.3 |  | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt.
|  |  | 38 | szt. |  |  | 38
[7 empty] | RAZEM | 38 |  | 0
62 d.1.3 |  | KNNR 5 1209-0202 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw.
|  |  | 14 | otw. |  |  | 14
[7 empty] | RAZEM | 14 |  | 0
63 d.1.3 |  | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m
|  |  | 30 | m |  |  | 30
[7 empty] | RAZEM | 30 |  | 0
64 d.1.3 |  | KNNR 5 0602-04 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem | m
|  |  | 11 | m |  |  | 11
[7 empty] | RAZEM | 11 |  | 0
65 d.1.3 |  | KNNR 5 0406-01 | Szyna wyrównawcza | szt.
|  |  | 1 | szt. |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
66 d.1.3 |  | KNR 5-06 0705-04 | Montaż i podłaczenia gniazd RJ45 | szt
|  |  | 16 | szt |  |  | 16
[7 empty] | RAZEM | 16 |  | 0
67 d.1.3 |  | KNNR 5 0311-03 | Montaż puszek | szt
|  |  | 16 | szt |  |  | 16
[7 empty] | RAZEM | 16 |  | 0
68 d.1.3 |  | KNNR 5 0209-01 | Przewody układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2 | m
|  |  | 240 | m |  |  | 240
[7 empty] | RAZEM | 240 |  | 0
69 d.1.3 |  |  | Pomiary i sprawdzenia powykonawcze | kpl
|  |  | 1 | kpl |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
70 d.1.3 |  | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar
|  |  | 1 | pomiar |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
71 d.1.3 |  | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar
|  |  | 1 | pomiar |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
72 d.1.3 |  | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt.
|  |  | 1 | szt. |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
73 d.1.3 |  | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób.
|  |  | 1 | prób. |  |  | 1
[7 empty] | RAZEM | 1 |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0
WARTOŚĆ ŁĄCZNIE (do przeniesienia do formularza oferty) | [9 empty] | 0
…………………………….
………………………………………..
| Miejscowość, data |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie niniejszego dokumentu w formacie .pdf 2. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.