## część 1 glukometry i paski
CZĘŚĆ 1
l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość / 2 lata | wartość jedn. netto [PLN] | wartość netto [PLN] (kol. c x d) | VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. e x VAT%) | Cena brutto [PLN] (kol. e + g) | Numer katalogowy/ nazwa handlowa, producent
| a | b | c | d | e | f | g | h | i
1 | a: Glukometr i paski do glukometru. Paski 50szt./op Parametry glukometru: zakres pomiarowy 10-600 mg/dl, czas pomiaru: max 6 sekund, kalibracja: automatyczna, wymagana minimalna ilość krwi w celu wyznaczenia poziomu glukozy, z opcją wyrzutu pasków po pomiarze i automatycznego wyłączenia. Z pamięcią pomiarów poziomu glukozy. Nie dopuszcza się glukometrów z bocznym systemem zasysania krwi. Temperatura przechowywania glukometru od -20 do + 60 stopni C . Możliwość przechowywania glukometru w samochodze. Do glukometrów należy załączyć etui i instrukcję obsługi w języku polskim.Zamawiający gwarantuje, że zakupi 100 glucometrów. W przypadku awarii oczekujemy gwarancji wymiany glukometru na nowy.; b: glukometry / szt.; c: 200
2 | b: paski do glukometru/ op; c: 2400
RAZEM cena oferty (∑ poz. 1÷2)

## część 2 opatrunki tzw. wentylow
CZĘŚĆ 2
l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość / 2 lata | wartość jedn. netto [PLN] | wartość netto [PLN] (kol. c x d) | VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. e x VAT%) | Cena brutto [PLN] (kol. e + g) | Numer katalogowy/ nazwa handlowa, producent
| a | b | c | d | e | f | g | h | i
1 | a: Opatrunek do otwartych urazów klatki piersiowej, tzw. wentylowy, jałowy, pojedynczo pakowany; b: szt.; c: 30
2 | a: Kaniula do drenażu jamy opłucnowej, Do zastosowania w razie: odmy opłucnowej, krwiaka opłucnej, wysięku w opłucnej.; b: szt.; c: 30
RAZEM cena oferty (∑ poz. 1÷2)

## część 3 płyny infuzyjne
CZĘŚĆ 3
l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość /rok | wartość jedn. netto [PLN] | wartość netto [PLN] (kol. c x d) | VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. e x VAT%) | Cena brutto [PLN] (kol. e + g) | Numer katalogowy/ nazwa handlowa, producent
| a | b | c | d | e | f | g | h | i
1 | a: Mannitol 15% 100ml (plastik); b: szt.; c: 40
2 | a: Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy 500ml (plastik); b: szt.; c: 7500
3 | a: Płyn Ringera 500ml (plastik); b: szt.; c: 2200
4 | a: Roztwór chlorku sodu 0,9% 100ml (plastik); b: szt.; c: 7600
5 | a: Roztwór chlorku sodu 0,9% 500ml (plastik); b: szt.; c: 6000
6 | a: Roztwór glukozy 5% 100ml (plastik); b: szt.; c: 1700
7 | a: Roztwór glukozy 5% 500ml (plastik); b: szt.; c: 800
8 | a: Roztwór sukcynylowanej żelatyny 500 ml (plastik); b: szt.; c: 40
RAZEM cena oferty (∑ poz. 1÷8)
płyny infuzyjne - w opakowaniu plastikowym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi, oznaczonymi strzałkami definiującymi przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury medycznej