## zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.67.1.2023
Formularz cenowo - techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego zestawów dostępowych przezskórnych do dróg żółciowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów (poz. 1-7, 9-11, 18-21), 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednic- twem faksu na nr ……..........……. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3) dostarczać wyroby wymienione w poz. 8,12-17 niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9 = 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw dostępu przezskórnego sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: igła Chiba z końcówką EchoTip 22G/15 cm; cewnik wprowadzający wraz z koszulką 4/6 Fr 20 cm i usztyw-niaczem,które w połączeniu mają gładką, stożkowatą końcówkę bez krawędzi; prowadnik nitinolowy 0,018"/ 60 cm. Koszulka bardzo dobrze widoczna w rtg, posiadająca pokrycie hydrofilne. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki, sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: cewnik typu pigtail z 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec część drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2, 12 lub 14Fr, dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantu-jącego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne aż do markera rtg. Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do drenażu przezskórnego z mechanizmem umożliwiają-cym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablo-kowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 6 otworami bocznymi, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec częśc drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 FR lub 12,0 lub 14,0 Fr dł. cewnika 15 cm lub 25 cm lub 45 cm ; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne na pięciu cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Rozszerzadło standardowe rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompatybilne z prowadnikiem do 0,038", sterylne jednora-zowego użytku. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Rozszerzadło hydrofilne rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompa-tybilne z prowadnikiem do 0,038", sterylne jednorazowego użytku. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Prowadniki typu Cope Mandril - wykorzystywane do proce-dur diagnostycznych, wykonany z nitynolu, dł 60 cm lub 100cm, średnica 0,018", sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Igła do biopsji tkanek miękkich pod kontrolą usg. Skalowana co 1 cm; długość wycinka 2 cm; Parametry igły: 16 G/6 cm; 16 G/15 cm; 16 G/20 cm; 18 G/6 cm; 18 G/9 cm; 18 G/15 cm; 18 G/20 cm; 19 G/6 cm; 19 G/9 cm; 19 G/15 cm; 20 G/6 cm; 20 G/15 cm; 20 G/20 cm. Sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Igły biopsyjne z zakończeniem typu trocar, rozmiar 18G dł. 10, 15,20 cm, 21G dł.15 cm. Używane do biopsji aspiracyjnej. Sterylne, jednorazowego użytku, opakowanie typu papier - folia. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Zestawy dostępowy do biopsji wątroby. Stosowany do zabiegów biopsji wątroby z dostępu przez żyłę szyjną; długość igły 60 cm, wielkość igły 18G lub 19G; głębokość wsunięcia igły 20 cm, koszulka 7Fr: - mocny skok igły biopsyjnej typu Quick-Core zapewniający czyste, precyzyjne próbki, - zestaw dostępowy do wątroby zapewniający kontrolę kierunkową i wsparcie podczas zabiegu, - łącznik z zastawką typu Check-Flo zmniejszający krwawie-nie i umożliwiający wstrzyknięcie kontrastu dla uwidocznienia miejsca docelowego przed wykonaniem biopsji, - wyryty znacznik na proksymalnej części kaniuli igły bio-psyjnej typu Quick-Core wskazujący wyjście końcówki igły z zestawu dostępowego. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, w opakowaniu typu papier - folia | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Zestaw do dostępu i biopsji nerek, sterylny, jednokrotnego użytku. Zestaw zawiera igłe biopsyjną typu Quick-Core Igła Quick-Core 19 G/długość 70cm; długość skoku 20 mm, adapter z zastawką typu Check-Flo, kaniulę usztywniającą, koszulkę wprowa- dzającą typu Desilets-Hoffman o średnicy 7.0 Fr, prosty cewnik o średnicy 5.0 Fr i cewnik typu Torcon NB; Advantage o średnicy 5.0 Fr | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Zestaw kleszczyków do wewnątrznaczyniowej biopsji dróg żółciowych, stosowane również do dostępu i biopsji tkanki w przewodzie pokar-mowym; Średnica koszulki wprowadzającej 7Fr, długość koszulki wprowadzającej 30 cm, średnica pro-wadnika 0,035", długość prowad-nika 150 cm, pojemność łyżeczki biopsyjnej 2,25 mm3. Zestaw sterylny, jednokrotnego użytku. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Zestaw do przezszyjnego dostępu wątrobowe-go (TIPS) - igła typu Rosch-Uchida; w składzie introducer 10 Fr 40 cm, igła trokar 0,038"/62,5 cm, cewnik 5,2 Fr z ostrzem troka- rowym, kaniula usztywniająca 14 G/51,5 cm, koszulka flexor 10 Fr wraz z rozszerzadłem 12 Fr; rzeczy uzupełniające - Igła przeskórna 18G,dł 7 cm; tuba łącząca 9.5Fr, dł 30 cm,; 8Fr i 10 Fr rozszerzadł o dł. 20cm, prowadnik dł. .035''/145 cm, krzy-wizna 3 mm, cewnik z końcówka typu Beacon Tip, .035''/65 cm, 5Fr, zakrzywiony-szybki przepływ-podaż kontrastu, prowadnik amplatz .035''/180 cm, elastyczna końcowka o dł. 7 cm - prowadnik wspomagający; kranik jednokierunkowy. Zestaw sterylny, jednokrotnego użytku. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Cewnik diagnostyczny angiograficzny do podawania kontrastu o zakrzywionej końcówce, z powłoką cieniodajną, która pozwala na lepszy dostęp do dróg żółciowych i lepszą widoczność w rtg 5F i 6F dł 40 cm i 65 cm, sterylny jednorazo-wego użytku. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Prowadnik, hydrofilowy z miękką końcówką, zagięty - dł. 12 cm, średnica 0,35'', dł. Prowadnika 145cm, (lub prowadniki o dł 80 cm), sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Prowadnik, z miękką zagietą końcówką końcówką, średnica 0,35'', dł. 145cm, sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Łącznik pomiędzy drenem, a workiem, sterylny, jednorazo-wego użytku | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Igły biopsyjne typu Chiba rozmiar 21G dł. 15 i 20 cm, 22G dł. 15 i 20 cm z opcją znacznika widocznego w sonografii (do wyboru przez Zamawiającego), używane do biopsji aspiracyjnej. Sterylne, jednorazowego użytku, opakowaniu typu papier-folia. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Zestaw - cewnika do drenażu odmy opłucnowej Wayne – metoda Seldingera Cewnik do drenażu prostej, samoistnej, jatrogennej lub wysiłkowej odmy opłucnowej. - umożliwia kontrolowany i małoinwazyjny zabieg; - w zestawie jest zawór do drenażu klatki piersiowej, który umożliwia usunięcie powietrza z jamy opłucnowej; - powiększone porty boczne ułatwiają drenaż powietrza; - cieniodajny materiał, z którego wykonany jest cewnik, poprawia wizualizację RTG. - cewnik typu „pigtail” daje skuteczność porównywalną z drenami do drenażu klatki piersiowej u pacjentów z odmą opłucną, a ich kształt i materiał zapewnia dużo większy komfort dla pacjenta i operatora; rozmiar 5, 6, 8,5, 10.2, 12 FR, dł. cewnika 15 cm, liczba portów bocznych 6, rozmiar igły 18G, dł. igły 5 cm dla 5 i 6, 8,5 i 10.2 FR i 7cm dla rozmiarów 8.5 i 12Fr, śr. prowadnika 0,028 inch, dł. prowadnika 40 cm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Cewnik do drenazu wykonany z PVC z markerem rtg wzmacniającym widoczność, 9 dużych, owalnych otworów bocznych na końcu dystalnym, skalowanie co 1 cm, parametry: 12 Fr/ 33 cm, 14 Fr - 28 Fr / 41 cm; w zestawie igła 18 G, prowadnik TFE 0,038" z 3 mm zagiętą zmiękczaną końcówką, rozszerzadła, adapter. | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Samorozprężalny stent do dróg żółciowych, średnica stentu 8mm, 9 mm, 10mm lub 12 mm, długość 4cm lub 6cm lub 8cm, wielkość koszulki 6Fr, długość 40cm, akceptujący prowadnik 0.035 inch; • Przeznaczony do palitywnego leczenia nowotworów złośliwych w drogach żółciowych. • Samorozprężalny, nie skręcający się stent nitinolowy zapewnia odporność na ściskanie i z łatwością dostosowuje się do anatomii przewodu żółciowego bez zapadania. • Na obu końcach stentu znajdują się cieniodajne znaczniki, ułatwiające uwidocznienie położenia stentu podczas fluoroskopii - cztery złote markery położone z obu końców stentu • Koszulka Flexor 6Fr zapewnia maksymalną elastyczność bez splątania lub nacisku, • Końcówka „shelf-less” przeznaczona do płynniejszego usuwania koszulki przez umieszczony stent, Dostarczany jałowy, do jednorazowego użytku | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Zestaw do drenażu przezskórnego, rozmiar 14 FR, długość 18 cm, dwukanałowy mechanizm umożliwia przepłukiwanie podczas drenażu; w zestawie dodatkowo mandryn trokaro-wy, prowadnik, connecting tube z kranikiem umożliwiająca przedłużenie drenu i podłączenie go do worka, połączenie obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztyw-niający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwa-rantującego gładką powierzchnię, możliwość założenia cewnika metodą Seldingera lub jednostopniową, zapako-wany sterylnie, opakowanie typu folia-papier | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0