Czersk, 2024-08-05

WZ.271.23.2024

Do Wykonawców

#### dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00402928/01 z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00433807/01 z dnia 2024-07-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00441688/01 z dnia 2024-08-01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

#### Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                 (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Proszę o załączenie do dokumentacji rysunku wiaty rowerowej (poz 59 d.1.14 przedmiaru) bądź wskazanie konkretnej wiaty, którą należy skalkulować w ofercie. W pozycji przedmiaru nr 60 d.1.14 występują stojaki rowerowe. Proszę o określenie jakie stojaki przyjąć do kalkulacji ( na ile rowerów, z jakiego materiału, jaki kształt).

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej wskazuje przykładową wiatę dla rowerów wraz ze stojakami.

#### Charakterystyka:

- szkło hartowane 8 mm

- szyby montowane w uchwytach

- dach płaski z blachy trapezowej

- attyka z blachy płaskiej

- konstrukcja stalowa ocynkowana

- główne profile o przekroju 100x100 mm

- malowanie proszkowe na kolor z palety RAL

#### Długość wiaty (ściana tylna):

- 8,44 m (6-modułowa) (16-20 rowerów)

#### Szerokość wiaty:

- ściana boczna 2,88 m

- dach 2,96 m

#### Wysokość wiaty:

- 2,4 m

Stojak rowerowy UPN

- wykonany ze stali nierdzewnej

- z poprzeczką

- szerokość 100 cm

- wysokość 80 cm

- rura o średnicy 5 cm

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada projekty br. sanitarnej w wersji edytowalnej? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie w celu ułatwienia wyceny prac.

Odpowiedź:

W załączeniu PZT w wersji edytowalnej

Pytanie 3

Czy Zamawiający dysponuje profilami odcinków sieci kanalizacji deszczowej dla Placu Kalinowskich, Targowiska, ul. Dr Zielińskiego, ul. Rynkowej, ul. Gen. Józefa Hallera? W dokumentacji udostępniono profile jedynie dla al. 1000-lecia. Prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.

Odpowiedź:

W załączeniu profile podłużne dla kanalizacji deszczowej

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,

Załączniki:

- Załącznik do wyjaśnień.

Otrzymują:

1) strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

2) a/a

sporządziła: Arleta Matusik