I CZĘŚĆ OPISOWA

1.2. OPIS OGÓLNY

1.2.1. LOKALIZACJA
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Taborowej 22, 60-790 Poznań, gmina: Miasto Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie; dz. nr ewid. 5/1, id. działki: 306401_1.0039.AR_25.5/1, obręb: 0039 Łazarz, ark. Mapy: 25.

1.2.2. STAN WŁASNOŚCI
Teren objęty opracowaniem jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

1.2.3. STAN ISTNIEJĄCY
Teren objęty opracowaniem znajduje się w Poznaniu przy ul. Taborowej 22. Jest terenem zabudowanym, zlokalizowane są tam budynki należące do kompleksu KWP w Poznaniu.
W północnej części terenu opracowania zlokalizowane są budynki techniczne.
W części centralnej znajduje się budynek administracyjny. W południowej części terenu opracowania znajduje się budynek warsztatowy.
Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Uzbrojony jest w infrastrukturę sieciową elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz teletechniczną.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU
PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU:
1. - szacowana powierzchnia zabudowy budynku garażu wielopoziomowego..............................– 1398,0 m2
2. - szacowana szerokość budynku ....................................................................................….…...- 34,50 m
3. - szacowana długość budynku ...................................................................…………….………...- 40,50 m
4. - szacowana wysokość budynku ……………………………................…………………………......- 12,0 m
5. - ilość kondygnacji nadziemnych ……………………………................…………………………......- 3
6. - ilość kondygnacji podziemnych ……………………………................…………………………......- 0

1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
1.4.1. BUDYNEK GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO W POZNANIU
Na terenie objętym opracowaniem planuje się budowę budynku garażowego wielopoziomowego, 3-kondygnacyjnego (3 kondygnacje naziemne), przekrytego dachem płaskim. Wjazd do projektowanego budynku odbywać się będzie z 3 stron, z czego od strony południowej przewiduje się 2 wjazdy na kondygnacje parteru, jeden wjazd od strony północnej na kondygnacje parteru oraz jeden wjazd od strony wschodniej- rampa dwukierunkowa o kącie nachylenia 15%, z której wjeżdżać się będzie z poziomu terenu na kondygnacje +1. Na pozostałe kondygnacje prowadzić będą dwukierunkowe rampy o kącie nachylenia 15%. Na parterze przewiduje się przestrzeń przeznaczoną na parkowanie samochodów o wysokości 3 m. W centralnej części budynku planuje się klatkę schodową z osobnymi przedsionkami, wyposażoną w windę przelotową, którą można dojechać na każdy poszczególny poziom budynku.
Budynek projektuje się w konstrukcji żelbetowej. Strop monolityczny o grubości 30 cm. Każdy poziom budynku garażowego zabezpieczony będzie barierkami ochronnymi o wysokości 1,1 m. Dach projektowany z blachy trapezowej 220, ocieplony izolacją z twardej wełny mineralnej o grubości 10 cm, wykończony membraną PVC. Na całej powierzchni dachu budynku planuje się instalację paneli fotowoltaicznych.
Budynek będzie wentylowany grawitacyjnie.
Elewacja będzie częściowo wykończona panelami z siatki cięto ciągnionej w kolorze antracytowym.