### Załącznik nr 7 do umowy – wzór protokołu przeglądu pompy ciepła

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

MIASTO POZNAŃ ................................................

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU ................................................

ODDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ................................................

PLAC KOLEGIACKI 17 ................................................

61 – 841 POZNAŃ

**PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU POMPY CIEPŁA**

**NUMER ….../ŚW/……../….….**

nr miesiąc rok

**UL. ŚWIERKOWA 10, 61-472 POZNAŃ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | LOKALIZACJA SYSTEMU |  |
|  |
| 2. | NAZWA URZĄDZENIA |  |
| 3. | MODEL URZĄDZENIA |  |
| 4. | NUMER SERYJNY |  |
| 5. | DATA PRODUKCJI URZĄDZENIA\* |  |
| 6. | RODZAJ CZYNNIKA |  |
| 7. | ILOŚĆ CZYNNIKA |  |
| 8. | DATA WYKONANIA PRZEGLĄDU\* |  |

\* data w formacie dzień/miesiąc/rok

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS CZYNNOŚCI** | **WYKONANO** | |
| **TAK** | **NIE** |
| 1. | kontrola szczelności i ciśnienia układu chłodniczego urządzenia, |  |  |
| 2. | analiza częstości i długości pracy sprężarki, |  |  |
| 3. | sprawdzenie stanu filtrów, |  |  |
| 4. | sprawdzenie zawilgocenia czynnika chłodniczego, |  |  |
| 5. | kontrola czujników i bezpieczników, |  |  |
| 6. | kontrola ciśnienia w instalacji grzewczej i dolnego źródła ciepła, |  |  |
| 7. | sprawdzenie poprawności osadzenia łączy elektrycznych i poprawnego działania czujników i bezpieczników, |  |  |
| 8. | sprawdzenie poprawności działania zaworów bezpieczeństwa, |  |  |
| 9. | kontrola i w razie konieczności czyszczenie wymiennika, czyli parownika, za pomocą którego urządzenie grzewcze pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego. |  |  |

**UŻYTE MATERIAŁY:**

1...................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................

**UWAGI I ZALECENIA ODNOŚNIE DALSZEGO EKSPLOATOWANIA URZĄDZENIA:**

1...................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................

**OCENA STANU TECHNICZNEGO:**

URZĄDZENIE DZIAŁA / NIE DZIAŁA\* PRAWIDŁOWO

Załączniki:

1. Fotografie przed i po przeglądzie - dokumentujące czynności i wymienione materiały   
   w urządzeniu oraz uwagi, co do stanu urządzenia i zauważonych nieprawidłowości.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

………………………………………………… ……………………………………………………………

Podpis Podpis, data zakończenia usługi

Świadectwo kwalifikacyjne przedsiębiorcy

Certyfikat dla Personelu

\*niepotrzebne skreślić