Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-18/2022

Załącznik nr 2

# Formularz Asortymentowo - Cenowy

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet nr 1

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady workowe pojemność 2000 ml kompatybilne z systemem ssącym Vacsax będącym na wyposażeniu Zamawiającego - wkłady antybakteryjne jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, każdy wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny o skuteczności wynoszącej powyżej 99,9% z zastawką hydrofobową zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła ssania, posiadające w pokrywie dwa króćce: pacjenta i próżni; port próżni zabezpieczony zastawką hydrofobową, w pokrywie port do napełniania proszkiem żelującym; współpraca z dowolnym źródłem ssania; Króciec pacjenta zwężający się (dostosowany do drenów o różnej średnicy). | 6 000 |  |  |  |
| 2. | Wkłady workowe pojemność 3000 ml kompatybilne z systemem ssącym Vacsax będącym na wyposażeniu Zamawiającego - wkłady antybakteryjne jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, każdy wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny o skuteczności wynoszącej powyżej 99,9% z zastawką hydrofobową zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła ssania, posiadające w pokrywie dwa króćce: pacjenta i próżni; port próżni zabezpieczony zastawką hydrofobową, w pokrywie port do napełniania proszkiem żelującym; współpraca z dowolnym źródłem ssania; Króciec pacjenta zwężający się (dostosowany do drenów o różnej średnicy). | 1 500 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |

Pakiet nr 2

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materiału „oddychającego” (paroprzepuszczalnego) w części centralnej ; mocowane za pomocą rzepów umożliwiających wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, osłonki boczne/falbanki zabezpieczające przed wyciekami w obszarze pachwinowym; wyposażone we wskaźnik wilgotności; poziom chłonności nie mniej niż 2200 ml wg ISO11948. Rozmiar L obwód w pasie w granicach 100cm (+/-10%) do 150 cm (+/-15%) | 190 000 |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materiału „oddychającego” (paroprzepuszczalnego) w części centralnej ; mocowane za pomocą rzepów umożliwiających wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, osłonki boczne/falbanki zabezpieczające przed wyciekami w obszarze pachwinowym; wyposażone we wskaźnik wilgotności; poziom chłonności nie mniej niż 2200 ml wg ISO11948. Rozmiar XL obwód w pasie w granicach 130cm (+/-10%) do 170 cm (+/-15%) | 1 200 |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności, wykonane z materiału „oddychającego” (paroprzepuszczalnego) w części centralnej ; mocowane za pomocą rzepów umożliwiających wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, osłonki boczne/falbanki zabezpieczające przed wyciekami w obszarze pachwinowym; wyposażone we wskaźnik wilgotności; poziom chłonności nie mniej niż 3000 ml wg ISO11948. Rozmiar L obwód w pasie w granicach 100cm (+/-10%) do 150 cm (+/-15%) | 10 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |

Pakiet nr 3

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miska nerkowata jednorazowego użytku, o wymiarach 230-250 mm x 120-140 mm x 40-50 mm i wadze 20 gram (+/- 5 gram) z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez co najmniej 3 godziny dla płynów o temperaturze 35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu macerator | 40 000 |  |  |  |
| 2. | Kaczka męska jednorazowego użytku, o wymiarach 240-260 x 110-120 x 110-120 mm i wadze 40 gram (+/- 10 gram), z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez co najmniej 3 godziny dla płynów o temperaturze 35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu macerator | 14 000 |  |  |  |
| 3. | Basen płaski jednorazowego użytku, poj. 2 l,o wymiarach 380-390 x 290-310 x 90-110 mm, z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez 3 godziny dla płynów o temperaturze 35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu macerator | 1 500 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |

Pakiet nr 4

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjka jednorazowego użytku do ciała. Przeznaczona do codziennej higieny pacjentów w szpitalach. Nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH. Środek aktywowany po zwilżeniu wodą. Rozmiar jedna krawędź nie mniej niż 12 cm, druga krawędź nie mniej niż 20 cm o grubości co najmniej 1 cm (początkowa grubość 1 cm może wahać się +/- 0,5 cm). Zamawiający wymaga myjki o gęstości min. 75g/m2 | 480 000 |  |  |  |
| 2. | Rękawica sucha do mycia pacjenta jednorazowego użytku (bez żadnego środka myjącego), zgrzewana termicznie. Wykonana z obu stron z włókniny o gęstości (gramaturze) min.75g/m2. | 18 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |

Pakiet nr 5

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczony do utylizacji pojemnik jednorazowego użytku o pojemności 0,5-0,7 litra do przechowywania igieł, wenflonów zanieczyszczonych materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym; wykonany z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego, odpornego na przekłucia. Pojemnik składający się z zbiornika głównego i pokrywy z otworem wrzutowym. W otworze wlotowym wycięcia umożliwiające łatwe i bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza. Kolor pojemnika czerwony | 3 000 |  |  |  |
| 2. | Przeznaczony do utylizacji pojemnik jednorazowego użytku o pojemności 1,0-1,5 litra do przechowywania igieł, wenflonów zanieczyszczonych materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym; wykonany z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego, odpornego na przekłucia. Pojemnik składający się z zbiornika głównego i pokrywy z otworem wrzutowym. W otworze wlotowym wycięcia umożliwiające łatwe i bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza. Kolor pojemnika czerwony | 10 000 |  |  |  |
| 3. | Przeznaczony do utylizacji pojemnik jednorazowego użytku o pojemności 2,0-2,5 litra do przechowywania igieł, wenflonów zanieczyszczonych materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym; wykonany z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego, odpornego na przekłucia. Pojemnik składający się z zbiornika głównego i pokrywy z otworem wrzutowym. W otworze wlotowym wycięcia umożliwiające łatwe i bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza. Kolor pojemnika czerwony | 12 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |

Pakiet nr 6

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kieliszki do dawkowania i podawania leków jednorazowego użytku; plastikowe o pojemności w zakresie 30-50 ml z podziałką | 400 000 |  |  |  |
| 2. | Pokrywki pasujące do w/w kieliszków | 100 000 |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa staza do uwidocznienia żyły do nakłucia. Wykonana z rozciągliwego paska; materiał hipoalergiczny chroniący przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Opakowanie w rolce z dyspenserem umożliwiającym dzielenie perforowanych opasek. Ilość opasek w rolce 25 szt. Cena za rolkę | 700 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |

Pakiet nr 7

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa uniwersalna elektroda EKG z sensorem do badań spoczynkowych, monitorowania i diagnostyki; okrągła o średnicy 50 mm (+/- 15%), niesterylna, z żelem na podkładzie z pianki lub włókniny, nie zawierająca PVC i lateksu; wszystkie materiały hipoalergiczne | 100 000 |  |  |  |
| 2. | Elektrody typu EDGE System do stymulacji/defibrylacji/EKG ze złączem Quik-Combo oryginalne Stryker/Physio-Control (nr katalogowy 11996-000090 lub 91) lub równoważne | 250 |  |  |  |
| 3. | Neonatologiczne piankowe czujniki SpO2 działające w technologii Nellcor OxiMax typ MAX-N dedykowany do pomiaru SpO2 u niemowląt poniżej 3 kg w formie opaski zakładanej na stopę. Zamawiający nie dopuszcza czujników klejowych | 2 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |

Pakiet nr 8

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niejałowy fartuch do zabiegów ambulatoryjnych i gabinetowych z udziałem małej i umiarkowanej ilości płynów. Zakrywający klatkę piersiową, brzuch, kolana i kończyny górne do nadgarstka. Rozcięcie z przodu. Rękaw zakończony ściągaczem (gumką). Wykonanie z włókniny polipropylenowej lub/i sms lub/i spunbond. Gramatura minimum 20g/m2. Kolor zielony lub niebieski | 25 000 |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy medyczny fartuch foliowy, dedykowany do ochrony przedniej części ubrania. Wiązany z tyłu na troki. Wykonany z folii wytrzymałej na uszkodzenia jak przerwanie czy przebicie. Składany w opakowaniach. Cena za sztukę | 20 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |

Pakiet nr 9

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe woreczki do transportu substancji biologicznych; wodoszczelne, wykonane z folii polietylenowej; grubość 35 μm- 40 μm, wymiary 165 mm x 255 mm (+/-5 mm); łatwe i szybkie otwieranie nie wymagające użycia ostrych lub tnących narzędzi; bezpieczne, trwałe i szybkie zaklejanie samoprzylepne, dodatkowa kieszeń do umieszczania dokumentów; etykieta ostrzegawcza Biohazard trwale umieszczona na woreczku | 50 000 |  |  |  |

Pakiet nr 10

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niejałowe, jednopacjentowe mankiety udowe do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego do stosowania z aparatem Kendall SCD Express do profilaktycznego zapobiegania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Bezlateksowe,Rozmiar M - obwód uda 55/56–71/72cm. Cena za parę | 130 |  |  |  |
| 2. | Niejałowe, jednopacjentowe mankiety udowe do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego do stosowania z aparatem Kendall SCD Express do profilaktycznego zapobiegania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Rozmiar L - obwód uda 71/72–91/92cm. Cena za parę | 45 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |

Pakiet nr 11

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek do transportu i przechowania zwłok wykonany folii o grubości minimum 0,15 mm i zwiększonej odporności na rwanie, minimum 4 uchwyty transportowe wzmocnione. Zamykanie na zamek błyskawiczny. Rozmiar min. 215 cm x 85 cm. Kolor czarny | 1 200 |  |  |  |

# Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie