## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Analizator parametrów krytycznych

| Lp | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji 2018 lub 2019. | TAK |  |
|  | Producent. | Podać | …………….. |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | Podać | …………….. |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | Podać | …………….. |
|  | Analizator do oznaczania parametrów krytycznych pracujący w oparciu o: zintegrowany pakiet odczynnikowy zawierający odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz pojemnik na ścieki oddzielną kasetę zawierającą elektrody pomiarowe z możliwością przetykania skrzepów. Wymiana powyższych elementów niezależna od siebie. | TAK |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny i bezobsługowy. | TAK |  |
|  | Wykonywanie badań z krwi tętniczej, włośniczkowej oraz żylnej. | TAK |  |
|  | Mierzone parametry min.: pH, pCO2, pO2,Na+, K+, Ca2+, Cl-, glukoza, mleczany, bilirubina, , frakcje oksymetryczne, Hct lub Hb. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania kreatyniny i mocznika. | TAK |  |
|  | Objętość materiału badanego max.: 100 µl. | TAK |  |
|  | Czas uzyskania wyniku (łącznie z wydrukiem) max.: 60s. | TAK |  |
|  | Wydruk mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierający wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie nieprawidłowości w pracy w tym obecności skrzepu. | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu odczynników. | TAK |  |
|  | Łączny dobowy czas kalibracji analizatora max.: 30 min. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości z płynów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Archiwizacja wyników i możliwość ponownego odtwarzania. | TAK |  |
|  | Komunikacja analizatora w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka. | TAK |  |
|  | Wbudowany skaner kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika stosowania różnych rodzajów zestawów odczynnikowych pod względem ilości oznaczeń. | TAK |  |
|  | Podłączenie aparatu do szpitalnego systemu informatycznego wraz z uruchomieniem dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy systemem informatycznym i aparatem w zakresie badań i odbioru wyników. Zlecanie badań i odbiór wyników w systemie HIS Optimed firmy Comarch S.A. Informacja dodatkowa: Zamawiający używa również systemu LIS Infomedica firmy Asseco S.A. Zlecenia nie muszą być realizowane z wykorzystaniem systemu LIS, jednak w przypadku braku możliwości uruchomienia bezpośredniej transmisji Optimed-Aparat, Zamawiający wyraża zgodę na pośrednie wykorzystanie systemu LIS przez Wykonawcę. | TAK |  |
|  | Gwarancja techniczna, przez cały okres trwania umowy, uwzględniająca koszt naprawy, wymiany wszelkich niezbędnych materiałów i podzespołów, okresowych przeglądów w okresach zgodnie z zaleceniami producenta z wystawieniem dokumentu potwierdzającego sprawność, zapewnienie pełnej sprawności aparatu w okresie obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)