**SZKOŁA POLICJI W PILE**

64-920 Piła, pl. Staszica 7, tel. 47 774 2100, 774 2100, fax 47 774 2327, 774 2327,

e-mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl, www.pila.szkolapolicji.gov.pl

Piła, dnia 19 września 2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie zasad udzielenia zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych, w Szkole Policji w Pile, pn. ***Dostawa, montaż i rozruch komory mroźniczej do budynku bursy Szkoły Policji w Pile.***

Numer sprawy: 390/2024

Szkoła Policji w Pile informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Zamawiający przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie możliwości montażu tras kablowych natynkowo w kanałach lub rurkach

elektroinstalacyjnych koloru białego.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza prowadzenie przewodów w kanałach elektroinstalacyjnych.

**Pytanie nr 2**

W obrębie budowy komory mroźni trwają prace związane z instalacją sygnalizacji alarmu ppoż. /SAP/.

Dlatego prosimy o wyjaśnienie następujących:

A. Czy lokalizacja czujnika sufitowego w pomieszczeniu mroźni zostanie zmieniona przez firmę instalującą SAP?

B. Trasa kabla zasilającego obwód urządzeń komory mroźni prowadzić będzie od rozdzielnicy w korytarzu przez ścianę oddzielenia ppoż. Czy firma wykonująca prace SAP wykona przejście ppoż po zakończeniu prac związanych z SAP?

**Odpowiedź**

1. Wykonawca w razie konieczności we własnym zakresie zmieni lokalizację czujnika sufitowego.
2. Wykonawca w razie konieczności we własnym zakresie wykona przepust ppoż.

**Pytanie nr 3**

W pomieszczeniu gdzie będzie budowana mroźnia istnieją kominy wentylacyjne, gdzie są 4 szt. x

drzwiczki kominowe do wyczystki oraz 1 szt. x kratka wentylacyjna. Po wybudowaniu komory mroźni,

dostęp do rewizji kanałów kominowych będzie niemożliwy.

**Odpowiedź**

Zamawiający zezwala na zastawienie drzwiczek rewizyjnych. Kratka wentylacyjna znajduje się powyżej projektowanej mroźni.

**Niniejsze zmiany stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

**NACZELNIK**

**WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA**

**I TRANSPORTU**

**SZKOŁY POLICJI W PILE**

/podpis na oryginale/

**kom. Leszek Domagalski**

Wyk. w 1 egz.

Opr. M.Walczak

Wyk. P.Strug

Zamieszczono na stronie internetowej [prowadzonego](http://www.pila.szkolapolicji.gov.pl) postępowania w dniu 19 września 2024 r.