Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Ubranie operacyjne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bluza operacyjna(ocieplacz) jednorazowego użytku wykonana w włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z długim rękawem wykończonym elastycznym mankietem, wokół szyi elastyczny kołnierzyk, zapinana na napy plastikowe, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Dostępne w rozmiarach: S-XXXL w kolorze niebieskim | Szt. | 650 |  |  |  |
| 2 | Ubranie chirurgiczne (Bluza) jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Bluza dostępna w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze niebieskim, posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. | szt | 3 700 |  |  |  |
| 3 | Ubranie chirurgiczne (Spodnie) jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Spodnie dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Spodnie z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. | szt | 3 700 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2  - Kosztorys ofertowy

Część 2  - Czepki chirurgiczne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Czepek chirurgiczny damski w kształcie beretu, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką wykonany z włókniny typu spunbonded o gramaturze 18g/m2 (włóknina złożona z termicznie spojonych, ciągłych włókien polipropylenowych). Wymiary: 18 cm - materiał nierozciągnięty – w spoczynku (złożony na pół) 53- 55 cm - materiał po maksymalnym rozciągnięciu (złożony na pół) Pakowany w kartonik w formie podajnika, w kolorze niebieskim lub zielonym . Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z ustawa o wyrobach medycznych | Szt. | 3 250 |  |  |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki, wiązany na troki. W części bocznej wykonany z włókniny wiskozowej pochłaniającej pot o gramaturze min. 26g/m2, w części górnej z włókniny wiskozowej perforowanej wysoko paroprzepuszczalnej pochłaniającej pot. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien 42N, w poprzek włókien 26N Kolor niebieski, rozmiary L i XL. Głębokość czepka ok. 14 cm dla rozmiaru L; 19 cm dla rozmiaru XL Pakowany w kartonik w formie podajnika, co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, w kolorze niebieskim. Kartonik oznakowany zgodnie z Ustawa o Wyrobach Medycznych. | Szt. | 1 700 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3  - Kosztorys ofertowy

Część 3 – Czepek chirurgiczny z wstawką pochłaniającą pot

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Włókninowy czepek chirurgiczny z wstawką pochłaniającą pot, na całym obwodzie głowy, tylna część ściągnięta delikatną, nie uciskającą, bezlateksową gumką, pakowany w formie podajnika. | szt | 1 700 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.4  - Kosztorys ofertowy

Część 4 – Osłony na przewody, głowice

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Osłonka na przewody o wymiarach 18x250 lub 16x200 przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 0,04-0,05mm, sterylna z plastrem samoprzylepnym, perferowany koniec umożliwiający otwarcie. | szt | 600 |  |  |  |
| 2 | Osłona na głowicę USG nawilżona, sterylna, pakowana pojedynczo w folię aluminiową, lateksowa o wymiarach 13x236 cm,. | szt | 15 |  |  |  |
| 3 | Osłona na przewody kamery o wymiarach 8x120 cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 55 µm, sterylna z plastrem samoprzylepnym dołączonym osobno. | szt | 65 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.5  - Kosztorys ofertowy

Część 5 – Podkład jednorazowy na  stół operacyjny

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Podkład higieniczny, na stół operacyjny jednorazowy, wysokochłonny nieuczulający, wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary: 100cm (+/-2cm) x 225 (+/-5 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni, bez zagięć i przeszyć, nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4 l. | szt | 650 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.6 - Kosztorys ofertowy

Część 6 – Podkłady

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Podkład higieniczny, jednorazowy, z wkładem chłonnym, zabezpieczony folią przez przeciekaniem i zakładkami umożliwiającymi założenie pod materac, rozm. 70 x 180; 90 x 170 cm, niesterylny, z superabsorbantem zwiększającym chłonność podkładu oraz powodującym, że powierzchnia staje się bardziej sucha Lub Podkład chłonny z włókninowymi skrzydłami, warstwa spodnia biała izolacyjna folia antypoślizgowa, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa pokryta białą bibułą, warstwa wierzchnia z włókniny, roz. 90x170cm, chłonność nie mniej niż 2000g | szt | 1 680 |  |  |  |
| 2 | Podkład chłonny z pulpy celulozowej, niejałowy, wymiar 60x60 cm, jednorazowego użytku, wierzchnia warstwa podkładu wykonana z bardzo miękkiej włókniny, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa. Chłonność min 950 ml. Podkład od spodu zabezpieczony jest folią, która chroni przed przeciekaniem | szt | 3 360 |  |  |  |
| 3 | Podkład ginekologiczny w roli dł. 50 metrów, szer. 40 cm lub 50 cm , perforowany, nieprzemakalny. Podkład ochronny wykonany z celulozy/PE-filmu (Pulpa celulozowa 22 g/m2+PE-film 0,013 mm) | rolka | 20 |  |  |  |
| 4 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku o wym.80 x 210 cm dodatkowo wzmocnione 48 nitkami. Prześcieradło celulozowo-foliowe. Posiada boczne bariery ochronne przed przeciekaniem ze wszystkich stron. Chłonność 310 ml. Prześcieradło jest wystarczająco silne, aby przenieść pacjenta między łóżkami gdy jest to konieczne. | szt | 1 800 |  |  |  |
| 5 | Prześcieradło jednorazowego użytku o wym. 210x160 cm | szt | 80 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.7 - Kosztorys ofertowy

Część 7 – Serwety

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75x100 cm, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | szt | 160 |  |  |  |
| 2 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 100x150 cm, z taśmą lepną, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | szt | 80 |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50x70 cm, z otworem 6x8 cm, z taśmą lepną wokół otworu, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | szt | 320 |  |  |  |
| 4 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75x100 cm, z taśmą lepną, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | szt | 320 |  |  |  |
| 5 | Serweta pod pośladki o wymiarach min. 50x100cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54 g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O zintegrowana z torbą trójkątną z dwoma samoprzylepnymi paskami i usztywnionym brzegiem do przechwytywania płynów o wymiarach min. 70x100cm | szt | 50 |  |  |  |
| 6 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50x70 cm, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | szt | 640 |  |  |  |
| 7 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 150x200 cm z otworem 10x15cm otoczonym taśmą lepną, wykonana z dwuwarstwowego na całej powierzchni chłonnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 54g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie min. 150 kPa | szt | 75 |  |  |  |
| 8 | Sterylna serweta absorbcyjna o wymiarach 40-60x48 cm (+/- 2 cm) wykonana z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min. 105g/m2, o bardzo wysokiej chłonności, nie zawierająca włókien celulozowych, nieprzemakalna, pochłania materiał biologiczny i płyny, sprawiająca, iż po wchłonięciu cieczy powierzchnia nadal pozostaje sucha, nie brudząca operatora i zespołu operacyjnego oraz nie powoduje tworzenia się mikrowłókien na powierzchni serwety. Serweta samoprzylepna na dłuższym boku o min. długości 40 cm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. 2 etykiety do dokumentacji medycznej, nr ref., nr lot, datę ważności. Kolor niebieski. Sposób sterylizacji: gazowa, tlenkiem etylenu. | szt | 50 |  |  |  |
| 9 | Sterylna osłona na mikroskop Zeiss, foliowa, rozmiar 117x267 cm, osłona soczewki o srednicy 65mm wykonana z poliwęglanu charakteryzująca się transmitacją światła 94,5 % odpornego na zarysowania, nie odbijającego światła. Osłona ma być wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE o grubości 45 mikronów, musi posiadać 3 taśmy samoprzylepne i rzep do mocowania. Sterylizowana EO. Opakowanie papier-folia. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim. | szt | 10 |  |  |  |
| 10 | Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 75 x 120 cm, wykonana z dwuwarstowego laminatu nieprzemakalnego, gramatura 54 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H2O, służąca do zabiegów ortopedycznych, dwie taśmy lepne do mocowania osłony na kończynie. Sposób sterylizacji: gazowa, tlenkiem etylenu. Sterylne obłożenie spełniają wymagania normy EN-13795 1,2,3. Rozmiar zamawiany wg potrzeb Zamawiącego. | szt | 80 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.8 - Kosztorys ofertowy

Część 8 – Zestawy do laparotomii oraz zestaw uniwersalny serwety z wycięciem U

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sterylny zestaw do laparotomii a) serweta zabiegowa wykonana z włókniny typu SMS, o gramaturze 51g/m2 w części niekrytycznej, paroprzepuszczalnej, o rozmiarze 200-210 x 320-330 cm, wyposażonej w części środkowej (krytycznej) w otwór wypełniony folią chirurgiczą o wymiarach 25-30x30 cm oraz warstwę chłonną o wymiarach 80x120 cm (+/-5cm), laminowaną, niepalną o gramaturze min. 105g/m2, wykonaną z włókniny wiskozowej, włókniny celulozowej i folii PE. Nieprzemakalność warstwy chłonnej min. 950 cm H2O. Wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią warstwę laminatu trójwarstwowego co zapewnia maksymalną nieprzemakalność przy jednocześnie wysokiej chłonności, wraz z wkomponowanymi czterema organizatorami przewodów w kolorze jaskrawym–1szt, b)pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm, kolor czerwony - 1 szt, c)ściereczki chłonne o wymiarach min. 30x30 cm - 6 szt, d)taśma lepna 10x50cm – 1szt, e)dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40cm - 1 szt, f)czyścik do koagulacji 5x5 cm – 1 szt, g) serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm, owinięcie zestawu, chłonna na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstowego o gramaturze min. 61g/m2, nieprzamakalności min. 950cm H2O |  | szt | 8 |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw uniwersalny z serweta z wycięciem „U - 1 serweta o wymiarach 150x240cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 6x65 – 70cm ze wzmocnieniem na powierzchni 80x100cm (+/-5cm) wraz ze zintegrowanymi dwoma organizerami na przewody. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego wzmocnionego laminatem 3 warstwowym, wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnia warstwę wzmocnienia o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min.150g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.900cm H2O. - 1 serweta samoprzylepna o wym. 150x200cm (+/-10cm) ze wzmocnieniem na powierzchni min. 50x80 cm wraz ze zintegrowanym organizerem na przewody. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego wzmocnionego laminatem 2-3 warstwowym, wymagane aby warstwa foliowa stanoiła spodnia warstwę wzmocnienia o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 150g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.900cm H2O. - 1 osłona na stolik Mayo(kolor czerwony) o wym. 80x140-145cm, wykonana z folii PE o grubości min. 0,07mm, wzmocniona warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o wym. 70x100cm (+/- 5cm), o gramaturze 61 g/m2(+/-2g), nieprzemakalność min.200 cmH2O, - 1 taśma samoprzylepna 10x50cm, - 2 ręczniki do rak 30x30cm (+/- 5cm) - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm, wzmocniona na powierzchni min. 65 x 190cm (słuzy jako owinięcie zestawu). Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym min. Dwie samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej zawierającej nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii, datę ważności, kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze (karton zewnętrzny do transportu) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie kartonem do przechowywania. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt | 30 |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.9 - Kosztorys ofertowy

Część 9 – Fartuchy chirurgiczne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sterylny fartuch wykonany z włókniny SMMMS, o gramaturze 41 g/m2, wzmocniony, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H20 poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H20 w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiary L,XL,XXL,2XXL | szt | 200 |  |  |  |
| 2 | Sterylny fartuch wykonany z włókniny SMMMS, o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), bez wzmocnień. Łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H20 na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiary L, XL, XXL, 2XXL | szt | 1 350 |  |  |  |
| 3 | Fartuchy chirurgiczne sterylne, pełnobarierowe, na całej powierzchni, do pracy z substancjami cytostatycznymi, przebadany na przenikanie cytostatyków, oddychający na całej powierzchni, wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS, rękaw fartucha zakończony poliestrowym mankietem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówna z przodu jaki i z tyłu. Rękawy fartucha klejone, wskaźnik odporności na penetracje płynów powyżej 170 cmH2O na całej powierzchni, pylenie ˂ 1,4, widoczne oznaczenie stopnia barierowości po założeniu fartucha, dostępny w różnych rozmiarach . | szt | 500 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy