**Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do pomp infuzyjnych prod. ASCOR**

**Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia**

Obsługa serwisowa urządzeń

**Przeglądy okresowe/konserwacja -Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Planowana**  **ilość przeglądów okresowych w ciągu 12 miesięcy** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1. | Pompa infuzyjna | SEP 21s | B/0741/97N | 1 |  |  |
| 2. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-22 | 2044/06 | 1 |  |  |
| 3. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-22 | 2045/06 | 1 |  |  |
| 4. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-22 | 2046/06 | 1 |  |  |
| 5. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-22 | 2047/06 | 1 |  |  |
| 6. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-22 | 2048/06 | 1 |  |  |
| 7. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/3501/00 | 1 |  |  |
| 8. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1848/97 | 1 |  |  |
| 9. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1849/97 | 1 |  |  |
| 10. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1437/97 | 1 |  |  |
| 11. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1575/97N | 1 |  |  |
| 12. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404452/11 | 1 |  |  |
| 13. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 14-07049-2014 | 1 |  |  |
| 14. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401022/11 | 1 |  |  |
| 15. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401027/11 | 1 |  |  |
| 16. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2615/09 | 1 |  |  |
| 17. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2617/09 | 1 |  |  |
| 18. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2618/09 | 1 |  |  |
| 19. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404446/11 | 1 |  |  |
| 20. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404447/11 | 1 |  |  |
| 21. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404448/11 | 1 |  |  |
| 22. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404449/11 | 1 |  |  |
| 23. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3070/09 | 1 |  |  |
| 24. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404451/11 | 1 |  |  |
| 25. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404454/11 | 1 |  |  |
| 26. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A2574/98 | 1 |  |  |
| 27. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401019/11 | 1 |  |  |
| 28. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401020/11 | 1 |  |  |
| 29. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401021/11 | 1 |  |  |
| 30. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405423/11 | 1 |  |  |
| 31. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404441/11 | 1 |  |  |
| 32. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404442/11 | 1 |  |  |
| 33. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404443/11 | 1 |  |  |
| 34. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404444/11 | 1 |  |  |
| 35. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404445/11 | 1 |  |  |
| 36. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404942/11 | 1 |  |  |
| 37. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405419/11 | 1 |  |  |
| 38. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2596/08 | 1 |  |  |
| 39. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2623/09 | 1 |  |  |
| 40. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401017/11 | 1 |  |  |
| 41. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401018/11 | 1 |  |  |
| 42. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2866/09 | 1 |  |  |
| 43. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2597/08 | 1 |  |  |
| 44. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2861/09 | 1 |  |  |
| 45. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404946/11 | 1 |  |  |
| 46. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404944/11 | 1 |  |  |
| 47. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/2171/97 | 1 |  |  |
| 48. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/2592/98 | 1 |  |  |
| 49. | Pompa infuzyjna | Sep 11S Aneste | A/2919/98 | 1 |  |  |
| 50. | Pompa infuzyjna | Sep 11S Aneste | A/2932/98 | 1 |  |  |
| 51. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401079/11 | 1 |  |  |
| 52. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3073/09 | 1 |  |  |
| 53. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3071/09 | 1 |  |  |
| 54. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2859/09 | 1 |  |  |
| 55. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2860/09 | 1 |  |  |
| 56. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0895/07 | 1 |  |  |
| 57. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0903/07 | 1 |  |  |
| 58. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0897/07 | 1 |  |  |
| 59. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401085/11 | 1 |  |  |
| 60. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401082/11 | 1 |  |  |
| 61. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401023/11 | 1 |  |  |
| 62. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401024/11 | 1 |  |  |
| 63. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401028/11 | 1 |  |  |
| 64. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2466/08 | 1 |  |  |
| 65. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2467/08 | 1 |  |  |
| 66. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2468/08 | 1 |  |  |
| 67. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3069/09 | 1 |  |  |
| 68. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3068/09 | 1 |  |  |
| 69. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3067/09 | 1 |  |  |
| 70. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3066/09 | 1 |  |  |
| 71. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0902/07 | 1 |  |  |
| 72. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0899/07 | 1 |  |  |
| 73. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0896/07 | 1 |  |  |
| 74. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401072/11 | 1 |  |  |
| 75. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401076/11 | 1 |  |  |
| 76. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401086/11 | 1 |  |  |
| 77. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404943/11 | 1 |  |  |
| 78. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404949/11 | 1 |  |  |
| 79. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405428/11 | 1 |  |  |
| 80. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405426/11 | 1 |  |  |
| 81. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405421/11 | 1 |  |  |
| 82. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405427/11 | 1 |  |  |
| 83. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405418/11 | 1 |  |  |
| 84. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 14-07043-2014 | 1 |  |  |
| 85. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 14-07045-2014 | 1 |  |  |
| 86. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 14-07050-2014 | 1 |  |  |
| 87. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 14-07051-2014 | 1 |  |  |
| 88. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 14-07052-2014 | 1 |  |  |
| 89. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404951/11 | 1 |  |  |
| 90. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1642/97N | 1 |  |  |
| 91. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/2201/97 | 1 |  |  |
| 92. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1850/97 | 1 |  |  |
| 93. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2590/08 | 1 |  |  |
| 94. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2591/08 | 1 |  |  |
| 95. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2592/08 | 1 |  |  |
| 96. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2593/08 | 1 |  |  |
| 97. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405414/11 | 1 |  |  |
| 98. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405413/11 | 1 |  |  |
| 99. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405415/11 | 1 |  |  |
| 100. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0904/07 | 1 |  |  |
| 101. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0894/07 | 1 |  |  |
| 102. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2465/08 | 1 |  |  |
| 103. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3072/09 | 1 |  |  |
| 104. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404453/11 | 1 |  |  |
| 105. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405424/11 | 1 |  |  |
| 106. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405420/11 | 1 |  |  |
| 107. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 14-07048-2014 | 1 |  |  |
| 108. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A2450/98 | 1 |  |  |
| 109. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-22 | 2049/06 | 1 |  |  |
| 110. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401080/11 | 1 |  |  |
| 111. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2624/09 | 1 |  |  |
| 112. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2469/08 | 1 |  |  |
| 113. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2620/09 | 1 |  |  |
| 114. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2621/09 | 1 |  |  |
| 115. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2622/09 | 1 |  |  |
| 116. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-22 | 2042/06 | 1 |  |  |
| 117. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3075/09 | 1 |  |  |
| 118. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0892/07 | 1 |  |  |
| 119. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401075/11 | 1 |  |  |
| 120. | Pompa infuzyjna objętościowa | AP 31 | 310864/11 | 1 |  |  |
| 121. | Pompa infuzyjna objętościowa | AP 31 | 310865/11 | 1 |  |  |
| 122. | Pompa infuzyjna objętościowa | AP 31 | 310866/11 | 1 |  |  |
| 123. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2863/09 | 1 |  |  |
| 124. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2864/09 | 1 |  |  |
| 125. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2865/09 | 1 |  |  |
| 126. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404947/11 | 1 |  |  |
| 127. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404948/11 | 1 |  |  |
| 128. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404455/11 | 1 |  |  |
| 129. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 14-14028-2023 | 1 |  |  |
| 130. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 14-14029-2023 | 1 |  |  |
| 131. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401078/11 | 1 |  |  |
| 132. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-24 | 2401084/11 | 1 |  |  |
| 133. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2616/09 | 1 |  |  |
| 134. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405425/11 | 1 |  |  |
| 135. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 14-07046-2014 | 1 |  |  |
| 136. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP-22 | 2043/06 | 1 |  |  |
| 137. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1405417/11 | 1 |  |  |
| 138. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404450/11 | 1 |  |  |
| 139. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404945/11 | 1 |  |  |
| 140. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2598/08 | 1 |  |  |
| 141. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0900/07 | 1 |  |  |
| 142. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 14-07044-2014 | 1 |  |  |
| 143. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/2182/97N | 1 |  |  |
| 144. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/0719/95 | 1 |  |  |
| 145. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/0678/95 | 1 |  |  |
| 146. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1792/97N | 1 |  |  |
| 147. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 1404950/11 | 1 |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |

Obsługa serwisowa urządzeń - awarie

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cena netto |
| Roboczogodzina (1rbg) | **zł** |
| Dojazd | **zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Wartość netto [zł[** | **Stawka Vat** | **Cena brutto [zł]** |
| 1. | Przeglądy okresowe/konserwcja – tabela nr 1 |  | 8% |  |
| 2. | Części zamienne, eksploatacyjne i serwisowe do napraw w tym  roboczogodzina …  dojazd ……… | **28 000,00** | 8% | **30 240,00** |
| **RAZEM (łączna wartość umowy)** | |  |  |  |

.................………dnia…………… …………............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)