Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 06.03.2023r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 3/23

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora oraz szybkich testów i testów ureazowych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2022 poz.1710 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?
Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 – Testy na Helicobacter - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający  nie wymaga

Pytanie nr 3

Zadanie 2, poz. 2 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu testów z kontrolą pozytywną w postaci wymazówki?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 4

Zadanie 2, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o podanych parametrach:

CZUŁOŚĆ:

Wymaz z nosogardzieli w porównaniu do metody referencyjnej RT-PCR: COVID: 95%, FLU A: 87,2%, FLU B: 92,5%, RSV: 98,5%

SPECYFICZNOŚĆ:

Wymaz z nosogardzieli w porównaniu do metody referencyjnej RT-PCR: COVID: >99,9%, FLU A: 94,5%, FLU B: 97,5%, RSV: 99,1% ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z SWZ

.

Pytanie nr 5

Zadanie 2, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego immunochromatograficznego wykorzystującego specyficzne monoklonalne przeciwciała anty-Cryptosporidium parvum oraz anty-Giardia lamblia, dzięki którym możliwa jest detekcja pasożytów we wszystkich stadiach życiowych?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zgodnie z SWZ