Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 28.03.2025r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 6/25

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2024 poz.1320), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

ZADANIE IV, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści jednoetapowy test immunochromatograficzny z oddzielnymi liniami testowymi przeznaczony do jakościowej diagnostyki in vitro antygenów: Cryptosporidium spp. i Giardia lamblia w ludzkim kale o czułości dla Cryptosporidium spp. >99,9% i dla Giardia lamblia 94,9% i specyficzności >99,9%? Test zawierający tylko kontrolę proceduralną prawidłowego wykonania testu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. Zamawiający wnosi również w razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ o zaznaczenie przez Wykonawcę źródła zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).