Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 3 – Prowadnica do trudnych intubacji

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie wielorazowa z wygiętym końcem o rozmiarze : 4; 5 mm i długości 600mm, wykonana z plecionki i pokrytej tworzywem bez zawartości PCV, w sztywnym futerale wraz z instrukcją czyszczenia | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, do ukształtowania, z gładkim wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem o właściwościach poślizgowych bez lateksu, bez ftalanów, sterylna o rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |
| a | rozmiar 3,0; 4,0 mm/długość 600-800 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| b | rozmiar 5,0 mm/długość 600-700 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnica intubacyjna, jednorazowa, do ukształtowania, pokryta miękkim tworzywem, miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów, sterylna o rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |
| a | rozmiar 4,0 mm/długość 330-340 mm | 600 |  |  |  |  |  |
| b | rozmiar 5,0 mm/długość 360-370 mm | 600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnica z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu podczas intubacji lub wymiany rurek, sterylna, jednorazowego użytku, elastyczna wzmocniona na całej długości. Prowadnica z zagiętym końcem w komplecie, dwa łączniki: 15 mm oraz 15 mm z luer-lock, rozmiar: 3,3 mm/długość 800-830 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy