Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY – Część 5.  Szkło laboratoryjne, wyroby z PCV i pozostałe materiały do analiz.

| L.p. | Nazwa | Jednostka szt./opak | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelka z korkiem szklanym szeroka szyja poj. 250 ml (biała) | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Butelka wg Winklera ze ściętym korkiem wąska szyja poj. 100 ml szlif 19/26 (biała) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Butelka z korkiem wąska szyja poj. 500 ml (biała, pełny korek) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Butelka z korkiem wąska szyja poj. 250 ml (biała, pełny korek) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Butelka z korkiem wąska szyja poj. 100 ml (biała, pełny korek) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Chłodnice powietrzna szklana do mineralizatora ECO 6 - producent VELP | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Cylinder Nesslera poj. 100ml niski bez wylewu | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Cylinder Nesslera poj. 100ml wysoki bez wylewu | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Eza bakteriologiczna jałowa o średnicy 1µl op=20 szt | opak. | 150 |  |  |  |  |
| 10 | Głaszczka sterylna typ L op=5 szt | opak. | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Główki do sondy tlenowej CellOx op=3 szt | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Kuwety standardowe do spektrofotometru 10 mm szkło optyczne 45x12,5x12,5 (zaokrąglone ścianki boczne), G-104 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Kuwety standardowe do spektrofotometru 50 mm szkło optyczne 45x12,5x 52,5 (zaokrąglone ścianki boczne), G-104 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 14 | Kolbka stożkowa Erlenmeyera z w/sz poj. 250 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Kolbka stożkowa Erlenmeyera z w/sz poj. 100 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki do pety automatycznej Eppendorf poj. 100 -1000ul op=1000 szt | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Krystalizator szklany z wylewem poj 150 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Krystalizator szklany z wylewem poj 500 ml | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Kapilara wrzenna długość 180 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 20 | Kapilara wrzenna długość 240 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 21 | Korki celulozowe wymiary 30-32 mm Op=100szt. Średnica szyjki 27mm, średnica dolna 21 mm, średnica górna 38 mm dł 52 mm | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Korki celulozowe wymiary 7,5-8,5 Op=1000szt. | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Parownica szklana płaskodenna z wylewem poj. 80 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 24 | Parownica szklana plaskodenna z wylewem poj. 160 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 25 | Probówka mineraliz-destylac do miner. VELP 42x300mm - producent VELP | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 26 | Probówka mineraliz. do mineralizatora ECO 6 42x200mm - producent VELP | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 27 | Palnik gazowy ręczny z automatycznym zapłonem (regulowana wielkość płomienia, temp 1300C do wielokrotnego napełniania, z podstawą - Dragon lub podobny). | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 28 | Szczotki do mycia probówek z włosia naturalnego zakończone pędzelkiem wymiary: długość 250 mm włosie 50 x 10 mm (lub zbliżone) | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 29 | Szczotki do mycia probówek z włosia naturalnego zakończone pędzelkiem wymiary: długość 280 mm włosie 70 x 15 mm (lub zbliżone) | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 30 | Szczotki do mycia probówek z włosia naturalnego zakończone pędzelkiem wymiary: długość 280 mm włosie 100 x 20 mm (lub zbliżone) | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 31 | Szczotka laboratoryjna - włosie z naturalnej szczeciny zakończona pędzelkiem długość 370 mm włosie 85 x 50 mm (lub zbliżone) | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 32 | Szalki Petriego średnica 60x15 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 33 | Torebki samoprzylepne do sterylizacji 90 x 260 mm op= 200 szt. | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Torebki samoprzylepne do sterylizacji 133 x 260 mm op= 200 szt | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 35 | Torebki samoprzylepne do sterylizacji 190 x 360 mm op= 200szt | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Szalki Petriego średnica 200x30 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 37 | Uszczelka zielona do autoklawu Classic – Prestige Medical nr kat. 043-219500 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Zlewka wysoka z wylewem poj 100 ml | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 39 | Zlewka wysoka z wylewem poj 400 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 40 | Zlewka wysoka z wylewem poj 250 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 41 | Zlewka wysoka z wylewem poj 600 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 42 | Zlewka wysoka z wylewem poj 1000 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 42 | Zlewka wysoka z wylewem poj 2000 ml | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 43 | Płytki Petriego 90x15 | szt | 100 |  |  |  |  |
| 44 | Płytki Petriego 50x12 | szt | 100 |  |  |  |  |
| 45 | Zlewka wysoka 800ml | szt | 10 |  |  |  |  |
| 46 | Eza platynowo-irydowa 1 µl | szt | 2 |  |  |  |  |
| 47 | Statyw na 4 ezy aluminiowy | szt | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Pojemniki na odpady medyczne, poj 1-2 l wysokość min. 25cm | szt | 50 |  |  |  |  |
| 49 | Zlewki wysokie z wylewem 50ml | szt | 30 |  |  |  |  |
| 50 | Cylinder miarowy 50ml z wylewem | szt | 20 |  |  |  |  |
| 51 | Korki celulozowe 27-32,5mm | Op=100szt | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Tacki aluminiowe do wagosuszarki | Op=80 szt | 2 |  |  |  |  |
| 53 | Tygle do siarczanów 30ml – Duran, ze spiekiem | Op=10 szt | 4 |  |  |  |  |
| 54 | Cylinder miarowy 1000ml z wylewem | szt | 3 |  |  |  |  |
| 55 | Cylinder miarowy 500ml z wylewem | szt | 4 |  |  |  |  |
| 56 | Cylinder miarowy 250 ml z wylewem | szt | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |