## szkło i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Formularz cenowy szkło i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 1
Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Adres: ul. Reymona 11/13, 60-791 Poznań, tel. 61/867 90 34
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Agilent / Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 19245-20515 | 38000000-5 | wkładka (insert), 6 pierścieni, do kolumn 0,25mm, do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumnę | 1 op./1 szt. | 1
2 | 19245-20780 | 38000000-5 | wkładka (insert), 4 pierścienie, do kolumn 0,53mm, do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumnę | 1 op./1 szt. | 1
3 | 19245-60760 | 38000000-5 | sprężynka do wkładki do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumnę | 1 op./1 szt. | 1
4 | 5040-4681 | 38000000-5 | nakrętki do vial fioletowe, z PTFE/silikonową septą rozmiar nie mniejszy i nie większy niż 12 mm pasujący do vial przeznaczonych do analiz GC i HPLC | 1 op./100 szt. | 6
5 | 5182-0715 | 38000000-5 | fiolki zakręcane, przezroczyste, o pojemności równej 2 ml, z miejscem na podpis, gotowe do użycia | 1 op./100 szt. | 6
6 | 5183-4758 | 38000000-5 | septa wlotowa zoptymalizowana pod kątem zużycia i temperatury, membrana o średnicy równej 5 mm, z otworem przelotowym, do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumnę | 1 op./50 szt. | 1
7 | 5190-3165 | 38000000-5 | wkładki szklane typu Ultra Inert Liner uniwersalne z wełną szklaną, z niskim spadkiem ciśnienia; do dozowania próbki typu split | 1 op./5 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu ALCHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 287-632417091600 | 33793000-5 | Zlewka szklana niska z wylewem z uchem , pojemności 600ml (+/-10ml) ze szkła borokrzemowego, średnica 90 mm (+/- 2mm), wysokość 125 mm (+/- 2 mm) | 1 op./1 szt. | 6
2 | 287-632417091250 | 33793000-5 | Zlewka szklana niska z wylewem z uchem ze szkła borokrzemowego, o pojemności 250 ml (+/- 5 ml), średnica 70 mm (+/- 2 mm), wysokość 95 mm (+/-2 mm) | 1 op./1 szt. | 2
3 | 287-632417091400 | 33793000-5 | Zlewka szklana niska z wylewem z uchem o pojemności 400 ml (+/- 10 ml) ze szkła borokrzemowego , średnica 80 mm (+/- 2 mm), wysokość 110 mm (+/-2 mm) | 1 op./1 szt. | 2
4 | 287-632417106100 | 33793000-5 | Kolba stożkowa szklana z szeroką szyjką 100 ml (+/-10 ml) bez szlifu, średnica 64 mm (+/- 2 mm), wysokość 105 mm (+/- 2 mm), szerokość szyjki 34 mm (+/- 2 mm) | 1 op./1 szt. | 20
5 | 287-632417106200 | 33793000-5 | Kolba stożkowa szklana z szeroką szyjką 200 ml (+/- 2 ml), bez szlifu, średnica 79 mm (+/- 2 mm), wysokość 131 mm (+/- 2 mm), szerokość szyjki 50 mm (+/- 2 mm) | 1 op./1 szt. | 10
6 | 485-442-081 | 38000000-5 | Zlewka z polipropylenu z uchem i niebieską tłoczoną skalą 1000 ml (+/- 10 ml), szerokość 116mm (+/- 2 mm), wysokość 182 mm (+/- 2 mm) | 1 op./1 szt. | 3
7 | 485-443-081 | 38000000-5 | Zlewka z polipropylenu z uchem i niebieską tłoczoną skalą, pojemność 2000 ml (+/- 10 ml), średnica 150 mm (+/- 2 mm), wysokość 215 mm (+/-2 mm) | 1 op./1 szt. | 2
8 | 541-32720 | 33793000-5 | Cylinder miarowy wysoki szklany, klasa A 25 ml | 1 op./1 szt. | 10
9 | 791G-1101.00025 | 33793000-5 | Zlewka szklana niska 25ml (+/- 1ml), średnica 34mm (+/- 2 mm), wysokość 50 mm, (+/-2 mm) | 1 op./1 szt. | 10
10 | 791G-1175.00060 | 33793000-5 | Szkiełko zegarkowe szklane 60 mm | 1 op./1 szt. | 20
11 | 829-015.01.500A | 33793000-5 | Cylinder miarowy szklany wysoki klasa A. 500 ml (+/- 2,5 ml) | 1 op./1 szt. | 2
12 | 955-SWO/3 | 33793000-5 | Szufelka wagowa szklana 1 ml 3 ml (+/- 0,5 ml) | 1 op./1 szt. | 1
13 | SF13NY22C | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe NYLON, wielkość porów 0,22 µm, średnica max. 13 mm | 1 op./100 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Argenta
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | BH900I25SQ | 38437000-7 | Płytki Petriego 90 mm (+/- 2mm), wys. 16,2 mm (+/- 2mm), sterylne, bez żeber wentylacyjnych, 25szt w rękawie | 1 op./600 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu BIOMAXIMA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PL.170/M | 38000000-5 | Zestaw fiolek do przechowywania szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożonym ( 16 fiolek x 5 kolorów), sterylna fiolka, pojemności 2 ml zawierająca 25 perełek z płynem konserwującym | 1 op./80 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu BIONOVO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1-7210 | 33793000-5 | Szklana szufelka wagowa - szpiczasta, długość 65 mm (+/- 2mm) | 1 op./1 szt. | 1
2 | 1-7213 | 33793000-5 | Szklana szufelka wagowa - szpiczasta, długość 80 mm (+/- 2mm) | 1 op./1 szt. | 1
3 | 1-0163 | 33793000-5 | Zlewki szklane z wylewem, szkło borokrzemowe wysokie o poj. 25 ml (+/- 2 ml) , średnica 30 mm (+/- 2mm), wysokość 55 mm (+/- 2mm) | 1 op./10 szt. | 1
4 | 1-0186 | 33793000-5 | Kolby Erlenmeyera z szeroką szyjką o pojemności 50 ml (+/- 2ml), średnica podstawy 51 mm (+/- 2mm), średnica szyjki 34 mm (+/- 2mm), wyskość 85 mm (+/- 2mm) | 1 op./10 szt. | 1
5 | B-0021 | 38437000-7 | Tryskawka z tworzywa PP, wąska szyja, poj. 500 ml (+/- 10 ml), gwint GL 25 | 1 op./1 szt. | 1
6 | B-0427 | 38437110-1 | końcówki do pipet o pojemności 50-1250 µl. Bez filtra. Pakowane w statywach po 96 szt., pasujące do włożenia do pudełka firmy Sorenson. Zestaw zapasowy - 8 wkładów do pudełek | 1 zestaw= 8op. x 96 szt. | 1
7 | B-0480 | 38000000-5 | Szpatułka z giętkim ostrzem, w całości wykonana ze stali szlachetnej, wymiary łopatki 210 x 30 ±2 mm | 1 op./1 szt. | 1
8 | B-0608 | 38000000-5 | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła, szerokość 5±1 mm, długość 150±10 mm | 1 op./1 szt. | 10
9 | B-0611 | 38000000-5 | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, podłużna, szerokość 5±1 mm, długość 130 ±10 mm | 1 op./1 szt. | 5
10 | B-1502 | 38000000-5 | Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych, daje się rozciągnąć do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporna na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin; 50mm (+/- 5 mm), dł.75m (+/- 10 m) | 1 op./1 szt. | 1
11 | B-1562 | 38000000-5 | szczotka do naczyń laboratoryjnych, końcówka pędzel, o wymiarach około: śr. włosia 30 mm,(+/- 2mm) dł. włosia 100 mm,(+/- 2mm) dł.uchwytu 155 mm,(+/- 1 cm) dł. całkowita 300 mm (+/- 1 cm) | 1 op./1 szt. | 2
12 | B-1564 | 38000000-5 | szczotka do butelek, końcówka pędzel o wymiarach około: śr. włosia 65 mm,(+/- 2mm) dł. włosia 130 mm (+/- 2mm) dł.uchwytu 270 mm,(+/- 1 cm) dł. całkowita 460 mm,(+/- 1 cm) | 1 op./1 szt. | 2
13 | K-5647 | 38437110-1 | końcówki pasujące do pipety Eppendorf o poj.50-1000 µl, długość końcówki 103±5 mm, przeźroczyste. Bez filtra. Pakowane w statywach po 96 szt. | 1 op./96 szt. | 5
14 | M-3185 | 38437000-7 | filtry strzykawkowe Chromafil z membraną z poliamidu (nylonu) o średnicy porów równej 0,45 µm, typu PA45/13 | 1 op./100szt. | 10
15 | M-4562 | 38000000-5 | Łódeczki wagowe MN 808 - niezawierające azotu, długość 58 mm (+/- 1mm), szerokość 10 mm (+/- 1 mm), wysokość 10 mm (+/- 1 mm) | 1 op./100 szt. | 4
16 | N-0327 | 38000000-5 | Kuweta spektrofotometryczna szklana, typ 110-QS, pojemność 3500 µl, wysokość 45 mm (+/- 0,01 mm), szerokość 12,5 mm (+/-0,1 mm), głębokość 12,5 mm (+/- 0,01 mm); dł. drogi optycznej 10 mm, zatyczka z PTFE | 1 op./1 szt. | 2
17 | N-0552 | 38437100-8 | Pipeta jednokanałowa, 0,5-5 ml (+/- 0,01 ml) | 1 op./1szt. | 1
18 | S-1152 | 33793000-5 | Kolba płaskodenna ze szkła borokrzemowego, szyjka z zaokrąglonym kołnierzem, pojemność 2000 ml (+/- 10 ml) , średnica 166 mm (+/- 6 mm), wysokość 230 mm (+/- 20 mm) | 1 op./1 szt. | 2
19 | S-1213 | 33793000-5 | Zlewka niska z podziałką o pojemności 150 ml (+/- 5 ml), wykonana ze szkła borokrzemowego, o wysokości 80 mm (+/- 1 mm), średnica 60 mm (+/- 1 mm) | 1 op./1 szt. | 20
20 | S-2054 | 33793000-5 | Zlewka szklana niska z uchwytem, pojemność 1000 ml (+/- 5 ml), średnica 105 mm (+/- 2 mm), wysokość 145 mm (+/- 2 mm) | 1 op./1 szt. | 2
21 | U-5220 | 38000000-5 | Nóż ze stalowym końcem tnącym - do szkła | 1 op./1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu ChemLand
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 01-124.223.07 | 38437100-8 | pipeta jednomiarowa kl AS, o pojemności 50 ± 0,05 ml, wytwarzana zgodnie ze standardem DIN/ISO 648 | 1op./1 szt. | 15
2 | 01-255.202.22 | 38000000-5 | Tygiel filtracyjny G-3 szklany, pojemność 30 ml (+/- 1 ml), wysokość 60 mm (+/- 2 mm), średnica górna 40 mm (+/- 2 mm), średnica dolna 30 mm (+/- 2 mm), porowatość G-3 | 1 op./1szt | 6
3 | 01-256.202.31 | 38000000-5 | lejek filtracyjny cylindryczny ze spiekiem G4, o pojemności 35±5ml i średnicy 30±5mm | 1op./1 szt. | 10
4 | 02-63302/25 | 38000000-5 | Probówka stożkowa typ falcon z polipropylenu, przezroczysta o pojemności 50ml (+/-1 ml), średnica 30 mm (+/- 2mm), wysokość 116 mm (+/- 2 mm) | 1op./25 szt. | 1
5 | 08-058.202.22 | 33793000-5 | kolba szklana, okrągła płaskodenna ze szlifem 29/32, o pojemności 250±10 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3 | 1 op./1 szt. | 6
6 | 08-229-202-02 | 33793000-5 | Zlewka niska o pojemności 10±1 ml, szkło borokrzemowe | 1op./1 szt. | 20
7 | MFNY047080 | 38000000-5 | filtr membranowy NYLON, wielkość porów nie większa niż 0,8um, średnica 47±3mm | 1 op./100 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Conbest
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 915-44-70 | 38000000-5 | naczynko wagowe z aluminium 70 ml, średnica 50 mm (+/- 2mm), wysokość 35 mm (+/- 5mm) - do oznaczania wilgotności w margarynach | 1 op./1 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Elementar / Kendrolab Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5002510 | 38000000-5 | strzykawka 10 ul (Syringe H-CTC), do aparatu Vario PYRO cube firmy Elementar | 1 op./1 szt. | 1
2 | 978.0050.000 | 44165100-5 | Wężyki do pompy perystatlycznej przystawki Liquiface firmy Elementar | 1 op./6 szt. | 1
3 | 980.0050.000 | 44165100-5 | Wężyki do przystawki Liquiface firmy Elementar | 1 op./12 szt. | 1
4 | S23.00-1150 | 44165100-5 | Rura do spalań, do apartu vario PYRO cube firmy Elementar | 1op./1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Inter-Chem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 729248 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe z membraną z poliamidu, o średnicy porów równej 0,20 µm, typu PA20/13, niesterylne | 1 op./100 szt. | 2
2 | 2401-0500 | 38000000-5 | Butle z dyszą tryskawkową, z polietylenu, pojemność 500 ml (+/- 5 ml), średnica zakrywki 28 mm (+/- 2 mm), wysokość z zakrywką 213 mm (+/- 2 mm) | 1 op./24 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu LABART/VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 221-1115 | 33793000-5 | Lejek z krótką nóżką ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica zewnętrzna 80 mm (+/- 2 mm), nóżka średnica zewnętrzna 10 mm (+/- 2 mm), długość nóżki 80 mm (+/-2mm) | 1 op./1 szt. | 20
2 | 231-1210 | 38000000-5 | Łyżeczka dwustronna, długośc 190 mm (+/- 2 mm), stal nierdzewna 18/10, | 1 op./5 szt. | 2
3 | 231-1387 | 38000000-5 | Łyżeczka długość 150 mm (+/- 2 mm), stal nierdzewna 18/10 | 1 op./1 szt. | 10
6 | 516-0699 | 38000000-5 | sączki filtracyjne ilościowe, karbowane, rozmiar cząstek filtrowanych 12 - 15 µm, typ 388 | 1 op./100 szt. | 2
7 | 612-1125 | 38437100-8 | Pipety wielomiarowe szklane, typ 3, klasa AS, wypływ całkowity, pojemność 1 ml (+/-0,007 ml) | 1 op./1 szt. | 5
8 | 612-1129 | 38437100-8 | Pipety wielomiarowe szklane, typ 3, klasa AS, wypływ całkowity, pojemność 2 ml (+/- 0,01 ml) | 1 op./1 szt. | 5
9 | 613-2912 | 38000000-5 | strzykawki, 2-częściowe, o pojemności 2±0,1 ml, niesterylne | 1 op./1000 szt. | 1
10 | 661-0244 | 38000000-5 | Elektroda kombinowana do pomiaru pH, A 162 IDS® z NTC 30 kΩ, o średnicy 12±1 mm i długości 120±5 mm, kabel nie krótszy niż 1,5 m; Elekltrolit KCl 3 mol/ l; zakres pH 0-14; zakres temperaturowy -5 do +100 C; ze świadectwem wzorcowania wykonane przez laboratorium z akredytacją PCA, w zakresie pomiarowym 40 ÷ 80 mV z wyznaczeniem wartości nachylenia krzywej charakterystyki elektrody, punktu zerowego (pH dla E=0 mV): 2,00 ÷ 10,00 z niepewnością nie większą niż 0,30 mv oraz sprawności elektrody β: (75,0 ÷ 102,0) % z niepewnością nie większą niż 0,44 %, elektroda używana do zwalidowanych i akredytowanych metod miareczkowych,parametry elektrody spełniajace warunki weryfikacji metod. | 1 op./ 1szt. | 1
11 | BRND929702 | 38437100-8 | Pipety jednomiarowe szklane, klasa AS z indywidalnym certyfikatem, pojemność 1 ml (+/-0,008 ml) | 1 op./1 szt. | 10
12 | BRND929703 | 38437100-8 | Pipety jednomiarowe szklane, klasa AS z indywidalnym certyfikatem, pojemność 2 ml (+/-0,01 ml) | 1 op./1 szt. | 10
13 | BRND929717 | 38437100-8 | Pipety jednomiarowe szklane, klasa AS z indywidalnym certyfikatem, pojemność 40 ml (+/- 0,05 ml) | 1 op./1 szt. | 10
14 | LBITCHP/4 | 33793000-5 | Chłodnica szklana powietrzna długość 570 mm (+/- 2 mm), szlify 29/32 | 1 op./1 szt. | 7
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu LABO24.PL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 213014404 | 38000000-5 | Parownica płaskodenna szklana z wylewem, pojemność 170 ml (+/- 2 ml), średnica 95mm (+/- 2 mm), wysokość 55mm (+/- 2 mm) | 1 op./1 szt. | 4
2 | 226/1 | 38000000-5 | Zlewka porcelanowa wysoka, pojemność 170 ml (+/- 2 ml), [średnica 52 mm (+/- 2 mm), wysokość 90 mm (+/- 2 mm)] | 1 op./1 szt | 2
3 | Kwarc-2/100 | 38000000-5 | Tygiel kwarcowy średni 100 ml (+/- 2 ml), [średnica górna 70 mm (+/- 2 mm), średnica dolna 35 mm (+/- 2 mm), wysokość 56mm (+/- 2 mm)] | 1 op./1 szt. | 6
4 | Kwarc-2/150 | 38000000-5 | Tygiel kwarcowy średni pojemność 150 ml (+/- 2 ml), [średnica górna 80 mm (+/- 2 mm), średnica dolna 40 mm (+/- 2 mm), wysokość 63mm (+/- 2mm)] | 1 op./1 szt. | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu LPPequipment Warsaw
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 07.00.080 | 33793000-5 | Kolba szklana 100 ml z korkiem do aparatu Gibertini | 1 op./1 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu MEDLAB PRODUCTS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 38-6452-0 | 38437000-7 | kuwety do spektrofotometru rodzaj makro, o pojemności do 4,5 ml, dwuścienne, z PS | 1 op./100 szt. | 4
2 | 38-6900-0 | 38437000-7 | Mieszadełka do kuwet spektrofotometrycznych | 1 op./100 szt. | 3
3 | 52-0101-1S | 38437000-7 | Ezy z oczkiem o poj. 1 µl o długości ~ 200 mm, tworzywa PS, pakowane indywidualnie, w op. papier folia, sterylne. | 1 op./100 szt. | 1
4 | 52-1001-1S | 38437000-7 | Ezy z oczkiem o poj. 10 µl o długości ~ 200 mm, tworzywa PS, pakowane indywidualnie, w op. papier folia, sterylne. | 1 op./100 szt. | 1
5 | 52-5205-0S | 38437000-7 | Szpatułki do posiewu mikrobiologicznego, powierzchniowego, sterylne, pakowane po 5 szt. | 1 op./50 szt. | 4
6 | 76-3300-25S | 38437000-7 | Pipetki Pasteura z tworzywa sztucznego z PE z cienkim końcem dł. 150 mm i poj. użytkowa 3 ml, pakowanie po 5 szt., sterylizowane. | 1 op./200 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu MPW MED. INSTRUMENTS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 15040 | 38000000-5 | Probówka z polipropylenu z pokrywką pojemność 100 ml (+/- 1 ml), szerokość 45,2 mm (+/- 1 mm), wysokość 103,7 mm (+/- 1 mm) | 1 op./1 szt. | 10
2 | 15115 | 33793000-5 | Probówka szklana pojemność 100 ml (+/- 1 ml), szerokość 44 mm (+/- 2 mm), wysokość 100 mm (+/- 2 mm) | 1 op./1 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu Restek
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 17008 | 38000000-5 | kolumna chromatograficzna do analizy trójglicerydów, dzieląca trójglicerydy według stopnia nienasycenia i liczby atomów węgla, z wypełnieniem 65% difenyl i 35% dimetylopolisiloksan (RTX-65TG), 30m x 0,25mm x 0,1um; typ kolumny wynikający z wdrożenia metody do oznaczania odpowiedników masła kakaowego i tłuszczu mlecznego | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu Sartorius
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 11306--50------N | 38000000-5 | filtr membranowy azotan celulozy, typ 11306, wielkość porów nie większa niż 0,45 um, średnica 50±2 mm | 1 op./100 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu Shim-Pol
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | DRM-rm9.ca.s3008 | 38000000-5 | kolumna chromatograficzna do rozdziału cukrów w fazie wodnej (Repromer Ca 9um), 300 x 8mm; typ kolumny wynikający z wdrożenia metody do oznaczania izotopów w miodach | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-6201520 | 33793000-5 | Kolby miarowe szklane pojemność 25 ml (+/- 0,06 ml), szeroka szyja, wysokość 110 mm (+/- 5 mm), klasa A, brązowa podziałka, szlif N/S 12/21 z korkiem z tworzywa | 1 op./1 szt. | 10
2 | LLG-9301069 | 38000000-5 | Łódeczki wagowe MN 808 - papierowe, bez azotu, długość 58 mm (+/- 1mm), szerokość 10 mm (+/- 1 mm), wysokość 10 mm (+/- 1 mm) | 1 op./100 szt. | 4
3 | LLG-9413021 | 33751000-9 | chusteczki białe do prac precyzyjnych, bezpyłowe, nie pozostawiające włókien, chemicznie neutralne, antystatyczne, wykonane w 100 % z czystych włókien | 1 op./286 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu www.kreta24.pl
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | VF15/1548B | 33793000-5 | Naczynie do oceny sensorycznej oliwy z oliwek cobalt blue zgodne z COI/T.20/Doc.No 5/Rev.2 2020 | 1 op./1 szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 1 |  | netto | 0 | brutto | 0
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy