**DN40  40x1,5mm**

Rura nierdz gat.304 oraz opcjonalnie 316  mb-100

Kolano 90 stopni gat.304 oraz opcjonalnie 316  szt-40

Kolano 45 stopni gat.304 oraz opcjonalnie 316  szt-10

Końcówka śrubunku stożek DIN11850 gat.316 szt-10

Końcówka śrubunku gwint  DIN11850 gat.316 szt-10

Nakrętka śrubunku             DIN11850 gat.304 szt-10

Uszczelka EPDM DN40/5    szt-10

Zawór klapowy do wspawania, gat.316 uszcz. EPDM  szt-4

Uchwyt z trzpieniem do rury DN40  szt-25

Uchwyt z trzpieniem do rury DN50  szt-10

Uszczelka złącza SMS 3” EPDM szt-15

**DN32 34x1,5mm**

Rura nierdz. gat.304 oraz opcjonalnie 316 mb-60

Kolano 90 st. gat.304 oraz opcjonalnie 316  szt-40

Kolano 45 st. gat.304 oraz opcjonalnie 316  szt-5

Końcówka śrubunku stożek DIN11850 gat.316 szt-16

Końcówka śrubunku gwint   DIN11850 gat.316 szt-16

Nakrętka śrubunku             DIN11850 gat.304 szt-16

Uszczelka EPDM DN32/5  szt-16

Zawór klapowy do wspawania gat.316 uszcz. EPDM  szt-12

Mufa gat.316 szt-10

Nypel gat.316 szt-10

Uchwyt z trzpieniem do rury DN32 szt-40

#

#