W dniu 25.11.2022 do zamawiającego wpłynęło poniższe pytanie:

**Dotyczy części 7:**

**Pytanie nr 1:**

„Dotyczy: **Elektryczny stół rehabilitacyjny - 1 szt.**

Czy zamawiający dopuści równoważny stół bez otworu w leżu, natomiast wyposażony w relingi?”

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**