## ZADANIE 1
Załącznik nr 4 do SWZ PO ZMIANACH Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 3 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników do posiewów krwi, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa aparatu diagnostycznego na nie mniej niż 240 miejsc pomiarowych oraz programu informatycznego zapewniającego ciągłość odczytu inkubacji, na okres 36-miesięcy, zwanych dalej urządzeniami, wymagania techniczno-eksploatacyjne aparatu w załączniku (tabela nr 3). Całość kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem diagnostycznym BACTEC FX 40. 2. Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub lub angielskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: - okres ważności podłoży powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego, - data ważności suplementu wzbogacającego do butelek do posiewów powinien wynosić minimum 3 tygodnie od daty przygotowania do użycia (lub otwarcia) – umieszczona przez Producenta w ulotce produktu lub na opakowaniu, - możliwość przechowywania podłoży w temperaturze pokojowej - do każdej serii podłoży dołączony certyfikat Kontroli Jakości. 3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych aparatu diagnostycznego na czas trwania umowy ( m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne,) poprzez autoryzowany serwis. Przeglądy serwisowe w trakcie trwania umowy, zgodnie z zaleceniami producenta. Możliwość zgłaszania awarii przez 24h (np. mailowo, podać adres e-mail na który można zgłaszać awarie), czas reakcji serwisu na zgłoszenie do 48h. W przypadku awarii, usunięcie jej nastąpi w ciągu 2 dni kalendarzowych od chwili uzyskania informacji od Zamawiającego w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. b) podłączyć aparat diagnostyczny do LSI ( Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ) funkcjonującego w laboratorium ( Centrum Marcel ) i uruchomić transmisję danych, za pomocą n-portu oraz bazy roboczej (2 zestawy komputerowe składające się z: komputera o parametrach dostosowanych do pracy z systemem LSI, monitora nie mniejszego niż 25”, klawiatury, myszki, czytnika kodów). Zapewnienie obsługi dwukierunkowej transmisji danych (z LSI do aparatu i z aparatu do LSI) wraz z pełnym serwisem informatycznym. c) przeszkolić personel laboratoryjny wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia (w siedzibie Zamawiającego) d) dostarczyć wraz z aparatem diagnostycznym odpowiedni stół pod aparat na okres umowy – jeśli aparat wymaga stołu. 6. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 8. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………….. 9. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 3 : Podłoża do posiewów krwi: | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Podłoża z inhibitorami antybiotyków do równoczesnej hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z krwi |  | 14000
2. | Podłoża tzw. pediatryczne dla małej objętości materiału 0,5-3ml z inhibitorami antybiotyków do równoczesnej hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z krwi |  | 1000
3. | Podłoża z inhibitorami antybiotyków do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych z krwi |  | 3000
4.* | Podłoża do hodowli drobnoustrojów sfagocytowanych z czynnikiem lizującym do hodowli bakterii beztlenowych lub zamiennie podłoża z inhibitorami antybiotyków do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych z krwi. |  | 6000
5.* | Podłoża wybiórcze do hodowli drożdżaków i grzybów z inhibitorami bakterii lub zamiennie podłoża z inhibitorami antybiotyków do równoczesnej hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z krwi |  | 300
6. | Podłoża do hodowli prątka gruźlicy z krwi |  | 300
7.* | Czynnik wzrostowy do próbek krwi o małej objętości na około 1000 posiewów w ciągu trwania umowy |  | 50
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
*4 –W przypadku braku oddzielnych podłoży z czynnikiem lizującym do hodowli bakterii beztlenowych należy w pozycji 4 ująć podłoża z asortymentu wykonawcy, w których istnieją warunki do hodowli bakterii beztlenowych *5 – W przypadku braku oddzielnych podłoży do selektywnej hodowli grzybów należy ująć podłoża z asortymentu wykonawcy, w których istnieją warunki do hodowli grzybów *7 – Należy zaoferować odpowiednią ilość czynnika wzrostowego zapewniającą ciągłość diagnostyczną przez cały okres umowy
TABELA NR 2 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  |  |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Aparat diagnostyczny (1szt.) | 36
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne analizatora objętego przedmiotem zamówienia :
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe analizatora |  |  |  |  | Wartość wymagana | Wartość wymagana Wypełnia Wykonawca TAK/NIE |  | Wartość oferowana Wypełnia Wykonawca
1 | 2 | [7 empty] | 4
1. | Aparat diagnostyczny: – wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS, pozwalające na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy aparatu diagnostycznego w przypadku awarii sieci energetycznej. - ilość miejsc pomiarowych nie mniej niż 240. W przypadku analizatora o mniejszej ilości miejsc pomiarowych, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 2 analizatorów. Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem odpowiedni stół pod analizator na okres umowy (jeśli analizator wymaga stołu) - wpięcie aparatu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (Marcel) za pomocą n-portu oraz bazy roboczej (2 zestawy komputerowe składające się z: komputera o parametrach dostosowanych do pracy z systemem LIS, monitora nie mniejszego niż 25” , klawiatury, myszki, czytnika kodów). Zapewnienie obsługi dwukierunkowej transmisji danych (z LIS do aparatu i z aparatu do LIS) wraz z pełnym serwisem informatycznym.
2. | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu.
3. | Zachowanie ciągłości pomiarów oraz utrzymywanie stabilnej temperatury.
4. | Losowe umieszczenie butelek hodowlanych w celi pomiarowej danej komory inkubacyjnej.
5. | Możliwość śledzenia zmian zachodzących w butelce bez jej wyjmowania z aparatu.
6. | Ekran dotykowy do obsługi aparatu.
7. | Możliwość archiwizacji danych na nośniku zewnętrznym np. pamięć USB.
8. | Czytnik kodów kreskowych umożliwiający wprowadzanie danych (dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem).
9. | Możliwość dokonywania zmian czasu inkubacji dla rodzaju podłoża, jak i pojedynczej próby.
10. | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej poprzez sygnał dźwiękowy i wizualny.
11. | W przypadku butelki tzw. anonimowej jednoznaczne określenie jej statusu jako dodatniej w momencie jej wzrostu lub jako ujemnej przy braku wzrostu.
12. | Dostępna opcja blokady przez system uszkodzonych stacji (pojedynczej celi lub grupy cel).
13. | System śledzenia stanu butelek, umożliwiający transfer butelek z aparatu BACTEC FX 40 i kontynuację badania w innym urządzeniu, podłączonym do systemu. Zapamiętywanie i kontynuacja krzywej wzrostu dla danej butelki. Pełen podgląd statusu butelek znajdujących się w aparatach z możliwością poglądu i wydruku wyniku zawierającego m.in. krzywą wzrostu. Możliwość generowania raportów, w tym raportu objętości krwi pobranej do butelek.
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 | [5 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
| Razem netto: | 0 |  |  |  |  | 0 | Razem Brutto: | 0 |  | 0