Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy MATERACE PRÓZNIOWE I LISTWY INDEKSUJĄCE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (A)\* [szt] | Cena jednostkowa netto\* | Cena jednostkowa brutto (B)\* | Cena brutto (AxB)\* |
| 1 | Materace próżniowe spełniające wymagania:  - Wymiary: **90x48 cm**  - Spód materacy pokryty **warstwą antypoślizgową**  - Materace przenikliwe dla promieniowania – współczynnik pochłaniania dla grubości 10 mm i energii promieniowania X 6MV maksymalnie **0,22%** | 10 |  |  |  |
| 2 | Listwy indeksujące spełniające warunki:  - Kompatybilność z systemem unieruchamiania **AIO** lub płyty **SBRT Orfit** | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA\*: |

\*- Wypełnia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

…………………………………………………………………………

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)