Zał. nr 1a część VI do formularza oferty – formularz asortymentowo-cenowy

składany razem z ofertą

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma

Część VI – Wyposażenie laboratorium

| L.p. | Nazwa | Wymagane parametry techniczne | Producent / Model oferowanego urządzenia (należy podać nazwę producenta, model oraz numer katalogowy (jeżeli posiada) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji) | Potwierdzenie spełnienia warunków zamówienia SWZ (uzupełnić: „produkt zgodny z SWZ/warunkami zamówienia” | Ilość | Cena jednostkowa NETTO [zł] | Podatek VAT [zł] | Cena jednostkowa BRUTTO [zł] (kol. 7 + kol. 8) | Wartość NETTO [zł] (kol. 6 x kol. 7) | Wartość BRUTTO [zł] (kol. 6 x kol. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Mikroskop jednookularowy | zakres powiększenia – min. od 50 do 1000x; własny ekran; działanie w trybie odbicia. | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 9 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Preparat z mikroskopowej struktury drewna - przekroje | Różnorodność drewna liściastego i iglastego w tym min.: brzoza, lipa, buk, klon, śliwa, orzech, sosna, jodła. Przekroje. | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Preparat z mikroskopowej struktury drewna – drzewa i krzewy | Drzewa i krzewy – zestaw 12 preparatów w tym min. : dąb, buk, leszczyna, kasztanowiec, wierzba | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Maszyna wytrzymałościowa | udźwig – 50 000 N ± 10%; liczba kolumn przestrzeń pomiarowa – 1100 mm; rozdzielczość pomiaru przemieszczenia – 10 µm; prędkość trawersy – preferowana 0,01-500mm/min - panel sterujący z przodu (posiadający wyłącznik awaryjny) oraz komputer sterujący z odpowiednim oprogramowaniem. - maszyna dostarczona z pełnym oprzyrządowaniem umożliwiającym dokonanie pomiarów w tym szczęki i płyty, osłona zabezpieczająca przednia obejmująca całą przestrzeń roboczą; - maszyna zostanie skalibrowana po wstawieniu u Zamawiającego i zostanie wydany certyfikat wzorcowania wydany przez serwis; rodzaj szczęk: nośność znamionowa 50 kN, rozwarcie do 16 mm, wyposażone w złącze QC-32, samozaciskowy uchwyt klinowy. Również końcówki do zginania trój i czteropunktowego wykonywane będą badania materiałów drewnianych zgodnie z normami PN-EN 408+A1:2012; PN-EN 310:1994; ISO 13061-2:2014, | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Twardościomierz | zakres obciążeń – min. od 62,5 kgf (294,2 N) do 3000 kgf (29 KN); zakres rozmiarów kulek: 1, 2, 2.5, 5 i 10 mm. | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wilgotnościomierz do drewna | zakres pomiarowy: min. 4-60% wilgotność bezwzględna w odniesieniu do drewna; dokładność: max. ±10%; rozdzielczość: min. 0,1%; głębokość penetracji: min. 50 mm; zakres nastaw gęstości: min. 0,3-1,1 g/cm3; zakres nastaw grubości: min. 10-60 mm; krok nastaw gęstości: min. 0,02 g/cm3; wyświetlacz LCD; zasilanie bateryjne. | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wagosuszarka | obciążenie maksymalne – 50 g; dokładność odczytu – 1 mg; zakres tary – (-50 g); adiustacja – zewnętrzna; system poziomowania – manualny; wymiana danych za pomocą złącza USB. | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Waga laboratoryjna | Dokładność – 0,1 g, zakres ważenia do 10 kg | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Suwmiarka elektroniczna | Dokładność pomiaru 0,2 mm, zakres pomiaru – do 150 mm | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Suwmiarka analogowa | Dokładność pomiaru 0,2 mm, zakres pomiaru – do 150 mm | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Suwmiarka analogowa | Dokładność pomiaru 0,2 mm, zakres pomiaru – do 300 mm | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dygestorium | składające się z: - szafki dolnej z drzwiczkami podwójnymi (laminat lub metal) oraz syfonem – wymiary dł./szer./gł.: 1220/600/2010 mm (±10 mm); - szafki górnej – komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi, wyłożonej płytą propylenową odporną na kwasy i zasady do wysokości sufitu; komora wyposażona w zlew polipropylenowy lub ceramiczny, baterię, zawór gazowy, wentylator nawiewny, blat wykonany z ceramiki litej technicznej – wymiary dł./szer./gł.: 1220/750/2350 mm (±10 mm). | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Suszarka laboratoryjna | zakres temperatury: min. od +10ºC powyżej temp. otoczenia do 300ºC; rozdzielczość temperatury: max. 0,1ºC; dopuszczalna temperatura otoczenia: min. od 5ºC do 40ºC; moc: 800 W (±20 W); wymiary wewnętrzne komory wys. x szer. x gł.: 310 x 310 x 310 mm (±10 mm); wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł.: 685 x 490 x 450 mm (±10 mm); pojemność komory: 30 l (±2 l); zasilanie: 230 V, 50/60 Hz; obciążenie półki – min. 4,5 kg; timer: min. od 0 do 9999 minut. | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Płaszcz grzewczy | moc: 2000 W (±500W); pojemność: minimum 0,5 l. | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łaźnia wodna | moc: 2000 W (±500 W); pojemność: 25 l (±2 l); zakres temperatur: min. od 5ºC do 100ºC. | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szkło laboratoryjne | Probówki szklane poj. 22ml – 100 szt. Zlewki pojemność 50 ml – 18 szt. Zlewki pojemność 150 ml – 18 szt. Zlewki pojemność 250 ml – 18 szt. Zlewki pojemność 500 ml – 18 szt. Zlewki pojemność 1000 ml – 4 szt. Kolby stożkowe 250 ml – 100 szt. Kolby miarowe 1000 ml – 4 szt. Kolby miarowe 250 ml – 18 szt. Kolby miarowe 100 ml– 18 szt. Biurety 50 ml – 18 szt. Stojaki do biuret z łapami (4 na biuretę) – 18 szt. Stojaki do probówek – 18 szt. Zestaw łopatek po 3 – 20 szt. Pipety wielowymiarowe 10 ml – 18 szt. Aparat soxlet kolba 150 ml - 2 szt. Aparat do destylacji – 2 szt. | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Szafa przeszklona na szkło laboratoryjne | Szafa metalowa wykonana w całości z metalu, malowana farbami proszkowymi w kolorze białym lub szarym; Górna część szafy przeszklona dolna część pełna, środek dwie szuflady; Zamykana na zamki patentowe; 4 regulowane półki do montażu; Wymiary min.: szerokość 90cm, głębokość 40cm wysokość 185 cm. | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadło mechaniczne | moc: min. 55 W; pojemność: min. 18 l; napięcie: 230 V; dokładność prędkości: min. ±10 rpm; zakres prędkości: min. od 50 do 1200 rpm; rozmiar płytki: 200 x 300 mm (±10 mm). | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Waga analityczna ze stołem stabilizacyjnym | obciążenie: 3100 g (±100 g); dokładność odczytu: min. ±1 g; zakres tary: 3000 g (±100 g); powtarzalność: min. 0,1 g; liniowość: min. ±0,3 g. stół stabilizacyjny o wymiarach dostosowanych do wagi | Producent:…………………… Model:………………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość łącznie NETTO (zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT (zł) (23%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łącznie BRUTTO (zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Plik należy podpisać elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie