Łomża, dn. 08.08.2023 r.

**WIR.271.2.16.1.2023**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA   
O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.16.2023 pn.: „Modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z poźn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o udostępnienie projektu przyłączy i sieci sanitarnych zewnętrznych ?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zmawiający uzupełnia dokumentację techniczną zamieszczając na stronie prowadzonego postępowania projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz projekt wykonawczy instalacja kanalizacji deszczowej w załączniku pod nazwą: **„załącznik nr 9 Dokumentacja techniczna i STWiOR - Aktualizacja z dn. 08.08.2023 r.”** w folderach pod nazwą: **„Proj. wykonawczy przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej”** **oraz „Proj. wykonawczy instalacji kanalizacji deszczowej”**

**Pytanie nr 2:**

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłączy i sieci sanitarnych zewnętrznych ?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Ponadto Zamawiający informuje, że w ramach przebudowy ulicy Polowej zostało wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku kamienicy przy ul. Polowej 19, które nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zamawiający zamieszcza w **„załącznik nr 9 Dokumentacja techniczna i STWiOR - Aktualizacja z dn. 08.08.2023 r.”** mapę z fragmentem zagospodarowania terenu z wyżej wymienionym przyłączem kanalizacji deszczowej w folderze pn. „Proj. wykonawczy instalacji kanalizacji deszczowej” **w pliku pn. „wykonane przyłącze”.**

**Pytanie nr 3:**

Ze względu na trwający sezon urlopowy, zarówno w hurtowniach, jak i u Podwykonawców, zwracamy się z prośbą o przesunięcie przetargu na 24.08.2023 r.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składnia i otwarcia ofert do dnia 24.08.2023r. Termin składania i otwarcia ofert zostaje przedłużony do dnia 21.08.2023 r. zgodnie z poniższymi zmianami SWZ.

**Pytanie nr 4 :**

Proszę o odpowiedź czy przyłącze ciepłownicze wchodzi w zakres zamówienia ?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie nr 5**

Proszę o udostepnienie profili kanalizacji deszczowej ?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 profile kanalizacji deszczowej znajdują się **w załączniku pod nazwą: „załącznik nr 9 Dokumentacja techniczna i STWiOR - Aktualizacja z dn. 08.08.2023 r.”** w projekcie wykonawczym instalacji kanalizacji deszczowej.

**Pytanie nr 6**

Proszę o udostepnienie badań geotechnicznych gruntu ?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zmawiający uzupełnia dokumentację techniczną zamieszczając na stronie prowadzonego postępowania dokumentację badań geotechnicznych i opinie geotechniczną w załączniku pod nazwą: „**załącznik nr 9 Dokumentacja techniczna i STWiOR - Aktualizacja z dn. 08.08.2023 r.”** w folderze pod nazwą **„dok. badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna”**

W związku z powyższym Zamawiający, Miasto Łomża działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 uPzp, zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1. **W Rozdziale XVII** **ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 19 września 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

1. **W Rozdziale XVIII SWZ:**
2. **ust. 1 pkt 1)** otrzymuje brzmienie:

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez Platformę platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um\_lomza w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **21 sierpnia 2023 r. do godziny 9:00**.”

1. **ust. 2 pkt 1)** otrzymuje brzmienie:

„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21 sierpnia 2023 r. o godzinie 9:15”**

1. **Załącznik Nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna i STWiOR** zostaje zaktualizowany o projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, projekt wykonawczy instalacji kanalizacji deszczowej, dokumentację badań podłoża gruntowego i opinię geotechniczna, mapę z fragmentem zagospodarowania terenu z wykonanym przyłączem kanalizacji deszczowej i otrzymuje brzmienie zgodnie z złącznikiem do niniejszych wyjaśnień   
   i zmiany treści SWZ. tj. **Załącznik nr 9 Dokumentacja techniczna i STWiOR – Aktualizacja   
   z dn. 08.08.2023 r.**

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 271 ust. 1 w związku ustawy Pzp zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

1. **SEKCJA VIII - PROCEDURA**

a) Punkt 8.1.) **Termin składania ofert** otrzymuje brzmienie:

„2023-08-21 09:00”.

1. Punkt 8.3) **Termin otwarcia ofert** otrzymuje brzmienie:

„2023-08-21 09:15”.

1. Punkt 8.4.) **Termin związania ofertą** otrzymuje brzmienie:

„2023-09-19”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania**.**

**Załączniki do wyjaśnień i zmiany SWZ :**

1. Załącznik nr 9 Dokumentacja techniczna i STWiOR – Aktualizacja z dn. 08.08.2023 r.