Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego przy ul. Kanafojskiego 1 w Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego przy ul. Kanafojskiego 1 Olsztynie.

I

W trakcie prowadzenia robót remontowych budynek nie będzie zamieszkały.

Remont obejmuje malowanie pokoi 110, korytarzy, kuchni - 8,recepcji, wymiana płytek w kuchniach w obiekcie.

W pomieszczeniach kuchni należy zdemontować rurociągi instalacji gazowej, wykonać remont instalacji elektrycznej do kuchni, wymienić płytki ścienne i podłogowe, wymienić zlewozmywaki, baterie zlewozmywakach, malowanie ścian i sufitów , wymienić oświetlenie, wymienić grzejniki oraz kratki wentylacyjne.

W pokojach należy wykonać malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi z lakieroweaniem przedpokoi na 160cm , poszpachlować ewentualne ubytki, malowanie 64 przedpokoi, wymiana oświetlenia w pokojach – 229 lamp, na III piętrze wykończenie murków konglomeratem gr 2cm.

W łazienkach wymiana silikonu w 67 brodzikach oraz na łączeniu ściany z podłogą, malowanie sufitów, wymiana oświetlenia w 67 łazienkach.

W korytarzach: malowanie ścian z lakierowaniem lamperii na wysokości 160cm, wymiana lamp oświetleniowych, wymiana płytek na Ip przy Sali 115 i na III przy pokoju 304.

Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót

Po zakończeniu robót związanych z remontem pomieszczeń, należy wymyć okna i sprzątnąć do czysta korytarz.

Codziennie po zakończeniu prac należy zmyć posadzkę na korytarzu i klatkach schodowych.

Na czas remontu należy zapewnić beczkę na zlewanie pozostałości po farbach, klejach, szpachli itp. jak również do płukania narzędzi. Ma to na celu uniknięcia zapchania kanalizacji odpadami budowlanymi i resztkami farb.

Wszystkie prace remontowe będzie można prowadzić w godzinach od 8.00 do 15.00.

W trakcie wykonywania robót malarskich dopuszcza się używanie pędzli i wałków malarskich, malowanie pistoletem.

Nie dopuszcza się mieszania gruntu z farbami emulsyjnymi. Każdą czynność należy wykonać oddzielnie.

W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku i wokół budynku.

Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgłaszając się do Pawła Wiśniewskiego tel 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl

Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.

Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.

Przedstawione przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

Wymagania materiałowe dla płytek podłogowych na uzupełnienie korytarzy:

Wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 20N/mm2

Nasiakliwość >3% E <10%

Antypoślizgowość R12

Materiały oraz kolorystyka zostanie ustalona z użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem robót

W trakcie prowadzenia robót remontowych nie wolno używać wind osobowych w budynku, do przewożenia gruzu, innych materiałów rozbiórkowych oraz materiałów do wbudowania.

Sporządził: Paweł Wiśniewski