## Arkusz1
Załącznik nr 2A do oferty
FORMULARZ CENOWY
Dotyczy: dostawy i montażu systemu klimatyzacji na potrzeby serwerowni Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego dla zapewnienia właściwego środowiska pracy serwerów.
Lp. | Zakres rzeczowy (zakres szczegółowo opisany został w opisie przedmiotu zamówienia) |  | Jednostka odniesienia | Ilość jednostek odniesienia | Wartość w zł
[5 empty] | Cena jednostkowa netto | Cena łączna netto | Cena łączna brutto z VAT
1 | Zakup, dostawa klimatyzatorów (1 szt. klimatyzatora składa się z jednostki wewnętrznej kanałowej, jednostki zewnętrznej – wydajność chłodnicza klimatyzacji min. 15,2 kW oraz tacy ociekowej) |  | szt. | 2
2 | Zakup, dostawa sterownika pracy naprzemiennej klimatyzatorów |  | szt. | 1
3 | Montaż klimatyzatorów wewnętrznych w pomieszczeniu serwerowni nad szafami RACK, montaż jednostek zewnętrznych na elewacji budynku „C” |  | kpl. | 1
4 | Wykonanie rurociągów chłodniczych |  | kpl. | 1
5 | Próba szczelności urządzeń i instalacji |  | kpl. | 1
6 | Napełnienie urządzeń klimatyzacji czynnikiem |  | kpl. | 1
7 | Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin |  | kpl. | 1
8 | Okablowanie zasilające i sterownicze klimatyzacji - jednostki zewnętrzne i wewnętrzne |  | kpl. | 1
9 | Prace poinstalacyjne: naprawa przekuć, przewiertów i ubytków w ścianach i sufitach powstałych w wyniku prac montażowych wraz z malowaniem ścian i sufitów |  | kpl. | 1
10 | Przeglądy gwarancyjne w okresie 24 miesięcy (dwa przeglądy w ciągu roku) |  | kpl. | 1
RAZEM |  | WARTOŚĆ BRUTTO:
WARTOŚĆ PODATKU VAT …..%:
WARTOŚĆ NETTO:
…...................................... Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)